Kraków dnia: 2025-08-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-42/25-756.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych do operacji zatok. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-42/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Poz. 1. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie narzędzi – kleszczy zatokowych typu Weil-Blakesley, zagiętych w górę pod kątem 45°, o parametrach bardzo zbliżonych do wskazanych w specyfikacji: długość całkowita 120 mm oraz szerokość części roboczej 2,5 mm. Zaznaczamy, że ewentualne niewielkie różnice wymiarów nie wpływają na funkcjonalność narzędzia w trakcie zabiegów w obrębie zatok. ? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszczyki nosowe, proste typu Blakesley o dł. trzpienia roboczego: 130 mm o analogicznej funkcji i geometrii oraz z przyłączem do płukania ? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszczyki nosowe, zagięte typu Blakesley o dł. Trzpienia roboczego:130 mm, o analogicznej funkcji i geometrii oraz z przyłączem do płukania,? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści odgryzacz otolaryngologiczny, tnący do góry i do dołu, o szerokości szaftu:5,0 mm natomiast szerokość końcówki roboczej 2,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Poz. 6. Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny laryngologiczny, tnący na wprost, szerokość końcówki roboczej 2,0 mm x 5,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Poz. 9. W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego optyki sinuskopowej o śr. 2,7mm, dł 50 mm i kącie widzenia 0 °, uprzejmie prosimy o informację, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie optyki o identycznych parametrach funkcjonalnych, lecz o nieznacznie większej średnicy – 2,8 m.? Różnica nie wpływa na kompatybilność z instrumentarium oraz nie ogranicza zastosowania klinicznego urządzenia w procedurach endoskopowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści odgryzacz otolaryngologiczny, tnący do góry i do dołu, o szerokości szaftu: 2,5 mm x 7 mm, przekrój trzonu O 3 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral