Kraków dnia: 2025-08-21

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników do barwienia metodą Grama oraz pasków gradientowych do oznaczenia MIC” – znak sprawy ZP/38/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy: Pakiet nr 1 Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania butelki w zestawie z zakraplaczem i dopuści odczynniki do barwienia metodą GRAMA producenta QCA o numerze katalogowym: 998800. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy: Wzór umowy - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia projektu umowy o zapis dotyczący minimalnej wartości zamówienia jednostkowego, tj. określenie minimalnej wartości netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego w ramach umowy. Proponowany zapis: "Minimalna wartość netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego wynosi ______ zł (np. 500 zł netto)." Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego ma na celu zapewnienie racjonalności i efektywności ekonomicznej realizacji umowy przez Wykonawcę. Obsługa bardzo nisko cennych zamówień jednostkowych (np. o wartości kilkudziesięciu złotych) może wiązać się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami logistycznymi, administracyjnymi oraz operacyjnymi, co w praktyce może wpływać negatywnie na terminowość i jakość realizacji dostaw. Ustalenie minimalnej wartości jednostkowego zamówienia pozwala na bardziej efektywne planowanie dostaw oraz optymalizację kosztów po stronie Wykonawcy, bez uszczerbku dla interesu Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wymogu, aby oferowany produkt posiadał etykietę w języku polskim na opakowaniu jednostkowym, jeżeli etykieta producenta zawiera wszystkie informacje wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Wykonawca nie ma możliwości ingerencji w opakowanie ani etykietę. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Halina Artemiuk