Kraków dnia: 2025-08-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-468/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont sal laboratoryjnych i wykładowych nr 13, 102, 118, 119,218 i 218b w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-468/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW 1

- Czy Zamawiający dysponuje projektem technicznym, dokumentacją rysunkową dla przedmiotowego remontu sal w pawilonie A-1 ? Znacznie ułatwiłoby to przygotowanie wyceny w/w robót.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje kompletną dokumentacją rysunkową. Zgodnie z zapisami SWZ przedmiary robót należy traktować jako wytyczne.

- Remont laboratorium nr 13. Z uwagi na brak załączonej dokumentacji technicznej proszę dokładniej opisać konieczność wykonania przejścia/przewiertu przez ścianę zewnętrzną budynku pod przeprowadzenie gazów technicznych. Jakie wymiary ma mieć ten przewiert? Dla ilu rur gazów technicznych? Czy osadzenie rur instalacji gazów technicznych również w to wchodzi? Czy dotyczy tylko i wyłącznie przewiercenia przez ścianę, bez uszczelnień?

Odp.: Zakres obejmuje wykonanie jednego przewiertu przez ścianę zewnętrzną gr. 0,5 m o średnicy 13mm, montaż fragmentu rurarzu gazów technicznych przechodzącego przez ścianę i podłączenie go do zaworów redukcyjnych oraz uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez ścianę.

- Remont laboratorium nr 13 - poz. 1.22.6.1 - Montaż oprawy LED przykręcanej do ściany na wysięgniku. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model oczekiwanej oprawy, moc oraz pozostałe parametry techniczne.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć oprawy typu ALD7 PRO – linia opraw tablicowych, stosowanych w przestrzeniach dydaktycznych. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Producent: np. Lena Lighting, ES-System lub inny dostępny u dystrybutora

- Moc znamionowa: 55 W ±10%

- Strumień świetlny: 8250 lm ±10%

- Wydajność świetlna: ok. 150 lm/W ±10%

- Temperatura barwowa: 4000 K ±300 K

- Kąt świecenia: zoptymalizowany do oświetlenia tablic – zastosowanie szkolno-wykładowe; wymagane ukierunkowanie światła na powierzchnię pionową

- Montaż: ścienny na wysięgniku,

Zamawiający zastrzega, że oprawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami oświetleniowymi dla pomieszczeń dydaktycznych oraz zapewniać komfort wizualny użytkowników.

- Remont laboratorium nr 13 - poz. 1.3.3.2 - Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model grzejnika. Jakiej mocy ma być ten grzejnik oraz o jakich wymiarach zewnętrznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wymianę 2 szt. grzejników typu Diamond C22 z bocznym zasilaniem. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą instalacją grzewczą.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Typ grzejnika: płytowy, stalowy, z konwektorami, typ C22

- Wysokość: 600 mm ±20 mm

- Szerokość (długość): 1600 mm ±50 mm

- Głębokość: 135–150 mm

- Podłączenie: boczne

- Ciśnienie robocze: do 10 bar

- Wykończenie: lakier proszkowy biały (RAL 9016 lub zbliżony), odporność na korozję zgodna z normą PN-EN 442

- Akcesoria: odpowietrznik, komplet mocowań, zaślepki, wkładka zaworowa Zamawiający zastrzega, że grzejniki muszą być kompatybilne z istniejącą instalacją i spełniać wymagania techniczne oraz estetyczne wynikające z zastosowanego już wyposażenia.

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.2.1 - Montaż nowych rolet wewnętrznych aluminiowych na wzór rolet istniejących. Jakie są wymiary otworu okiennego, jaka powierzchnia rolety? Czy rolety mają być sterowane ręcznie, czy elektrycznie?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć 2 szt. rolet o łącznej pow. 9,8 m2. Rolety na wzór istniejących aluminiowych sterowanych elektrycznie, wymiary okna: 1,75mx 2,8m.

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.5.4 - Malowanie ekranu na ścianie pod rzutnik. Proszę określić powierzchnię malowanego ekranu.

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach pozycji 1.5.4 dotyczącej malowania ekranu na ścianie pod rzutnik, należy przyjąć powierzchnię malowanego ekranu o wymiarach:

- Szerokość: 2,5 m ±0,1 m

- Wysokość: 2,0 m ±0,1 m

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.8.10 - Zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm wraz z konstrukcją wsporczą. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać trochę więcej szczegółów. Jak ma wyglądać ta zabudowa oraz konstrukcja wsporcza?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy z płyty meblowej o grubości 22 mm ±2 mm, wraz z konstrukcją wsporczą, wykonaną w sposób analogiczny jak na fotografii nr 1. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą zabudową.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów z tolerancją:

Ścianka maskująca umywalkę:

Wysokość: 2000 mm ±20 mm

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, odporna na wilgoć i środki czystości

Wykończenie: kolorystyka zgodna z istniejącą zabudową (np. biały, jasny szary)

Szafka podumywalkowa:

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Wysokość: 900 mm ±20 mm

Głębokość: 600 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm ±2 mm

Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

Konstrukcja: wsporcza, stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo

Wykończenie: powierzchnia odporna na ścieranie i działanie środków chemicznych

Zastosowane płyty meblowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych (np. płyty laminowane)

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

Fot. nr 1

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.18.2 - Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model grzejnika. Jakiej mocy ma być ten grzejnik oraz o jakich wymiarach zewnętrznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wymianę 2 szt. grzejników typu Diamond C22 z bocznym zasilaniem. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą instalacją grzewczą.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Typ grzejnika: płytowy, stalowy, z konwektorami, typ C22

- Wysokość: 600 mm ±20 mm

- Szerokość (długość): 1400 mm ±50 mm

- Głębokość: 135–150 mm

- Podłączenie: boczne

- Ciśnienie robocze: do 10 bar

- Wykończenie: lakier proszkowy biały (RAL 9016 lub zbliżony), odporność na korozję zgodna z normą PN-EN 442

- Akcesoria: odpowietrznik, komplet mocowań, zaślepki, wkładka zaworowa Zamawiający zastrzega, że grzejniki muszą być kompatybilne z istniejącą instalacją i spełniać wymagania techniczne oraz estetyczne wynikające z zastosowanego już wyposażenia.

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.20.1 - Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy model umywalki, jakie ma mieć wymiary zewnętrzne?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć umywalkę typu Deante Floks CDI_6U6M lub równoważną, zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Parametry techniczne umywalki

- Materiał: ceramika sanitarna z powłoką antybakteryjną, trwała i łatwa do utrzymania w czystości

  - zgodność z normą PN-EN 14688 – „Wyposażenie łazienek – umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań”

- Typ montażu: wpuszczana w blat, z otworem na baterię oraz zintegrowanym przelewem

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Wymiary:

  - Szerokość (front): 600 mm ±20 mm

  - Głębokość (od frontu do ściany): 450 mm ±20 mm

  - Wysokość całkowita: 175 mm ±10 mm

  - Grubość krawędzi mocowanej do blatu: ok. 22 mm ±2 mm

- Remont pomieszczenia 102 - poz. 1.20.3 - Dostawa i montaż szafki z blatem wykonanej na zamówienie. Brakuje wszystkich wymiarów, np. szerokości szafki, długości blatu. Z jakiego materiału ma być wykonany blat? Najpopularniejsze to drewno, kamień (granit, marmur), laminat, kompozyty (np. Corian, Staron), spiek kwarcowy i konglomerat. Przydałby się rysunek takiej szafki do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy meblowej pod umywalkę, zgodnie z poniższymi parametrami. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Szafka podumywalkowa

- Materiał: płyta meblowa laminowana

- Grubość płyty: 18 mm ±2 mm

- Wymiary:

  - Szerokość: 800 mm ±20 mm

  - Wysokość: 900 mm ±20 mm

  - Głębokość: 600 mm ±20 mm

- Wykończenie powierzchni: laminat odporny na wilgoć i środki czystości, z klasą higieniczności E1 lub równoważną

- Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

- Zawiasy: metalowe, z mechanizmem cichego domyku

- Podstawa: nóżki regulowane lub cokół z wentylacją

Blat podumywalkowy

- Materiał: płyta laminowana wodoodporna lub kompaktowa HPL

- Grubość: 28–32 mm ±2 mm

- Wykończenie: matowe lub półmatowe

- Obróbka: możliwość frezowania pod umywalkę nablatową lub wpuszczaną

- Kolorystyka: jasna – np. biały, szary, dąb naturalny – dla łatwego utrzymania czystości

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 13986+A1:2015-06 – Właściwości płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

- PN-EN 309 – Klasyfikacja płyt wiórowych

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Oprawa LED przykręcana do ściany np. typu ALD7 PRO 55 840 SMW 4000K 8250lm 55W - doświetlenie tablicy. Wg podanego opisu nie można jednoznacznie zidentyfikować o jaką dokładnie oprawę chodzi. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej, proszę podać prawidłowy symbol oprawy i producenta. Podane w dokumentach przetargowych rozwiązania są traktowane jako produkt referencyjny przy doborze rozwiązania równoważnego.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć oprawy typu ALD7 PRO – linia opraw tablicowych, stosowanych w przestrzeniach dydaktycznych. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Producent: np. Lena Lighting, ES-System lub inny dostępny u dystrybutora

- Moc znamionowa: 55 W ±10%

- Strumień świetlny: 8250 lm ±10%

- Wydajność świetlna: ok. 150 lm/W ±10%

- Temperatura barwowa: 4000 K ±300 K

- Kąt świecenia: zoptymalizowany do oświetlenia tablic – zastosowanie szkolno-wykładowe; wymagane ukierunkowanie światła na powierzchnię pionową

- Montaż: ścienny na wysięgniku,

Zamawiający zastrzega, że oprawy muszą być zgodne z obowiązującymi normami oświetleniowymi dla pomieszczeń dydaktycznych oraz zapewniać komfort wizualny użytkowników.

- Remont pomieszczenia 118 - poz. 1.2.1 - Montaż nowych rolet wewnętrznych aluminiowych elektrycznych na wzór rolet istniejących. Jakie są wymiary otworu okiennego, jaka powierzchnia rolety?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć 2 szt. rolet o łącznej pow. 9,8 m2. Rolety na wzór istniejących aluminiowych sterowanych elektrycznie, wymiary okna: 1,75mx 2,8m.

- Remont pomieszczenia 118 - poz. 1.9.8 - Zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm wraz z konstrukcją wsporczą. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać trochę więcej szczegółów. Jak ma wyglądać ta zabudowa oraz konstrukcja wsporcza?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy z płyty meblowej o grubości 22 mm ±2 mm, wraz z konstrukcją wsporczą, wykonaną w sposób analogiczny jak na fotografii nr 1. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą zabudową.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów z tolerancją:

Ścianka maskująca umywalkę:

Wysokość: 2000 mm ±20 mm

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, odporna na wilgoć i środki czystości

Wykończenie: kolorystyka zgodna z istniejącą zabudową (np. biały, jasny szary)

Szafka podumywalkowa:

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Wysokość: 900 mm ±20 mm

Głębokość: 600 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm ±2 mm

Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

Konstrukcja: wsporcza, stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo

Wykończenie: powierzchnia odporna na ścieranie i działanie środków chemicznych

Zastosowane płyty meblowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych (np. płyty laminowane)

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Remont pomieszczenia 118 - poz. 1.19.2 - Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model grzejnika. Jakiej mocy ma być ten grzejnik oraz o jakich wymiarach zewnętrznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wymianę 2 szt. grzejników typu Diamond C22 z bocznym zasilaniem. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą instalacją grzewczą.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Typ grzejnika: płytowy, stalowy, z konwektorami, typ C22

- Wysokość: 600 mm ±20 mm

- Szerokość (długość): 1400 mm ±50 mm

- Głębokość: 135–150 mm

- Podłączenie: boczne

- Ciśnienie robocze: do 10 bar

- Wykończenie: lakier proszkowy biały (RAL 9016 lub zbliżony), odporność na korozję zgodna z normą PN-EN 442

- Akcesoria: odpowietrznik, komplet mocowań, zaślepki, wkładka zaworowa Zamawiający zastrzega, że grzejniki muszą być kompatybilne z istniejącą instalacją i spełniać wymagania techniczne oraz estetyczne wynikające z zastosowanego już wyposażenia.

- Remont pomieszczenia 118 - poz. 1.21.1 - Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy model umywalki, jakie ma mieć wymiary zewnętrzne?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć umywalkę typu Deante Floks CDI_6U6M lub równoważną, zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Parametry techniczne umywalki

- Materiał: ceramika sanitarna z powłoką antybakteryjną, trwała i łatwa do utrzymania w czystości

  - zgodność z normą PN-EN 14688 – „Wyposażenie łazienek – umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań”

- Typ montażu: wpuszczana w blat, z otworem na baterię oraz zintegrowanym przelewem

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Wymiary:

  - Szerokość (front): 600 mm ±20 mm

  - Głębokość (od frontu do ściany): 450 mm ±20 mm

  - Wysokość całkowita: 175 mm ±10 mm

  - Grubość krawędzi mocowanej do blatu: ok. 22 mm ±2 mm

- Remont pomieszczenia 118 - poz. 1.21.3 - Dostawa i montaż szafki z blatem wykonanej na zamówienie. Brakuje wszystkich wymiarów, np. szerokości szafki, długości blatu. Z jakiego materiału ma być wykonany blat ? Przydałby się rysunek takiej szafki do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy meblowej pod umywalkę, zgodnie z poniższymi parametrami. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Szafka podumywalkowa

- Materiał: płyta meblowa laminowana

- Grubość płyty: 18 mm ±2 mm

- Wymiary:

  - Szerokość: 800 mm ±20 mm

  - Wysokość: 900 mm ±20 mm

  - Głębokość: 600 mm ±20 mm

- Wykończenie powierzchni: laminat odporny na wilgoć i środki czystości, z klasą higieniczności E1 lub równoważną

- Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

- Zawiasy: metalowe, z mechanizmem cichego domyku

- Podstawa: nóżki regulowane lub cokół z wentylacją

Blat podumywalkowy

- Materiał: płyta laminowana wodoodporna lub kompaktowa HPL

- Grubość: 28–32 mm ±2 mm

- Wykończenie: matowe lub półmatowe

- Obróbka: możliwość frezowania pod umywalkę nablatową lub wpuszczaną

- Kolorystyka: jasna – np. biały, szary, dąb naturalny – dla łatwego utrzymania czystości

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 13986+A1:2015-06 – Właściwości płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

- PN-EN 309 – Klasyfikacja płyt wiórowych

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Remont pomieszczenia 119 - poz. 1.2.1 - Montaż nowych rolet wewnętrznych aluminiowych elektrycznych na wzór rolet istniejących. Jakie są wymiary otworu okiennego, jaka powierzchnia rolety?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć 2 szt. rolet o łącznej pow. 9,8 m2. Rolety na wzór istniejących aluminiowych sterowanych elektrycznie, wymiary okna: 1,75mx 2,8m.

- Remont pomieszczenia 119 - poz. 1.9.8 - Zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm wraz z konstrukcją wsporczą. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać trochę więcej szczegółów. Jak ma wyglądać ta zabudowa oraz konstrukcja wsporcza ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy z płyty meblowej o grubości 22 mm ±2 mm, wraz z konstrukcją wsporczą, wykonaną w sposób analogiczny jak na fotografii nr 1. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą zabudową.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów z tolerancją:

Ścianka maskująca umywalkę:

Wysokość: 2000 mm ±20 mm

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, odporna na wilgoć i środki czystości

Wykończenie: kolorystyka zgodna z istniejącą zabudową (np. biały, jasny szary)

Szafka podumywalkowa:

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Wysokość: 900 mm ±20 mm

Głębokość: 600 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm ±2 mm

Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

Konstrukcja: wsporcza, stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo

Wykończenie: powierzchnia odporna na ścieranie i działanie środków chemicznych

Zastosowane płyty meblowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych (np. płyty laminowane)

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Remont pomieszczenia 119 - poz. 1.19.2 - Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model grzejnika. Jakiej mocy ma być ten grzejnik oraz o jakich wymiarach zewnętrznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wymianę 2 szt. grzejników typu Diamond C22 z bocznym zasilaniem. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą instalacją grzewczą.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Typ grzejnika: płytowy, stalowy, z konwektorami, typ C22

- Wysokość: 600 mm ±20 mm

- Szerokość (długość): 1600 mm ±50 mm

- Głębokość: 135–150 mm

- Podłączenie: boczne

- Ciśnienie robocze: do 10 bar

- Wykończenie: lakier proszkowy biały (RAL 9016 lub zbliżony), odporność na korozję zgodna z normą PN-EN 442

- Akcesoria: odpowietrznik, komplet mocowań, zaślepki, wkładka zaworowa Zamawiający zastrzega, że grzejniki muszą być kompatybilne z istniejącą instalacją i spełniać wymagania techniczne oraz estetyczne wynikające z zastosowanego już wyposażenia.

- Remont pomieszczenia 119 - poz. 1.21.1 - Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy model umywalki, jakie ma mieć wymiary zewnętrzne ?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć umywalkę typu Deante Floks CDI_6U6M lub równoważną, zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Parametry techniczne umywalki

- Materiał: ceramika sanitarna z powłoką antybakteryjną, trwała i łatwa do utrzymania w czystości

  - zgodność z normą PN-EN 14688 – „Wyposażenie łazienek – umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań”

- Typ montażu: wpuszczana w blat, z otworem na baterię oraz zintegrowanym przelewem

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Wymiary:

  - Szerokość (front): 600 mm ±20 mm

  - Głębokość (od frontu do ściany): 450 mm ±20 mm

  - Wysokość całkowita: 175 mm ±10 mm

  - Grubość krawędzi mocowanej do blatu: ok. 22 mm ±2 mm

- Remont pomieszczenia 119 - poz. 1.21.3 - Dostawa i montaż szafki z blatem wykonanej na zamówienie. Brakuje wszystkich wymiarów, np. szerokości szafki, długości blatu. Z jakiego materiału ma być wykonany blat ? Przydałby się rysunek takiej szafki do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy meblowej pod umywalkę, zgodnie z poniższymi parametrami. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Szafka podumywalkowa

- Materiał: płyta meblowa laminowana

- Grubość płyty: 18 mm ±2 mm

- Wymiary:

  - Szerokość: 800 mm ±20 mm

  - Wysokość: 900 mm ±20 mm

  - Głębokość: 600 mm ±20 mm

- Wykończenie powierzchni: laminat odporny na wilgoć i środki czystości, z klasą higieniczności E1 lub równoważną

- Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

- Zawiasy: metalowe, z mechanizmem cichego domyku

- Podstawa: nóżki regulowane lub cokół z wentylacją

Blat podumywalkowy

- Materiał: płyta laminowana wodoodporna lub kompaktowa HPL

- Grubość: 28–32 mm ±2 mm

- Wykończenie: matowe lub półmatowe

- Obróbka: możliwość frezowania pod umywalkę nablatową lub wpuszczaną

- Kolorystyka: jasna – np. biały, szary, dąb naturalny – dla łatwego utrzymania czystości

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 13986+A1:2015-06 – Właściwości płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

- PN-EN 309 – Klasyfikacja płyt wiórowych

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.2.1 - Dostawa i montaż stelaża pod rzutnik. Jakiego rodzaju ma być stelaż pod rzutnik, montowany na ścianie czy pod stropem ?

Odp.: Zamawiający informuje, że stelarz sufitowy pod projektor powinien posiadać nw. parametry referencyjne:

- Typ konstrukcji: stalowa lub aluminiowa rama nośna, malowana proszkowo

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Wysokość konstrukcji: regulowana, np. od 300 mm do 600 mm

- Zakres regulacji kąta nachylenia: ±15°

- Obrót: 360° (pełna rotacja wokół osi pionowej)

- Udźwig: min. 10–15 kg

- Kompatybilność: uniwersalna – uchwyt wyposażony w regulowane ramiona montażowe, umożliwiające dopasowanie do różnych typów i modeli projektorów, w tym urządzeń o zróżnicowanym rozstawie otworów montażowych (zgodność z systemem VESA oraz innymi popularnymi standardami)

- System mocowania: 3- lub 4-punktowy, z mikroregulacją

- Zabezpieczenia: blokada pozycji, możliwość prowadzenia kabli wewnątrz kolumny

- Montaż: do sufitu betonowego

- System mocowania: regulowane ramiona montażowe, zgodność z VESA

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.2.2 - Montaż nowych rolet wewnętrznych aluminiowych elektrycznych na wzór rolet istniejących. Jakie są wymiary otworu okiennego, jaka powierzchnia rolety?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć 3 szt. rolet o łącznej pow. 14,7 m2. Rolety na wzór istniejących aluminiowych sterowanych elektrycznie, wymiary okna: 1,75mx 2,8m.

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.8.3 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, wzmocniona płyta wiórowa. Wykończenie powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych - drzwi białe, dźwiękochłonność 32dB(A), drzwi z naświetlaczem nieotwieralnym, montaż bezprogowy. Przydałby się rysunek jak mają wyglądać drzwi wejściowe M2? Gdzie usytuowany jest naświetlacz nieotwieralny, w skrzydle drzwiowym czy jako górny nad skrzydłem?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć drzwi wejściowe wewnętrzne o poniższych parametrach referencyjnych, z dopuszczalnymi tolerancjami wymiarowymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

Parametry techniczne drzwi:

- Typ: skrzydło drzwiowe płytowe, pełne, 1-dzielne

- Wymiary całkowite (z naświetlem):

  - Wysokość: 3200 mm ±20 mm

  - Szerokość: 1140 mm ±20 mm

- Konstrukcja skrzydła:

  - rdzeń z wzmocnionej płyty wiórowej pełnej

  - rama z drewna klejonego lub MDF

  - powierzchnia pokryta laminatem CPL lub HPL - odporność laminatu CPL/HPL na intensywne użytkowanie w przestrzeniach publicznych (np. min. klasa AC3 wg EN 13329)

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Dźwiękochłonność: min. 32 dB(A) zgodnie z PN-EN ISO 10140-2

- Naświetlenie:

  - górne, otwieralne

  - wypełnienie: szkło bezpieczne (hartowane lub laminowane), przezroczyste

  - rama: aluminiowa lub stalowa, lakierowana proszkowo

- Montaż:

  - bezprogowy (np. z uszczelką opadającą lub szczotką)

  - zawiasy: ukryte lub standardowe, min. 3 szt.

  - zamek: z wkładką patentową

Istniejące drzwi przedstawiono na fot. 2.

fot. nr 2

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.17.2 - Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy typ, model grzejnika. Jakiej mocy ma być ten grzejnik oraz o jakich wymiarach zewnętrznych?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wymianę 2 szt. grzejników typu Diamond C22 z bocznym zasilaniem. Rozwiązanie to zostało już zastosowane w obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą instalacją grzewczą.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów technicznych z tolerancją:

- Typ grzejnika: płytowy, stalowy, z konwektorami, typ C22

- Wysokość: 600 mm ±20 mm

- Szerokość (długość): 1600 mm ±50 mm

- Głębokość: 135–150 mm

- Podłączenie: boczne

- Ciśnienie robocze: do 10 bar

- Wykończenie: lakier proszkowy biały (RAL 9016 lub zbliżony), odporność na korozję zgodna z normą PN-EN 442

- Akcesoria: odpowietrznik, komplet mocowań, zaślepki, wkładka zaworowa Zamawiający zastrzega, że grzejniki muszą być kompatybilne z istniejącą instalacją i spełniać wymagania techniczne oraz estetyczne wynikające z zastosowanego już wyposażenia.

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.19.1 - Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać przykładowy model umywalki, jakie ma mieć wymiary zewnętrzne?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć umywalkę typu Deante Floks CDI_6U6M lub równoważną, zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Parametry techniczne umywalki

- Materiał: ceramika sanitarna z powłoką antybakteryjną, trwała i łatwa do utrzymania w czystości

  - zgodność z normą PN-EN 14688 – „Wyposażenie łazienek – umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań”

- Typ montażu: wpuszczana w blat, z otworem na baterię oraz zintegrowanym przelewem

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Wymiary:

  - Szerokość (front): 600 mm ±20 mm

  - Głębokość (od frontu do ściany): 450 mm ±20 mm

  - Wysokość całkowita: 175 mm ±10 mm

  - Grubość krawędzi mocowanej do blatu: ok. 22 mm ±2 mm

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.19.3 - Dostawa i montaż szafki z blatem wykonanej na zamówienie. Brakuje wszystkich wymiarów, np. szerokości szafki, długości blatu. Z jakiego materiału ma być wykonany blat? Przydałby się rysunek takiej szafki do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy meblowej pod umywalkę, zgodnie z poniższymi parametrami. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Szafka podumywalkowa

- Materiał: płyta meblowa laminowana

- Grubość płyty: 18 mm ±2 mm

- Wymiary:

  - Szerokość: 800 mm ±20 mm

  - Wysokość: 900 mm ±20 mm

  - Głębokość: 600 mm ±20 mm

- Wykończenie powierzchni: laminat odporny na wilgoć i środki czystości, z klasą higieniczności E1 lub równoważną

- Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

- Zawiasy: metalowe, z mechanizmem cichego domyku

- Podstawa: nóżki regulowane lub cokół z wentylacją

Blat podumywalkowy

- Materiał: płyta laminowana wodoodporna lub kompaktowa HPL

- Grubość: 28–32 mm ±2 mm

- Wykończenie: matowe lub półmatowe

- Obróbka: możliwość frezowania pod umywalkę nablatową lub wpuszczaną

- Kolorystyka: jasna – np. biały, szary, dąb naturalny – dla łatwego utrzymania czystości

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 13986+A1:2015-06 – Właściwości płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

- PN-EN 309 – Klasyfikacja płyt wiórowych

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.19.4 - Zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm wraz z konstrukcją wsporczą. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać trochę więcej szczegółów. Jak ma wyglądać ta zabudowa oraz konstrukcja wsporcza?

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy z płyty meblowej o grubości 22 mm ±2 mm, wraz z konstrukcją wsporczą, wykonaną w sposób analogiczny jak na fotografii nr 1. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą zabudową.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów z tolerancją:

Ścianka maskująca umywalkę:

Wysokość: 2000 mm ±20 mm

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, odporna na wilgoć i środki czystości

Wykończenie: kolorystyka zgodna z istniejącą zabudową (np. biały, jasny szary)

Szafka podumywalkowa:

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Wysokość: 900 mm ±20 mm

Głębokość: 600 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm ±2 mm

Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

Konstrukcja: wsporcza, stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo

Wykończenie: powierzchnia odporna na ścieranie i działanie środków chemicznych

Zastosowane płyty meblowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych (np. płyty laminowane)

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

ZESTAW 2

- Zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm wraz z konstrukcją wsporczą. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane w/w płyty meblowe? Jak ma wyglądać ta zabudowa wraz z konstrukcją wsporczą? Proszę o przykładowy rysunek techniczny.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy z płyty meblowej o grubości 22 mm ±2 mm, wraz z konstrukcją wsporczą, wykonaną w sposób analogiczny jak na fotografii nr 1. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącą zabudową.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych parametrów z tolerancją:

Ścianka maskująca umywalkę:

Wysokość: 2000 mm ±20 mm

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana, odporna na wilgoć i środki czystości

Wykończenie: kolorystyka zgodna z istniejącą zabudową (np. biały, jasny szary)

Szafka podumywalkowa:

Szerokość: 800 mm ±20 mm

Wysokość: 900 mm ±20 mm

Głębokość: 600 mm ±20 mm

Materiał: płyta meblowa laminowana o grubości 18 mm ±2 mm

Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

Konstrukcja: wsporcza, stalowa lub aluminiowa, malowana proszkowo

Wykończenie: powierzchnia odporna na ścieranie i działanie środków chemicznych

Zastosowane płyty meblowe powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych (np. płyty laminowane)

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

- Dostawa i montaż szafki z blatem, wykonanej na zamówienie, wys. 74 cm do 85 cm, gł. do 60 cm. front szafki z drzwiczkami, szafka na cokole lub nóżkach (z zapinanym cokołem), blat odporny na rozmakanie. Jaka jest szerokość w/w szafki? Proszę podać z jakiego rodzaju
materiału ma być wykonana w/w szafka? Czy jest to szafka wolnostojąca, czy tzw. podumywalkowa? Brakuje wszystkich potrzebnych wymiarów oraz rysunku detali jej wykonania.

Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć wykonanie zabudowy meblowej pod umywalkę, zgodnie z poniższymi parametrami. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań z tolerancją:

Szafka podumywalkowa

- Materiał: płyta meblowa laminowana

- Grubość płyty: 18 mm ±2 mm

- Wymiary:

  - Szerokość: 800 mm ±20 mm

  - Wysokość: 900 mm ±20 mm

  - Głębokość: 600 mm ±20 mm

- Wykończenie powierzchni: laminat odporny na wilgoć i środki czystości, z klasą higieniczności E1 lub równoważną

- Krawędzie: oklejone obrzeżem ABS min. 2 mm

- Zawiasy: metalowe, z mechanizmem cichego domyku

- Podstawa: nóżki regulowane lub cokół z wentylacją

Blat podumywalkowy

- Materiał: płyta laminowana wodoodporna lub kompaktowa HPL

- Grubość: 28–32 mm ±2 mm

- Wykończenie: matowe lub półmatowe

- Obróbka: możliwość frezowania pod umywalkę nablatową lub wpuszczaną

- Kolorystyka: jasna – np. biały, szary, dąb naturalny – dla łatwego utrzymania czystości

Zastosowane materiały powinny spełniać następujące normy:

- PN-EN 14322 – Płyty drewnopochodne z powierzchnią dekoracyjną do zastosowań wewnętrznych

- PN-EN 312 – Płyty wiórowe – klasyfikacja i wymagania techniczne

- PN-EN 438-3 – Laminaty dekoracyjne wysokociśnieniowe (HPL) – wymagania dotyczące powierzchni

- PN-EN 13986+A1:2015-06 – Właściwości płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

- PN-EN 309 – Klasyfikacja płyt wiórowych

- Atest higieniczny klasy E1 – potwierdzający niską emisję formaldehydu i bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej

Remont sali wykładowej 218B - poz. 1.8.3 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, wzmocniona płyta wiórowa. Wykończenie powierzchnia z
powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych - drzwi białe, dźwiękochłonność 32dB(A), drzwi z naświetlaczem nieotwieralnym, montaż bezprogowy. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej proszę podać wymiary zewnętrzne całego skrzydła wraz z naświetlaczem nieotwieralnym.
Odp.: Zamawiający informuje, że w wycenie należy przyjąć drzwi wejściowe wewnętrzne o poniższych parametrach referencyjnych, z dopuszczalnymi tolerancjami wymiarowymi. Rozwiązanie to zostało już zastosowane na obiekcie i stanowi kontynuację prac spójnych architektonicznie oraz funkcjonalnie z istniejącym wyposażeniem.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

Parametry techniczne drzwi:

- Typ: skrzydło drzwiowe płytowe, pełne, 1-dzielne

- Wymiary całkowite (z naświetlem):

  - Wysokość: 3200 mm ±20 mm

  - Szerokość: 1140 mm ±20 mm

- Konstrukcja skrzydła:

  - rdzeń z wzmocnionej płyty wiórowej pełnej

  - rama z drewna klejonego lub MDF

  - powierzchnia pokryta laminatem CPL lub HPL - odporność laminatu CPL/HPL na intensywne użytkowanie w przestrzeniach publicznych (np. min. klasa AC3 wg EN 13329)

- Kolor: biały (RAL 9016 lub zbliżony)

- Dźwiękochłonność: min. 32 dB(A) zgodnie z PN-EN ISO 10140-2

- Naświetlenie:

  - górne, otwieralne

  - wypełnienie: szkło bezpieczne (hartowane lub laminowane), przezroczyste

  - rama: aluminiowa lub stalowa, lakierowana proszkowo

- Montaż:

  - bezprogowy (np. z uszczelką opadającą lub szczotką)

  - zawiasy: ukryte lub standardowe, min. 3 szt.

  - zamek: z wkładką patentową

Istniejące drzwi przedstawiono na fot. 2.

fot. nr 2