Kraków dnia: 2025-08-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Według rysunku nr KW-13 konstrukcję stalową należy wykonać z dwuteownika IPE 240, natomiast w opisie technicznym konstrukcji, w obliczeniach uwzględniono dwuteowniki HEB 240. Proszę o doprecyzowanie i ewentualne poprawione zestawienie.

Odpowiedź:
Należy zastosować dwuteownik IPE 240 zgodnie z rysunkiem KW-13.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie zestawienia stali oraz rysunków wykonawczych pozycji 2.1, 2.2, 2.5, ponieważ jest to niezbędne do wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:
Nie należy wyceniać pozycji 2.1, 2.2, 2.5. Pozycje nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3 / Pytanie 23:

Czy wykonanie pozycji 7.1- Wypełnienie istniejących przebić w stropie wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie rysunków wykonawczych oraz zestawienia stali.

Odpowiedź:
Wypełnienie istniejących przebić w stropie (poz. 7.1) wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający publikuje nowy rysunek:

https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/2025.05.25_AGH-DS8_KW-23.pdf

Pytanie 4:

Czy wykonanie pozycji 5.1 wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak, proszę o udostępnienie rysunków wykonawczych oraz zestawienia stali.

Odpowiedź:
Wykonanie pozycji 5.1 wchodzi w zakres zamówienia. Szczegóły przedstawiono na rysunkach KW-07 oraz KW-08.

Pytanie 5:

Czy izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej wchodzą w zakres zamówienia?
Odpowiedź:
Tak, izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6:

Czy wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych grubości 4cm na parterze wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:
Nie, wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych grubości 4cm na parterze nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Czy przyklejenie płyt z wełny mineralnej grubości 12cm do stropu piwnic wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:
Tak, przyklejenie płyt z wełny mineralnej grubości 12cm do stropu piwnic wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Czy izolacja ścian piwnic płytami XPS gr. 12 cm wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:
Tak, izolacja ścian piwnic płytami XPS gr. 12 cm wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9 / Pytanie 29:

Na rysunku nr A8 w opisie projektowanych kominów brak kominów K7, K8, K9. Proszę doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Należy wycenić wszystkie kominy ujęte na rysunku. W części opisowej błędnie nie ujęto wszystkich kominów.

Pytanie 10:

Według opisu technicznego architektury czapka betonowa kominów ma być grubości 12cm, natomiast według rysunku A8 czapka ta ma być grubości 8 cm. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Należy wycenić czapkę kominową gr. 10cm zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 11 / Pytanie 31:

Proszę o podanie grubości wszystkich warstw wykończeniowych stropodachu.

Odpowiedź:

Warstwy stropodachu podano na str. 30 oraz 31 opisu technicznego dla architektury. Grubości zastosowanej membrany PCV 1,5-2,0mm, gramatura warstwy rozdzielającej 300g/m2.