## Arkusz1
| Nazwa | Pełny kod towaru | Producent | szt. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | wartość netto | wartość brutto
ZADANIE 1
1 | SALSA MLPA P probemix – 25 rxn:
1.1 | P044NF2, P122NF1 |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
PO88 -025R, P056-25R
1.2 | ME012-025R, ME011-025R |  |  | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
P105-025R
P315-025R
P370 -025R
P420MPN mix1, P520 MPN mix2
P037-025R, P038-025R, P040-025R, P056,
2 | enzym restrykcyjny hha-I endonukleaza do reakcji M-SMLPA ;SALSA HhaI – 200 rxn |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SALSA MLPA EK 5 reagent kit – 500 rxn – FAM |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 10xGC-rich Enhancer 1ml/opak. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Zestaw do izolacji DNA z materiału utrwalonego i zatopionego w bloczkach parafinowych, kompatybilny do aparatu Maxwell RSC 48, umożliwiający uzyskanie DNA wysokiej jakości oraz czystości wymaganej przy procedurach NGS, MLPA, RQ PRC, Sanger
1.1 | AS 1720 (Maxwell® RSC FFPE Plus DNA Kit), lub równoważny AS 1510 (Maxwell® RSC Xcelerate DNA FFPE Kit), AS 1450 (Maxwell® RSC DNA FFPE Kit) lub równoważne |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do izolacji materiału genetycznego DNA z wacików, kompatybilny do aparatu MaxwellRSC48 |  |  | op. | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do izolacji RNA z materiału utrwalonego i zatopionego w bloczkach parafinowych, kompatybilny do aparatu MaxwellRSC48 |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Polimeraza DNA GoTaq typu hot start, kompletny zestaw, 500U /op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Zestaw multipleksowy Plexor HY System, stosowany jako kontrola wewnętrzna w ilościowym oznaczeniu i identyfikacji próbek mogącej zawierać inhibitor, zawiera komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką "real time PCR" z wykorzystaniem będącego na wyposażeniu aparatu Genetic Analyzer 3130 kompatybliny z technologicznymi właściwościami aparatu, wystarczający do wykonania 800 reakcji, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów na 800 analiz. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Plexor (R) Calibration Kit Set A |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Probówki typu ClicFit Microtube o poj 1,5ml kompatybilne do biorobota Maxwell, 1000szt./op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | GoTaq G2 Hot Start Master Mix colorless 1000rxn/op. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | GoTaq Long PCR Master Mix zawierający wysokowydajną polimerazę GoTaq Hot Start w specjalnie opracowanej mieszaninie z termicznie stabilną polimerazą sprawdzającą, umożliwiająca wydajną amplifikację do 40 kb z DNA lambda lub 30 kb z ludzkiego genomowego DNA, 100 reakcji/op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | GoScript™ Reverse Transcriptase Kit, kompletny zestaw odczynników do syntezy cDNA zwierajacy: odwrotną transkryptazę GoScript™, bufor reakcyjny, MgCl2, mieszaninę dNTP, Oligo(dT), Random Primers, wodę wolną od nukleaz oraz inhibitor Recombinant RNasin® Ribonuclease, 100 reakcji/opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | System do fluorescencyjnej oceny ilości DNA oparty o barwnik specyficzny dla ds DNA (504nm Ex/531nm Em), gotowy do użycia, konfekcjonowany w opakowaniu wystarczającym na 500 oznaczeń zawierający 5x20ml Quantifluor ONE ds DNA Dye, Quantifluor ONE Lambda DNA (400ug – 400ug/ul), bufor 1XTE 25ml (pH.7.5), o czułości w zakresie 0.2-400ng/ul, przechowywanie w temperaturze -30 do +10, kompatybilny z aparatem Quantus |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Probóki cieńkościenne do pomiarów fluorescencyjncyh o pojemności 0.5ml w opakowaniach po 200szt, kompatybilne z aparatem Quantus |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | System do fluorescencyjnej oceny ilości RNA oparty o barwnik specyficzny dla RNA (460nm Ex/515-575nm Em), gotowy do użycia, konfekcjonowany w opakowaniu wystarczającym na 2 000 oznaczeń zawierający 25ml 20X TE Buffer (pH 7.5), 1ml QuantiFluor® RNA Dye, 100μg RNA Standard, 100μg/ml, o czułości w zakresie 0.1-500ng/ul, przechowywanie w temperaturze -30 do +10, kompatybilny z aparatem Quantus |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Plexor® Calibration Kit, Set A |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | System do analizy MSI Dx , fluorescencyjny, multipleksowy test PCR do wykrywania niestabilności mikrosatelitarnej w guzach litych, CE-IVD, 100 reakcji/op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Standardy do kalibracji elektroforezy kapilarnej w sekwenatorze przed analizą niestabilności mikrosatelitarnej (MSI), kompatybilny z systemem do analizy MSI CE-IVD |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Zestaw do pobierania materiału genetycznego GA 01 |  |  | szt. | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Polimer do elektroforezy kapilarnej Polymer POP 7 (for 3730/3730xl DNA Analyzer) kompatybilny z sekwenatorem 3130 w opakowaniach 28 ml, konfekcjonowany fabrycznie, |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Bufor do elektroforezy 10 x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny: 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparacie Genetic Analyzer 3130 z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym powyżej, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, konfekcjonowany fabrycznie, 25 ml/op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Reservoir Septa kompatybilne do aparatu Genetic Analyzer 3130 |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Plate Septa 96-well kompatybilna do aparatu Genetic Analyzer 3130 |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Film (folia) adhezyjna MicroAmp do szczelnego przykrycia 96 dołkowych płytek optycznych kompatybilnych do analizatora Genetic Analyzar 3130 i PCR System 9700 służąca do zabezpieczenia parowania i kontaminacji, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania w obrębie jednej płytki 100szt/op |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany) o przewodnictwie poniżej 30 μS, stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału fragmentów DNA w aparacie Genetic Analyzer 3130, optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie, producent Applied Biosystems |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Genecsan 500LIZ size standard kit |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw DS-33 Matrix Standard Kit (Dye Set G5) służy do kalibracji aparatu ABI3130 z wykorzystaniem barwników FAM, VIC, NED, PET i LIZ, wymagany do analizy fragmentów, 8 runs/opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Środek do eliminacji RNazy i DNA z powierzchni laboratoryjnych, do odkażania aparatury, blatów, wyrobów szklanych i plastikowych, 1000ml/opak. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Genetyczne testy paskowe do badań molekularnych w kierunku hemochromatozy, certyfikat IVD; 16 testów/op |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Genetyczne testy paskowe do badań molekularnych HLA B-27 certyfikat IVD; 16 testów/op |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Genetyczne testy paskowe do badań molekularnych nietolerancji laktozy certyfikat IVD; 16 testów/op |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Genetyczne testy paskowe do badań molekularnych celiakii HLADQ2/HLADQ8, certyfikat IVD; 16 testów/op |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | zestaw do oczyszczania i koncentracji DNA metoda kolumienkową, kolumienki z wieczkiem (capped), 50ozn./opak. |  |  | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do konwersji bisulfonowej CE IVD, 50prób/opak. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Zestaw do izolacji DNA z krwi obwodowej kompatybilny do Biorobota QIAcube, 1op./250 izolacji |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rotor Adapters kompatybilne do biorobota QIQcube (10x24) |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Filter Tips 1000 ml kompatybilne do Biorobota QIAcube, 1024szt./opak. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Filter Tips 200 ml kompatybilne do Biorobota QIAcube, 1024szt./opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Probówki stożkowez o pojemności 2ml, z zakrętką, bez podstawy z osłoną. Kompatybilne z aparatem QIAcube, 1000szt./opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw do izolacji DNA z krwi obwodowej Set B zawierający bufor AL, AE, liofilizat proteinazy oraz rozpuszczalnik do proteinazy, kompatybilny do Biorobota QIAcube lub równoważny, 1 op. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw do izolacji DNA z FFPE, wysoki odzysk amplifikowalnego DNA, usuwanie parafiny bez ksylenu lub podobnych rozpuszczalników, etap usuwania artefaktów przy użyciu uracylo-N-glikozylazy (UNG), gotowe do użycia DNA do PCR, cyfrowego PCR (dPCR) i sekwencjonowania nowej generacji (NGS), 50 izolacji/opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 2-100 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 20-300 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 1000 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 200 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op |  |  | op. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 2-20 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op |  |  | op. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Naczynie o pojemności 25 ml, zakręcane, płaskodenne, sterylne, z płaskim wieczkiem |  |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Probówki do PCR cienkościenne, o obj. 0,2ml, w formie stripów 8-mio probówkowych i 8-mio-pokrywkowych, wolne od Rnaz, 120szt/opak. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pokrywki do probówek PCR cienkościennych w formie stripów 8-mio pokrywkowych, wolne od Rnaz 120szt./opak. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Probówki do PCR, cienkościenne, z zamknięciem typu safe seal, typu biosphera o obj. 0,2ml z płaskim wieczkiem, wolne od Rnaz, 1000szt./opak. |  |  | op. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 0,5-20 µl z filtrem, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 480szt/op. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
RAZEM
ZADANIE 8
1 | BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 100rxn/op |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Exonuclease I kit (20 U/μL) 1000U/op. |  |  | op. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase kit 1U/ml 1000U/op. |  |  | op. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | BigDye XTerminator™ Purification Kit 2500prep/op |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | DreamTaq Green PCR Master Mix, 1000reakcji/op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | AmpliTaq Gold 360 Master Mix, zawierającr 360 GC Enhancer, 5ml/op |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | TRI Reagent® lub równoważny, opatentowany odczynnik do izolacji całkowitego RNA lub do jednoczesnej izolacji RNA (met. Chomczyńskiego), DNA i białek, roztwór jednofazowy zawierający fenol i tiocyjanian guanidyny, służący do kompleksowej analizy ekspresji genów w różnych próbkach pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, drożdżowego, bakteryjnego i wirusowego, 200ml/opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 9
1 | Pipety pasterowskie o obj. 5ml, sterylne, 500 szt./opak. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pudełka tekturowe na 81 probówek typu eppendorf o obj 1,5-2ml |  |  | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pudełka tekturowe na 100 probówek typu typu eppendorf o obj 1,5-2ml |  |  | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Płytki PCR , 96x0,2ml, z niepełnym obrzeżem, przezroczyste, wolne od DNaz, RNaz i proteaz, optycznie neutralne, komaptybilne z ABI 3130, ABI 7500 oraz ze wszystkimi głównymi termocyklerami, 100szt./opak. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Oligonukleotydy DNA oczyszczone standardowo, stopień czystości wystarczający do standardowych zastosowań (reakcja PCR, sekwencjonowanie). Oligonukleotydy o długości nie większej niż 30 nukleotydy/szt., skala syntezy 40 nmol. Oligonukleotydy dostarczone w formie liofilizowanej z załączoną instrukcją rozcieńczenia do stężenia 100µM. Długość i skład nukleotydów określane według indywidualnego zapotrzebowania bieżącego. |  |  | szt. | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
1 | Bufor do elektroforezy TBEx10 500ml/op |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Enzym restrykcyjny hha-I endonukleaza, kompatybilna z analizą metylacji metodą MPLA, 2000U/op. |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Midori Green lub równoważny, barwnik emitujący zielone światło po związaniu z DNA lub RNA w świetle UV, do barwienia żelu agarozowego, nietoksyczny i niekarcerogenny do biologii molekularnej, 1 ml/op |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Genetyczne testy paskowe do badań molekularnych w kierunku chorób układu sercowo-nacztyniowego (CVD)dotyczących: FV Leiden R506Q, FV R2(H1299R, PTH G20210A, MTHFR C667T, MTHFR A1298C, FXIII V34L, PAI1, ApoB R3500Q, ApoE2/E3/E4, FGB -455 G>A, HPA1(1a/b), ACE I/D, certyfikat IVD; 20 testów/op. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Genetyczne testy paskowe do badań 30 mutacji w genu EGFR, w eksonach 18-21, certyfikat IVD, 20 testów/op. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Zestaw odczynników do oznaczania metylacji promotora MGMT z zastosowaniem metody real-time PCR, zestaw CE IVD przeznaczony do badania z bloczków parafinowych i tkanki świeżej, zawiera odczynniki na 50 reakcji. Kompatybilny z LightCycler 480 firmy Roche, zwalidowany zestaw barwników: FAM, HEX/VIC, 50reakcji/1op. |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw odczynników do oznaczania mutaccji w genie POLE z zastosowaniem metody real-time PCR, zestaw przeznaczony do badania z bloczków parafinowych i tkanki świeżej, zawiera odczynniki na 25 reakcji. Kompatybilny z LightCycler 480 firmy Roche, zwalidowany zestaw barwników: FAM, HEX/VIC, 25reakcji/1op. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 14
1 | Ostrza do mikrotomu typu "FEATHER R35"; długość 80mm, szerokość 8mm, grubość 0,25mm, kąt ostrza 35, ze stali nierdzewnej, krawędzie tnące dodatkowo hartowane, przeznaczone do skrawania materiału tkankowego, dozownik zawierający 50 ostrzy, 1 opak./1 dozownik |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 15
1 | Sterylne medium o gradiencie gęstości przeznaczone do przygotowywania komórek jednojądrowych z krwi obwodowej, szpiku kostnego i krwi pępowinowej, gęstości: 1,077±0,001 g/mL, temperatura przechowywania 4–30°C , posiadający niskie poziomy endotoksyny (< 0,12 EU/ml), pH 5.5–7.5, 1op/(6x100ml) |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 16
1 | Sterylne probóki do mrożenia zakręcane (krioprobówki) 2,0 ml, zakres temperatur od -196°C do +121°C, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne, w worku 10x50szt. 500szt/op. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sterylne probówki wirówkowe 1,5ml, typu Eppendorf z zamknięciem Safe Lock, Wolne od Dnaz i Rnaz, bezbarwne, minimalna adhezja cząsteczek próbki, zakres temperatur: około -80 do +120°C, max. możliwość wirowania 20000g, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Płytki do PCR i RT-qPCR, 96-dołkowe o pojemności 0,1ml, białe, z półkołnierzem, niskim profilem, dedykowane do Roche Lightcycler 480, Lightcycler 480 II i Lightcycler 96, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, 5x10szt./50szt. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Sterylne, probówki wirówkowe typu FALCON 15 ml, zakres temperatur -80 do +120°C, max. możliwość wirowania 12000g, szczelna zakrętka,z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, 10x50sztuk/500szt. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Sterylne, probówki wirówkowe typu Falcon 50 ml, zakres temperatur -80 do +120°C, max. możliwość wirowania 12000g, szczelna zakrętka,z wyraźną skalą pomiarową oraz białym polem do opisu, wolne od Dnaz i Rnaz, niepirogenne, 20x25sztuk/500szt. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet typu Gilson/Eppendorf, o pojemności 0,1-10 µl z filtrem, ekstra długie, przezroczyste, formowane pierścienie, premium bio, sterylne, CE/IVD, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach, 40 mm długość 960szt/opak. |  |  | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 17
1 | Probówki do PCR, poj. 0,5ml, wym. 7,9x30,9mm, bezbarwne, 500szt/opak. |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zbiorniki na odczynniki do pipet 8-kanałowych o poj. 8 x 6 ml, 100szt/opak. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta 8-kanałowa Eppendorf Reference 2 lub równoważna z pierścieniem ze stali nierdzewnej, do pracy z płytkami 24- i 96-dołkowymi, regulowana pojemność, w zakresie 30-300µl, sprężynujący stożek umożliwiający mocować pewnie końcówki,wyposażona w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych, z możliwością zablokowania wybranej wartości objętości, w całości autoklawowalna, posiadająca świadectwo kalibracji potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki do pipety 8-kanałowej, 30-300 ul, w pudełkach, z filtrem, sterylne, wolne od DNAzy RNAzy, niepirogenne w statywach 10x96szt./op |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Zadanie 18
1 | Zestaw 4 kapilar 36 cm do ABI3130 |  |  | ZEST. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 19
| Zestaw do przygotowania biblioteki NGS dla genów: TERT, ATRX, IDH1, IDH2, H3-3A, H3-3B, H3C2, EGFR, TP53, MGMT, BRAF, PIK3CA, SMO, KLF4, TRAF7, AKT1, zawierający odczynniki do fragmentacji enzymatycznej z trawieniem gDNA na fragmenty w przedziale 200nt-700nt, sondy RNA dla wszystkich eksonów badanych genów o długości 120nt, sondy połączone z biotyną, służące do hybrydyzacji z bibliotekami DNA, indeksy i odczynnik do hybrydyzacji na 96 reakcji wraz z analizą 96 plików fastq i oceną wariantów (analiza trzeciorzędowa) na 96 próbek Zestaw służący do przygotowania biblioteki NGS kompatybilnej z sekwenatorem Illumina, który umożliwia zamówienie własnego projektu panelu genów do wielkości 499tys. pz. Termin ważności od momentu dostarczenie nie krótszy niż 12 miesięcy. Czas przygotowania biblioteki 16 próbek nie dłuższy niż 10h z hybrydyzacją nie dłuższą niż 90min. Minimalna wymagana ilość startowego materiału DNA do analizy to 10ng z możliwością fragmentacji metodą sonikacji. Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji oraz kulki magnetyczne do oczyszczania. Technologia zoptymalizowana do próbek pochodzenia gDNA oraz FFPE. Sondy zawierają molekularne barkody a próbki muszą być indeksowane przed hybrydyzacją tak aby czułość zestawu była ≤1% VAF. Możliwość zautomatyzowania protokołu na platformę MagnisDx. Wykonawca zapewnia nieodpłatne wsparcie aplikacyjne w języku polskim w procesie projektowania sond. Wykonawca musi posiadać certyfikację ISO 9001:2015 oraz zapewnić wsparcie techniczne w języku polskim. |  |  | ZEST | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 20
1 | Zestaw 7 taśm, z których każda zawiera 16 niezależnych kanałów elektroforetycznch wypełnionych żelem do analizy jakościowej i ilościowej DNA w przedziale 35pz do 1000 pz.i czułości 0.1 ng/µL Każda taśma powinna posiadać unikatowy barcode odczytywany przez system Tapestation. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw odczynników na 112 próbek zawierających bufor i wzorzec w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz. i czułości 0.1 ng/µl. Kompatybilne z taśmami do urządzenia Tapestation |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw 7 taśm, z których każda zawiera 16 niezależnych kanałów elektroforetycznch wypełnionych żelem do analizy jakościowej i ilościowej DNA w przedziale 35pz do 1000 pz.i czułości 5 pg/µl. Każda taśma powinna posiadać unikatowy barcode odczytywany przez system Tapestation. |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Zestaw odczynników na 112 próbek zawierających bufor i wzorzec w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz. i czułości 5 pg/µl. Kompatybilne z taśmami do urządzenia Tapestation |  |  | op. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Marker wielkości w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz i czułości 0.1 ng/µl. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Marker wielkości w postaci drabinki DNA dla przedziału 35pz-1000pz i czułości 5 pg/µl. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw 7 taśm, z których każda zawiera 16 niezależnych kanałów elektroforetycznch wypełnionych żelem do analizy genomowego DNA w przedziale od 200 do 60 000pz. Każda taśma powinna posiadać unikatowy barcode odczytywany przez system Tapestation. |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw odczynników na 112 próbek zawierających bufor i wzorzec w postaci drabinki DNA do analizy genomowego DNA w przedziale od 200 do 60 000pz. Kompatybilne z taśmami do urządzenia Tapestation |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Końcówki do pipetowania(tipsy) pakowane po 112sz/pudełko. Kompatybilne z systemem Tapestation |  |  | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Kompletny zestaw odczynników do tworzenia klastrów (do 4 milionów) oraz sekwencjonowania pozwalający na analizę próbek w trybie sparowanych końców i odczyt fragmentów nie krótszych niż 300 pz. Zestaw zapewniający uzyskanie do 4 milionów pojedynczych odczytów w jednym cyklu pracy sekwenatora. Zestaw typu Micro, kompatybilny z aparatem MiSeq, zawierający płytkę zapewniającą pracę w trybie sparowanych końców, kartridż oraz bufor płuczący. |  |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Suma
ZADANIE 22
1 | Zestaw Real Time PCR do oznaczania genotypu wszystkich 14 HPV (Human Papillomavirus ) wysokiego ryzyka (24 rxn), Zestaw CE IVD (do diagnostyki in vitro), Test kompatybilny z Light Cycler 480 firmy Roche |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw Real Time PCR do oznaczania genotypu 16 i 18 oraz skrining pozostałych wariantów wysokiego ryzyka HPV (Human Papillomavirus ), (100 rxn/opak.), Zestaw CE IVD (diagnostyki in vitro), test z listy akceptowanej przez NFZ dla programu profilaktyki szyjki macicy, test kompatybilny z Light Cycler 480 firmy Roche |  |  | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | Sterylne krioprobówki wirówkowe 2.0ml, wolnostojące, gwint zewnętrzny, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, zakres temperatur od -196°C do 121°C, NEST Scientific Biotechnology, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 10x50szt/500szt |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Inserty do krioprobówek, białe, NEST Scientific Biotechnology 1x100szt. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Poliwęglanowe kriopudełko na krioprobówki 2,0ml, 100- miejscowe, Nest Scientific Biotechnology, -196°C do +121°C, |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Płytki do PCR i RT-qPCR, 96- dołkowe 0.1ml, białe, ścięty narożnik H12, SEMI SKIRT, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, do Roche Lightcycler 480, Lightcycler 480 II i Lightcycler 96, 5x10szt./50szt |  |  | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Probówki wirówkowe 1,5ml typu Eppendorf, LOW RETENTION, Dnase/Rnase/ Protease & Pyrogen Free, bezbarwne, z podwójnym zamknięciem Safe Lock, z skalą, do 20000g, -80°C do 121°C, USP VI, Grade, w worku 1x500szt./500szt. |  |  | op. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 24
1 | LAB ARMOR BEADS 8L |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Końcówki Combitips Advanced - poj. 0,1 ml - Eppendorf Quality - worek - 100 szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki Combitips Advanced - poj. 0,2 ml - Eppendorf Quality - worek - 100 szt. |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki Combitips Advanced - poj. 0,5 ml - Eppendorf Quality - worek - 100 szt |  |  | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Pipeta Reference® 2 - regulowana poj. - 0,5-10 μl - kod barwny szary |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pipeta Reference® 2 - regulowana poj. - 10-100 μl - kod barwny żółty |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Dozownik Multipette® E3x z kablem ładującym i pakietem mieszanym Combitips advanced® - 1μl-50 ml |  |  | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| razem | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Pojemnik do płynnej cytologii SUREPATH 10ml, służy do pobierania i transportu materiału cytologicznego w ramach badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, stosowany w metodzie cytologii na podłożu płynnym (LBC), umożliwia jednoczesne przeprowadzenie testu PAP oraz dodatkowych badań molekularnych, takich jak wykrywanie wirusa HPV HR, pojemnik zawiera 10 ml specjalistycznego płynu utrwalającego, który chroni komórki przed degradacją i eliminuje niepożądane elementy, takie jak śluz czy krew, zapewniając wyraźniejszy obraz mikroskopowy. Unikalna konstrukcja umożliwia bezpośrednie umieszczenie główki szczoteczki cytologicznej w pojemniku, co gwarantuje zachowanie 100% pobranego materiału, pojemnik wyposażony jest w kod kreskowy 2D, umożliwiający jednoznaczną identyfikację próbki od momentu pobrania aż do analizy laboratoryjnej.​ |  |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
| ABFIV2 - Bosphore Detection Kit V1 (50 rxn/opak.) lub równoważny, test real time PCR do wykrywania mutacji czynnika II (protrombina) oraz czynnika V (Leiden) z krwi pełnej. Test posiada IVD. Test kompatybilny z Light Cycler 480 firmy Roche. |  |  | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| kontrola pozytywna FII-FVL kompatybilna z zestawem do wykrywania mutacji czynnika II (protrombina) oraz czynnika V (Leiden) |  |  | op | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| ABB277 - Bosphore Detection Kit V1 (50 rxn/opak.) lub równoważny. Test real time PCR do wykrywania i charakteryzowania allelów genu HLA B-27 z próbek krwi pełnej. Test posiada IVD. Test kompatybilny z Light Cycler 480 firmy Roche. |  |  | op. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola pozytywna HLA B27 v.3 kompatybilna z zestawem do wykrywania allelów genu HLA B-27 |  |  | op. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
ZADANIE 29
1 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych wirusów, umożliwiający izolację z podłoża do cytologii płynnej, zestaw kompatybilny do aparatu Maxwell RSC 48, z certyfikatem IVD (48 izol/opak.) |  |  | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0