Kraków dnia: 2025-08-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 21.7:

  - Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że :

    - parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze  od parametrów wymienionych w dokumentacji przetargowej,

    - nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

    - geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte    rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

    - nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach, w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert, a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa.

Odpowiedź:

Zgodnie z §17 ust. 3 pkt 6 Wzoru umowy, Wykonawca będzie miał na każdym etapie realizacji umowy możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 niniejszej Umowy.

Na etapie składania oferty Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania ich nazw, jeśli są znani.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

Odpowiedź:

Zgodnie z §17 ust. 3 pkt 6 Wzoru umowy, Wykonawca będzie miał na każdym etapie realizacji umowy możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, powierzenia określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 niniejszej Umowy.

Pytanie 4:

W § 7 ust. 10 Umowy wprowadzony został bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami. Mając na uwadze, iż Wykonawca zobowiązany będzie w znacznym stopniu kredytować przedmiotową realizację, prosimy o wprowadzenie łagodniejszej formy zapisu, która także w pełni zabezpiecza Zamawiającego, tj. przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy na osobę trzecią dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wówczas to Zamawiający decyduje, czy wyrazi ewentualną zgodę na dokonanie cesji wierzytelności np. na rzecz banku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, który Wykonawca mógłby uzyskać w celu finansowania przedmiotowej realizacji. Prosimy o dokonanie w umowie stosownych zmian w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje bezwzględny zakaz obrotu wierzytelnościami opisany w §7 ust. 10 wzoru umowy.

Pytanie 5:

Z uwagi na fakt, iż dokumentację projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej opracowanie, wnosimy o uzupełnienie projektu umowy o dodatkowe zapisy, o proponowanej treści:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks, w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na opisaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 6:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt a) przewiduje karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w §3 ust. 2. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, opisanej w §14 ust. 1 lit. a) wzoru umowy.

Pytanie 7:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt e) przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, opisanej w §14 ust. 1 lit. e) wzoru umowy.

Pytanie 8:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt g) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, opisanej w §14 ust. 1 lit. g) wzoru umowy.

Pytanie 9:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt h) przewiduje karę umowną za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, opisanej w §14 ust. 1 lit. h) wzoru umowy.

Pytanie 10:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt j) przewiduje karę umowną, jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w §5 ust. 19 (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, Wykonawca zapłaci za każdy nie przedłożony dokument lub wyjaśnienie zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w §5 ust. 19, w wysokości 5 000 zł za każdą ww. osobę. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł za każdą ww. osobę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za nie przedstawienie dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w §5 ust. 19 (w tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, opisanej w §14 ust. 1 lit. j) wzoru umowy.

Pytanie 11:

Zamawiający w § 14 ust. 1 pkt n) przewiduje karę umowną za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 18 ust. 3 Umowy, w wysokości 5 000 zł. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy o jej obniżenie do poziomu 2 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §18 ust. 3 Umowy, opisanej w §14 ust. 1 lit. n) wzoru umowy.

Pytanie 12:

Zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 2 projektu umowy łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 25 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Prosimy o ograniczenie górnej granicy łącznej wysokości kar umownych do poziomu 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę łącznej wysokości kar umownych, opisanej w §14 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 13:

Zamawiający zastrzegł w umowie, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji maksymalnie o 5% wynagrodzenia wykonawcy określonego w §7 ust. 1. Biorąc pod uwagę niemożliwą do przewidzenia na dzień składania oferty sytuację gospodarczą i wpływającą na nią – sytuację geopolityczną, która będzie następowała w kolejnych miesiącach i w całym okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, wnosimy o podwyższenie wysokości maksymalnej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z 5 % na 15 % wynagrodzenia wykonawcy określonego w §7 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę maksymalnej wysokości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, opisanej w §18 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy.

Pytanie 14:

W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 21.7:

  - Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że :

    - parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze  od parametrów wymienionych w dokumentacji przetargowej,

    - nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

    - geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte    rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta