Kraków dnia: 2025-08-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przedmiarze branży budowlanej poz. 185 występują żaluzje pionowe, natomiast nie ma ich nigdzie w dokumentacji. Prosimy o sprecyzowanie parametrów tych żaluzji.

Odpowiedź:

W poz. 185 przedmiaru dla branży budowlanej należy wycenić żaluzje pionowe o następujących parametrach:
- szerokość lameli: 127mm;

- tkanina: poliester odporny na promienie UV i kurz;

- atest higieniczny, oraz atest na niepalność;

- sterowanie: koralikowe;

- kolorystyka: ciemno-szara (szczegółowy dobór na etapie wykonania);

- składanie na obie strony.