Kraków dnia: 2025-08-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-518/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z filtrem i wentylatorem - KC-DE-zp.272-518/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-518/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy dygestorium będzie podpięte do wentylacji zewnętrznej czy będzie działało w cyklu zamkniętym? Jakie analizy będą wykonywane w dygestorium? Odpowiedź Zamawiającego: Dygestorium ma działać w cyklu zamkniętym. Będzie ono wykorzystywane do prowadzenia procesu druku 3D metodą stereolitografii (SLA) z użyciem żywic fotopolimerowych (UV) oraz postprocesingu wydruku (mycie w alkoholu IPA).