Kraków dnia: 2025-08-27

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-44/25 - 786.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonywanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (40 grup). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-44/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn.zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 30 (sterylizatory parowe): - Czy umowa może być podpisana na 24 miesiące? Okres 36 miesięcy jest zbyt długi by było można oszacować na taki okres ceny części, robocizny Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść Ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz załącznika nr 4 do SWZ (Projekt umowy) w tym zakresie. - Czy wyrazicie Państwo zgodę na zapis, że przeglądy będą realizowane po uregulowaniu wszystkich zaległych płatności ( jeżeli dotyczy)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. - Czy zgodzicie się Państwo na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni ? - 60 dni to zbyt długi okres od terminu realizacji przeglądu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. - Prosimy o proporcjonalne zmniejszenie kar umownych 0,5 % od wartości umowy brutto na: do niezrealizowanej części zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. - Dotyczy przygotowania do odbioru UDT: Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie wszystkich czynności dotyczących przygotowania do odbioru UDT, często przygotowania do odbioru UDT przekracza znacznie kwotę za sam przegląd. Nie znając podstawowych danych nie jesteśmy w stanie skalkulować czasu koniecznego do realizacji zadań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) poprzez wykreślenie ust. 11 w par. 2 – aktualny załącznik nr 4 do SWZ w zał. Modyfikacji ulega również treść Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ) poprzez wykreślenie wymagań dot. odbioru UDT – aktualny załącznik nr 1 do SWZ w zał. - Dotyczy formularza cenowego: Prosimy o uwzględnienie stawki VAT 8% i 23% (części to 23%, robocizna to 8%) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 2a do SWZ (formularz asortymentowo – cenowy) w zakresie zadania nr 30 – aktualny załącznik nr 2a do SWZ w zał.

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zapisu do umowy w § 9, zgodnie z poniższym: „6. Strony umowy potwierdzają, że daty określone wprost w harmonogramie są deklaracją wykonania usługi na ten dzień. Wykonawca każdorazowo potwierdzi z Zamawiającym ostateczny termin wykonania usługi przeglądu, co nie będzie groziło karą umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądu dookreślonego wprost w harmonogramie- wskazana data” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral