## ZP-42-2025
PAKIET 1 - PAKIET DO PIERWSZEJ TOALETY NOWORODKA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet do pierwszej toalety noworodka, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, składający się z podkładu chłonnego 90 cm x 60 cm z pulpy celulozowej podfoliowanej i serwet włókninowych 80cm x 60 cm wchłaniających wodę do osuszania noworodka w ilości 4 szt., opakowanie zbiorcze nie większe niż 50 szt. |  | 500 | [9 empty] | 2 szt.
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 2 - TAŚMY | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 2,5 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 100 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 5 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 100 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 10 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 370 | [9 empty] | 2 szt.
4 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 15 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 360 | [9 empty] | 2 szt.
5 | Taśma elastyczna, przylepna z włókniny, rozmiar 20 cm x 10 m, pakowana pojedynczo z możliwością rozwijania taśmy bez wyciągania z opakowania. |  |  | 260 | [9 empty] | 2 szt.
6 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem O, jałowy 12 cm x 14 cm; Nie więcej niż 25 szt. w opakowaniu. |  |  | 1100 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 3 - OPATRUNKI JAŁOWE NA RANY Z WARSTWĄ NEUTRALNĄ | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 5 cm x 5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 600 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną o wymiarach 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 1210 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Opatrunek jałowy, gazowy, nasączony maścią neutralną, 10 cm-15 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 870 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 4 - SERWETY JAŁOWE | [11 empty] | CPV - 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Serweta jałowa, samoprzylepna z włókniny, 3-warstwowa z otworem, średnica otworu 7cm, rozmiar 50 cm(+/-1cm) x 60 cm(+/-1cm) . Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 840 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa, rozmiar 45 cm(+/-1cm) x 75 cm (+/-1cm).Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 8125 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, min. 2-warstwowa, rozmiar 75 cm (+/-1cm) x 90 cm(+/-1cm), z padem chłonnym min. 36 cm x 90 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 5516 | [9 empty] | 2 szt.
4 | Serweta jałowa samoprzylepna z włókniny, 2-warstwowa z regulowaną średnicą otworu, rozmiar 45 cm(+/-1cm) x 75 cm(+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1690 | [9 empty] | 2 szt.
5 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 75 cm(+/-1cm) x 90 cm (+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 5775 | [9 empty] | 2 szt.
6 | Serweta jałowa z włókniny, 2-warstwowa rozmiar 90 cm(+/-1cm) x 150 cm (+/-1cm). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 440 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Uwaga !-dotyczy wszystkich pozycji w pakiecie nr 4
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54 g/m2.
Gramatura serwet z padem chłonnym (serweta poz. 3) min. 110g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795-1:2019 - potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
PAKIET 5 - OPATRUNKI I ŻEL | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 5 cm x 5 cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 280 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 10 cm x 10 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 870 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Samoprzylepny opatrunek jałowy, pakowany pojedynczo, hydrokoloidowy, rozmiar 20 cm x 20 cm.Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 120 | [9 empty] | 2 szt.
4 | Amorficzny, przeźroczysty hydrożel do wilgotnej terapii ran, rozmiękczający suchą tkankę martwiczą i ułatwiający jej usunięcie, w tubce zapewniającej precyzyjne dozowanie żelu. Opakowanie 15 g. |  |  | 60 | [9 empty] | 2 szt.
5 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. - 72 godz., rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 100 | [9 empty] | 2 szt.
6 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 24 godz. - 72 godz., rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 90 | [9 empty] | 2 szt.
7 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 10 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 960 | [9 empty] | 2 szt.
8 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 10 cm x 20 cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 670 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 6 - ZESTAW DO ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych, zawierający: - hemofiltr o powierzchni 1,5m2, - zestaw linii tętniczo-żylnej, - worek ściekowy 5 litrów z dolnym odpływem, - dren do heparyny. |  |  | 128 | [9 empty] | 1 szt.
2 | Jednorazowy wkład do podgrzewacza kompatybilny z aparatem PRISMAX |  |  | 72 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Uwaga: Pozycje 1-2 muszą być przeznaczone do aparatu Gambro Prismaflex i muszą być z nim kompatybilne.
Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaproponowania asortymentu zamiennego (nie wymienionego w instrukcji użytkowania aparatu Gambro Prismaflex) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające z gwarancji producenta urządzenia oraz pokrywa wszelkie szkody w tym nieprawidłowości mogące wystąpić podczas terapii i obsługi z zastosowaniem zaoferowanego asortymentu, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne
PAKIET 7 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość pakietów na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za pakiet | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Pakiet do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, jałowy, zawierający: 1 serwetę włókninową barierową 45 cm x 75 cm z otworem; 2 szt. kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm; 4 szt. tamponów z gazy bawełnianej; 1 pęsetę plastikową;1 nerkę plastikową; 1 kubek plastikowy; 1 strzykawkę 20 ml; 2 szt. rękawic diagnostycznych. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 200 | [9 empty] | 5 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 8 - LINIA DO PODAWANIA WAPNIA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Dren do podawania ciągłego wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową, długość 250 cm. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. |  |  | 288 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 9 - TAMPON MEROCEL | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Tampony jednorazowe typu Merocel do tamponowania jamy nosowej, jałowe, pakowane pojedynczo, łatwe w zakładaniu i usuwaniu, atraumatyczne, używane zamiast balonów hemostatycznych z nitką ułatwiającą usuwanie o wymiarach 8,0 x 1,5 x 2,0 cm. |  |  | 140 | [9 empty] | 3 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
PAKIET 10 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PRZEZ POMPY INFUSOMAT SPACE | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego z multikonektorem do pompy objętościowej firmy B. Braun Infusomat Space |  | 120 | [9 empty] | 1 szt.
2 | Zestaw do infuzji dożylnych za pomocą pompy B.Braun Infusomat Space type IV Standard LuerLock |  | 400 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 11 - STRZYKAWKI DO TBC I INSULINY | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka jednorazowego użycia jałowa do TBC, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, - typ LUER z igłą 0,45 x 10 - 13mm, płynny przesuw tłoka. Na opakowaniu jednostkowym napis TBC lub tuberkulinówka lub podobny. Opakowanie x 100 szt. |  |  | 24 | [9 empty] | 5 szt.
2 | Strzykawka jednorazowego użycia do insuliny -jałowa, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, typ LUER z igłą. Opakowanie x 100 szt. |  |  | 12 | [9 empty] | 5 szt.
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 12 - IGŁY ULTRAPLEX | [11 empty] | CPV - 33141320-9
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP. Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG. |  |  | x | [9 empty] | 5 szt.
| Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  | 500 | [9 empty] | 5 szt.
| Średnica i długość (w mm): 0.90 x 100 |  |  | 400 | [9 empty] | 5 szt.
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 13 - STRZYKAWKI DO POMP | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 10 ml |  | 200 | [9 empty] | 3 szt.
|  | 20 ml |  | 1440 | [9 empty] | 3 szt.
2 | Strzykawka jednorazowego użycia do zastosowania w pompach infuzyjnych, typ LUER LOCK, jałowa, skala z podziałką 1 ml., z płynnym przesuwem tłoka, z uszczelniaczem tłoka, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bez lateksu, strzykawki muszą podawać lek (opróżniać) strzykawkę do końca, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 50-60 ml |  | 26520 | [9 empty] | 3 szt.
|  | bursztyn 50-60 ml |  | 7980 | [9 empty] | 3 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
UWAGA do PAKIETU NR 13: Strzykawka musi zapewniać prawidłową podaż w każdej z następujących pomp: B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact Plus, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S100, Fresenius Agilia, BD Alaris GW. Prawidłowość podaży sprawdzona będzie za pomocą testera pomp infuzyjnych „RIGEL Multi-Flo Infusion Pump Analyser” z wykorzystaniem jednej z w. wym. pomp dla strzykawek o identycznej pojemności dla próbek dostarczonych przez wszystkich oferentów przy następujących parametrach podaży:
- dla strzykawki 10 ml: prędkość przepływu 10 ml/h, czas 30 min.,
- dla strzykawki 20 ml: prędkość przepływu 20 ml/h, czas 30 min.,
- dla strzykawki 50 ml: prędkość przepływu 50 ml/h, czas 30 min.,
Zamawiający podaje w poniższej tabeli listę strzykawek znajdujących się w menu w. wym. pomp. W przypadku pomp w których do rozpoczęcia infuzji konieczne jest podanie/wybranie z menu nazwy i typu strzykawki (B. Braun Perfusor Space, B. Braun Perfusor Compact Plus, Ascor AP14, Ascor AP22, Medima S100, Fresenius Agilia, BD Alaris GW) wykonawca oferujący strzykawkę nie znajdującą się na liście wyboru w pompie musi podać na próbce do testowania nazwę i typ strzykawki z którą oferowana strzykawka jest równoważna - zamawiający przeprowadzi test wybierając w pompie strzykawkę wskazaną przez wykonawcę. Strzykawki dla których odchylenie przepływu zmierzonego od zadanego będzie większe od podanej w instrukcjach pomp infuzyjnych (z uwzględnieniem dokładności testera ±1%) zostaną uznane za niezgodne z SWZ.
Wykaz pomp Zamawiającego wraz z listą obsługiwanych strzykawek:
PAKIET 14 - ZESTAW DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH CEWNIKIEM DWU I TRÓJKANAŁOWYM | [10 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,35 cm, prowadnicę Seldingera 0,32 cala, o długości 45 lub 60 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika.
| Rozm. jednokanałowy 20 cm |  |  | 100 | [9 empty] | 1 kpl
| Rozm. dwukanałowy 7F/16 cm, 7F/20 cm |  |  | 20 | [9 empty] | 1 kpl
| Rozm. trzykanałowy 7F/16cm, 7F/20cm |  |  | 270 | [9 empty] | 1 kpl
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką automatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, długości 16 i 20 cm. |  |  | 100 | [9 empty] | 1 kpl
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
PAKIET 15 - WYROBY MEDYCZNE DO PODAŻY MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZJELITOWEGO | [10 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw infuzyjny do żywienia pozajelitowego: - Zestaw grawitacyjny do przetoczeń odpowiedni do podawania mieszanin żywienia pozajelitowego typu all-in-one wyposażony w zastawkę bezzwrotną na końcu drenu. Apirogenny, wolny od DEHP i lateksu, wyposażony w filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami oraz zatrzymujący powietrze o skuteczności filtrowania 15µm w komorze kroplowej. Posiada uniwersalne zakończenie Luer-Lock oraz odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką wg standardów NIOHS. Zapobiega cofaniu się krwi oraz zatorom powietrznym. |  |  | 1240 | [9 empty] | 5 szt.
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
PAKIET 16 - IGŁA Z OTWOREM BOCZNYM DO SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Igła z otworem bocznym ze stali nierdzewnej: Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków ze szlifem ołówkowym i otworem bocznym, umieszczonym na szcycie igły. Konstrukcja igły zapobiega niezamierzonemu wytwarzaniu skrawków z korków gumowych oraz rozpuszczanie leków wraz z ograniczeniem ich pienienia. Nasadka igły pasuje do końcówek typu luer-lock, co zapewnia szczelność połączenia ze strzykawką. Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 7864. | 1,2 x 30mm 18G |  | 3400 | [9 empty] | 5 szt.
|  | 1,2 x 40 mm 18G |  | 800 | [9 empty] | 5 szt.
RAZEM |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Parametry wymagane:
1. Opakowanie: Każda igła jest osobno i jałowo zapakowana w opakowaniu papierowo-foliowym, które nie kruszy się przy otwieraniu
2. Średnica i długość igły: Precyzyjne wymiary igły, zapewniające odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność: 1,2 x 30mm 18G; 1,2 x 40 mm 18G
3. Materiał wykonania: stal nierdzewna
4. Ostrze igły, jakość ostrzenia i kształt: szlif ołówkowy z otworem bocznym, umieszczonym na szczycie igły
5. Rodzaj złącza: Kompatybilność z innymi elementami systemu, np. strzykawkami z luer-lock
PAKIET 17 - PRZYLEPCE | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności Parametr punktowany
1 | Przylepce na tkaninie | 2,5 cm x 5m |  | 980 | [9 empty] | 1 op.
2 | Przylepce na tkaninie | 5 cm x 5 m |  | 340 | [9 empty] | 1 op.
3 | Przylepce na włókninie | 2,5 cm x 9,14 m |  | 4040 | [9 empty] | 1 op.
4 | Plaster z opatrunkiem typu Prestoplast na włókninie | 6 cm x 1 m |  | 190 | [9 empty] | 1 op.
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
PAKIET 18 - OPASKI | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności Parametr punktowany
1 | Opaska dziana pakowana pojedynczo | 4 m x 10 cm |  | 13200 | [9 empty] | 2 szt.
|  | 4 m x 15 cm |  | 6000 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Opaska elastyczna tkana z zapinką z dodatkiem laikry lub materiału równoważnego, pakowana pojedynczo. | 4 m x 15 cm |  | 6800 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Opaska bawełniana pakowana pojedynczo | 4 m x 15 cm |  | 320 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X
PAKIET 19 - STERYLNY ŻEL ZNIECZULAJĄCY DO CEWNIKOWANIA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sterylny żel do cewnikowania pęcherza moczowego i wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do zabiegów endoskopowych, sterylizowany radiacyjnie, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, stosowany docewkowo poprzez bezpośrednią aplikację. Dostępny w dwóch pojemnościach 5 - 6 ml oraz 10 - 11 ml, w wygodnych do aplikacji, bezlateksowych ampułkostrzykawkach, dawki przystosowane do warunków anatomicznych kobiet i mężczyzn, zawierający środki bakteriobójcze i bakteriostatyczne zapewniające ochronę antybakteryjną o bardzo szerokim spektrum, na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności, wysoki stopień przejrzystości preparatu, efekt znieczulający w okresie 3 – 5min, a pełny efekt odkażająco-ochronny po ok. 5 – 15 min. | 5-6 ml |  | 2150 | [9 empty] | 2 szt.
|  | 10-11 ml |  | 2825 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X
PAKIET 20 - FOLIA KS I PTFE DLA OTOLARYNGOLOGII | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) dla otolaryngologii, obojętna fizjologicznie, nie powodująca odczynów alergicznych i nie zmieniająca właściwości pod wpływem temperatury i środowiska, jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo. | 40mm x 40mm x 0,1 |  | 10 | [9 empty] | 2 szt.
|  | 40mm x 40mm x 0,8 |  | 550 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X