Kraków dnia: 2025-08-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-494/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont pomieszczenia Czytelni Głównej w budynku Biblioteki Głównej U-1 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.272-494/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-494/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań. 1. Zakładamy że regały, krzesła, biurka, kabiny indywidualne należy zmagazynować w obrębie budynku, proszę o potwierdzenie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyposażenie zdemontowane na czas remontu będzie zdeponowane w obrębie budynku Biblioteki. 2. W przedmiarach jest zaniżona przedmiar pozycji nr 6 „Wylewka samopoziomująca”, powinno być 458 m2. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ pkt 21.3 „Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne”. Do wyceny należy przyjąć skorygowaną powierzchnię: 458 m2. 3. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej zabezpieczenia drogi transportu materiałów, ślusarki aluminiowej, zabiegowej klatki schodowej, barierek.. Prosimy o dodanie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ: „Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem: - Wykonania wygrodzenia, oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); - Wygrodzenie stref niebezpiecznych wokół frontu robót/ placu budowy; - Zabezpieczenia przed uszkodzeniem przebiegających instalacji w obrębie prowadzonych prac; - Zabezpieczenie okładzin, ścian, posadzek, sufitów podwieszonych i innych elementów budynku np.: balustrad przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; - Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń objętych robotami przed zabrudzeniem i uszkodzeniem; - Utrzymania w czystości wykorzystywanych dla potrzeb robót dróg komunikacyjnych w budynku objętych ww. zamówieniem i w otoczeniu; - Wykonania zabezpieczeń nawierzchni dróg dojazdowych do placu budowy na terenie należącym do Zamawiającego i ewentualnego odtworzenia ich po zakończeniu prac w miejscach, gdzie ulegną uszkodzeniu; - Uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac, przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń w które wykonawca ingerował. - Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach, opiniach, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno tych, które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej; Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne 4. W przedmiarach brak pozycji wykonania gładzi na ścianach i sufitach. Prosimy o dodanie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje się wykonywania gładzi na całej powierzchni ścian i sufitów. Zgodnie z dokumentacją należy wycenić gruntowanie i malowanie ścian oraz sufitów. 5. W przedmiarach brak pozycji dotyczącej rusztowania. Prosimy o dodanie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejące podłoże pod wykładziną dywanową stanowią płyty cementowe z podklejoną fabrycznie płytą wełny mineralnej. Z tego względu nie dopuszcza się ustawiania ciężkich, stacjonarnych rusztowań ramowych, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię. Dopuszcza się zastosowanie lekkich rusztowań aluminiowych jezdnych lub – w przypadku konieczności wykonania prac na wysokości powyżej 3 m – podnośnika koszowego (zwyżki). Jednocześnie wskazujemy, że w poz. 32 d.2.1 przedmiaru branży elektrycznej ujęto pozycję „Wynajęcie zwyżki”, która obejmuje możliwość realizacji części robót przy użyciu tego rozwiązania. 6. Czy kabiny indywidualne (przeszklone) które należy zdemontować i ponownie zamontować podlegają gwarancji dostawcy? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po ułożeniu wykładziny kabiny należy ponownie zamontować. Kabiny nie są już objęte gwarancją producenta. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy wyłącznie prawidłowego wykonania czynności demontażu oraz ponownego montażu kabin. 7. Zakładamy , że usunięcie i zabezpieczenie dwóch palm z donicami jest po stronie Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie. Wobec dużego zakresu robót budowlanych , Wykonawca nie zagwarantuje przetrwania drzew w stanie niepogorszonym. Odpowiedź: Zamawiający zabezpieczy rośliny znajdujące się w pomieszczeniu we własnym zakresie. 8. Na suficie znajduje się ozdobna okładzina. Prosimy o określenia technologii jej malowania i ewentualnej naprawy. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na suficie w części centralnej znajduje się sufit akustyczny sufit GK z perforacją rozproszoną PLUS 12/20/35 R. Ewentualne naprawy mogą polegać na zaszpachlowaniu otworów po kołkach montażowych istniejących i przyjętych do demontażu opraw. Technologia malowania i szpachlowania należy wykonać wg karty technicznej ww. materiału. Zamawiający udostępnia kartę techniczną płyty RIGITONE w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/2025/Uzupelnienie_ZP_494.zip 9. W przedmiarach branży elektrycznej założono położenie demontaż starej instalacji i położenie nowej w bruzdach. W branży budowlanej brak wykonania zaprawienia bruzd i wykonania gładzi. Prosimy o dodanie pozycji. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ pkt 21.3 „Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne”. 10. Projekt zakłada przeniesienie sterownika systemy bramek obrotowych. Prosimy o podanie dostawcy i firmy serwisującej ten system. Czy jest on na gwarancji? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system bramek nie jest już objęty gwarancją. Serwisantem bramek jest firma Jawa Control https://jawacontrol.pl/bramki-obrotowe/ 11. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej jest zapis: „Ponadto czytelnię należy wyposażyć w kabiny akustyczne do indywidualnej pracy studentów oraz projektor 4KE o ultrakrótkim rzucie wraz z przenośnym ekranem 147” o wymiarze: 325x183 cm” Nie ma więcej szczegółów i nie ma tego zakresu w przedmiarach. Zakładamy , że jest to dostawa inwestorska. Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ dostawa i montaż kabin akustycznych do indywidualnej pracy studentów, projektora 4KE o ultrakrótkim rzucie wraz z przenośnym ekranem 147 nie są przedmiotem niniejszego postepowania. 12. Prosimy o podanie nazwy producenta okablowania strukturalnego które jest zastosowane na obiekcie. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejące okablowania strukturalne dostarczył Lanster, Commscope/Netconnect – dokumenty gwarancyjne okablowania zamieszczono w poniższym w linku: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/mk/2025/Uzupelnienie_ZP_494.zip. 13. Z uwagi na duży zakres prac, terminów oczekiwania dostaw materiałów wnosimy o zwiększenie terminu wykonania umowy do 90 dni. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.