Kraków dnia: 2025-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

System sterowania ogrzewaniem z działu nr 3 przedmiaru nie uwzględnia elementu typu głowica na grzejnik. Wg przedmiaru powinien być zastosowany siłownik 24 V (1 SZT siłownika na 1 szt grzejnika = ilość 182szt.). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  i przedmiaru.

Odpowiedź:

Głowice na grzejniki zostały ujęte w przedmiarze instalacji sanitarnych w pozycji 68 (DS8 Co-przedmiar) w ilości  197 szt. Należy wycenić 182 szt. głowicy termostatycznej z siłownikiem oraz 15 szt. zgodnie z poz. przedmiaru.

Pytanie 2:

Dot. Kabiny akustycznej – rys. M48. Proszę o odpowiedź: Czy należy wycenić kabinę dla osób niepełnosprawnych jednie z blacikiem? Czy  kabinę nie przystosowaną do osób niepełnosprawnych? Czy, opcja trzecia, kabina dla osób niepełnosprawnych z meblami ruchomymi, które można wynieść?

Odpowiedź:

Należy wycenić kabinę dla osób niepełnosprawnych z meblami ruchomymi, które można wynieść.

Pytanie 3:

W poziomie piwnic znajduje się przestrzeń techniczna do uporządkowania. Proszę  o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod tym sformułowaniem?

Odpowiedź:

W przestrzeni technicznej do uporządkowania znajdują się małe ilości śmieci oraz nieznaczne ilości gruzu lub pozostałości po starych robotach konserwacyjnych, które należy uporządkować.

Pytanie 4:

Dot. Przestrzeni do uporządkowania -prosimy o oszacowanie ilości „materiału” do uprzątnięcia. Podanie rzędnych istniejących i docelowych w poszczególnych porządkowanych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Do wyceny przyjąć 15m3 materiału do wywiezienia. Rzędne pozostają bez zmian.

Pytanie 5:

Prosimy o jednoznaczne określenie: W których pomieszczeniach należy wykonać izolację przeciwwodną ścian wg. Technologii opisanej w p. 14.32 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWODNE PIWNIC?

Odpowiedź:

Izolację przeciwwodną ścian wg. technologii opisanej w p. 14.32 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWODNE PIWNIC należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach użytkowych piwnic miedzy osiami 4-7.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że izolacji opisanej w p. 14.32 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWODNE PIWNIC nie należy wykonywać w przestrzeniach i kanałach technicznych (osie 1-4/A-D oraz 7-10/A-D).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przestrzeniach i kanałach technicznych (osie 1-4/A-D oraz 7-10/A-D) nie należy wykonywać izolacji opisanej w p. 14.32 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWODNE PIWNIC.

Pytanie 7:

W obrębie poprzednio wyremontowanych akademików nie było potrzeby stosowania fugi epoksydowej; w związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie spoinowania płytek elastyczną fugą cementową?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie spoinowania płytek elastyczną fugą cementową.

Pytanie 8:

Proszę o udostępnienie specyfikacji wykładziny PCW jaką należy zastosować  w pomieszczeniu serwerowni.

Odpowiedź:

W pomieszczeniu serwerowni należy zastosować wykładzinę PCW elektrostatyczną.

Pytanie 9:

Proszę o udostępnienie specyfikacji wykładziny PCW oraz wskazanie pomieszczeń  w których należy zastosować wykładzinę opisaną w p. 59 przedmiaru robót „DS8-Roboty budowlane dla OzN-przedmiar-rev1”

Odpowiedź:

Należy wycenić wykładzinę PCW dywanową flokowaną zgodnie z zapisami Szczegółowej STWiORB, punkt 3.6.4 (DS8 SSTWiOR-ROBOTYBUDOWLANE).

Pytanie 10:

Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz o którym mowa w opisie technicznym do projektu wykonawczego w dziale 14.18 oraz o podanie koloru parapetów granitowych do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wnętrz o którym mowa w opisie technicznym do projektu wykonawczego w dziale 14.18 - zapis omyłkowy. Kolor parapetów granitowych: beżowy.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie specyfikacji sufitów podwieszanych kasetonowych występujących  w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Specyfikacja sufitów podwieszanych jest określona w Szczegółowej STWiORB, punkt 15.3.1 (DS8 SSTWiOR-ROBOTYBUDOWLANE).

Pytanie 12:

Prosimy o informację czy ściany oraz stropy ponad sufitami podwieszanymi również należy wytynkować oraz pomalować?

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tynkowanie ścian oraz stropów ponad sufitami podwieszanymi.

Pytanie 13:

Czy w zakresie jest montaż rolet/ żaluzji zewn/ wewn? Jeśli tak prosimy o wykaz wraz ze specyfikacją.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje montaż żaluzji wewnętrznych, wertykalnych zgodnie z przedmiarem poz. 185 (DS8-Roboty budowlane-przedmiar-rev1), o następujących parametrach:

- szerokość lameli: 127mm;

- tkanina: poliester odporny na promienie UV i kurz;

- atest higieniczny, oraz atest na niepalność;

- sterowanie: koralikowe;

- kolorystyka: ciemno-szara (szczegółowy dobór na etapie wykonania);

- składanie na obie strony.

Pytanie 14:

Prosimy o jednoznaczne określenie, które drzwi objęte mają zostać systemem jednego klucza?

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi wskazane w dokumentacji projektowej są objęte systemem klucza centralnego..

Pytanie 15:

W projekcie mebli brakuje informacji odnośnie wykonania oraz dostawy łóżek do pokoi studenckich. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy łóżka również należy uwzględnić w wycenie do postępowania? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej oraz podanie ilości do wyceny.

Odpowiedź:

Łóżka w pokojach studenckich nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16:

Czy telewizor w portierni i sali telewizyjnej należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Telewizory w portierni i sali telewizyjnej nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 17:

Po czyjej stronie jest demontaż, wyniesienie i utylizacja mebli i zabudów meblowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem demontaż, wyniesienie i utylizacja mebli i zabudów meblowych jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 18:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zlewozmywaki oraz lodówki podblatowe w projektowanych zabudowach kuchennych wg Projektu mebli wchodzą w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Zlewozmywaki wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z spisem białego montażu. Lodówki nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19:

Remont dachu. W zakresie prac do wykonania jest rozebranie izolacji przeciwwodnej  z membrany dachowej+ 2 warstwy papy oraz przemurowanie ścianek ażurowych i ceglanych słupków. Na dachu znajduje się nadajnik/maszt do pozostawienia – po czyjej stronie jest jego demontaż i powtórny montaż jeżeli zaistnieje taka konieczność?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje demontażu oraz powtórnego montażu masztu. Maszt należy pozostawić oraz zabezpieczyć od wpływu wykonywanych prac budowlanych na dachu. Dane dotyczące właściciela masztu oraz dane kontaktowe zostaną przekazane w czasie wykonywania robót budowlanych wybranemu wykonawcy. Zgodnie z zapisami punktu 4.1 SWZ (strona 8):

Przez cały czas prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić nieprzerwane działanie niżej wskazanych instalacji:

-	złącza kablowego i układu pomiarowego budynku;

-	stacji bazowej operatora GSM P4 zlokalizowanej na dachu budynku wraz ze złączem kablowym,  układem pomiarowym i rozdzielnią elektryczną przeznaczonymi do jej zasilania;

-	przyłącza światłowodowego znajdującego się w piwnicy;

-	oświetlenia zewnętrznego wraz z układem zasilania;

-	szlabanu wjazdowego na wlocie w ul. Rostafińskiego, wraz z układem zasilania;

-	oświetlenia boisk sportowych wraz z układem zasilania.

Pytanie 20:

Jakie elementy dostosowania dla niepełnosprawnych należy wycenić?

Odpowiedź:

Należy wycenić wszystkie elementy dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający przewiduje integracje projektowanych systemów bezpieczeństwa takich jak CCT, KD, SSWiN z istniejącymi systemami DS? Jeśli tak to prosimy o podanie producentów tych systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje integrację z istniejącymi systemami CCTV - Milestone Xprotect Expert, domofony 2n, kontrola dostępu: 2n, CredoID.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający przewiduję integrację projektowanych urządzeń aktywnych oraz sieci bezprzewodowej z istniejącymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w DS ? Jeśli tak to prosimy o wskazanie producenta urządzeń jak również serii produktowej.

Odpowiedź:

Tak, planujemy integracje z obecnymi systemami do zarządzania siecią Miasteczka Studenckiego AGH.

-	access pointy firmy Ubiquiti, seria produktowa Unifi PRO

-	switche dostępowe oraz brzegowe: Cisco, seria C9200L

-	switche wykorzystywane w ramach sieci CCTV: Aruba R8N88A 6000 24G 4SFP Swch wraz z kompatybilnymi wkładkami światłowodowymi.

Pytanie 23:

Czy Zamawiający posiada aktualny odczyt stanu zabrudzenia automatycznych czujek pożarowych? Jeśli tak to prosimy o dołączenie takiego wykazu do dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnego odczytu stanu zabrudzenia automatycznych czujek pożarowych.

Pytanie 24:

Ze względu na trwający okres urlopowy oraz liczne absencje pracowników, skutkujące trudnościami w uzyskaniu wycen oraz ofert od podwykonawców / dostawców  zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o 7 dni, tj. do dnia 05.09.2025 r. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie poprawnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Prosimy  o przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 08.09.2025 roku, godz. 11:00.