Kraków dnia: 2025-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: de-DZP.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie pozycji 27 d.2.3 przedmiaru budowlanego, ponieważ na rysunkach oraz w opisie technicznym brak płyty stropowej żelbetowej, nie ma również zestawienia stali zbrojeniowej, co jest niezbędne do wykonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót dla branży robót budowlanych brak pozycji 27 d.2.3. Pozycja 27 d.2.3 występuje w przedmiarze budowlanym dla branży robót budowlanych w zakresie osób z niepełnosprawnościami. Pozycja 27 d.2.3 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Proszę o informacje, czy stal zbrojeniową należy przyjąć zgodnie z przedmiarem czy dokumentacją, ponieważ występują duże rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny stali zbrojeniowej należy przyjąć ilość wynikającą z dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisem pkt. 31.3 SWZ Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.