Kraków dnia: 2025-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Opis techniczny architektury, strona 30, opis warstwy P5: „jeżeli stan techniczny płyty będzie niedostateczny należy wykonać nowe płyty zgodnie z projektem konstrukcji”.

Powyższy zapis nie spełnia z art. 99 ust. 1 i 4 PZP i nie wyczerpuje w pełni opisu zamówienia i ma wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie czy należy wykonać nowe płyty.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić w cenie konieczność wykonania nowych płyt.

Pytanie 2:
Proszę o informację gdzie w dokumentacji jest przedstawiona płyta stopowa z pozycji nr 27przedmiaru DS8-Roboty budowlane dla OzN-przedmiar-rev1.
Odpowiedź:
Płyta stopowa z pozycji nr 27 przedmiaru DS8-Roboty budowlane dla OzN-przedmiar-rev1 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 3:
Pozycja nr 27 przedmiaru DS8-Roboty budowlane dla OzN-przedmiar-rev1 – ilość w pozycji to 14.58. Jeśli pozycja dotyczy uzupełnień na każdej kondygnacji to ilość powinna wynieść 72,22m2
Odpowiedź:
Pozycja nr 27 przedmiaru DS8-Roboty budowlane dla OzN-przedmiar-rev1 nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przypomina, że przedmiary robót załączono pomocniczo. Cena oferty powinna zostać wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, STWIOR i opisu przedmiotu zamówienia