Kraków dnia: 2025-09-01

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie gdzie na dokumentacji rysunkowej jest pokazane umiejscowienie tapet winylowych oraz tapet z włókna szklanego.

Odpowiedź:

Część opisowa dokumentacji projektowej (Projekt techniczny/wykonawczy architektury - DS8-OPISARCHITEKTWYKONAWCZY.pdf) wyczerpująco wyjaśnia umiejscowienie tapet, wskazywanie ich na rysunkach nie jest potrzebne. Tapety winylowe zgodnie z opisem w punkcie 14.12 TAPETY.

=============================

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie projektu wnętrz który jest wymieniony w opisie technicznym na stronie 20 pkt 14.18 „Kolor według projektu wnętrz.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada projektu wnętrz, o którym mowa w punkcie 14.18 – zapis o projekcie jest omyłkowy. Kolor parapetu granitowego, o którym mowa w punkcie 14.18: beżowy.