Kraków dnia: 2025-09-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-496/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont kompleksu nr 315 dla potrzeb laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazów technicznych w paw. A-2 AGH w Krakowie - KC-DE-dzp.272-496/25” .

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o potwierdzenie jaki rodzaj izolacji ma być zastosowany na przewodach wentylacyjnych? Maty z wełny mineralnej malowane na czarno, czy maty kauczukowe?

Odpowiedź:

Do izolacji kanałów wentylacyjnych należny zastosować maty z wełny mineralnej z pokryciem w kolorze czarnym

- Proszę potwierdzić, które elementy wyposażenia należy uwzględnić w wycenie robót, a które nie należy wyceniać: 

11.1. STOŁY LABORATORYJNE z szafkami podblatowymi 
12.1. STOŁY LABORATORYJNE z szafkami podblatowymi 
12.2. STOŁY WARSZTATOWE 
12.3. STOŁY SPAWALNICZE x3 szt 
12.4. BOKSY SPAWALNICZE 
12.5. SZAFA NA BUTLE GAZOWE 1 szt. 
12.6. WENTYLATOR do w/w szafy 1 szt. 
11.2. CZUJNIK TLENU 
12.7. UCHWYT MONTAŻOWY DO PROJEKTORÓW 
12.8. EKRAN PROJEKCYJNY 
12.9. TABLICA SZKOLNA 
12.10. SZAFA UBRANIOWA 
12.11. KRZESŁO x13 szt. 
12.12. ROLETY w sumie 8 szt.

Odpowiedź:

W ofercie należy wycenić jedynie rolety tj. punkt 12.12, pozostałe, wymienione powyżej elementy nie są przedmiotem niniejszego postępowania