Niepołomice dnia: 2025-09-03

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.28.2025.5

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa klubu malucha "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zabierzowskiej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.28.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Umowy: - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pozycję w przedmiarze "pielęgnacji traw i roślin przez okres gwarancji". Prosimy o wskazanie, jakie dokładnie czynności powinna obejmować ta usługa (np. koszenie trawy, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, przycinanie roślin itp.) oraz z jaką częstotliwością mają być one wykonywane. Odp. „Pielęgnacja traw i roślin w okresie gwarancji” opisana jest szczegółowo w „Projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu – Projektowanie zieleni – Technologia prac ogrodniczych” i oznaczona na mapie w projekcie zagospodarowania terenu. - Proszę o doprecyzowanie czy zakres zamówienia obejmuje również wykonanie rabat kwiatowych. Jeśli tak, prosimy o wskazanie gatunków roślin przewidzianych do nasadzenia oraz ich ilości. Odp. Tak. W rabatach kwiatowych należy zastosować poniższe rośliny; - jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) w dwóch odmianach kolorystycznych 'Alba' i 'Magnus', rośliny te należy sadzić w grupach w jednej odmianie kolorystycznej, odmianę 'Alba' należy sadzić w rozstawie 40 - 50 cm (dorasta ona do 100 cm), natomiast odmianę 'Magnus' należy sadzić w rozstawie 50 - 60 cm (dorasta do 60 cm); - tawułka Arendsa (Astilbe x arendsii) 'Showstar', rośliny należy sadzić w rozstawie co 40 - 50cm (max wys. 30 - 40cm); - aster alpejski (Aster alpinus) w dwóch odmianach 'Dunkle Schoene' oraz 'Happy End', rośliny te należy sadzić naprzemiennie odmianami w rozstawie 20 - 30 cm, (max wys. roślin 20-30 cm); Rośliny należy sadzić w grupach zgodnie z ich zróżnicowaniem wysokością. Schemat: - środek rabaty - jeżówka purpurowa 'Alba', - następnie jeżówka purpurowa 'Magnus', - następnie tawułka Arendsa 'Showstar', - od zewnętrznej części rabaty aster alpejski naprzemiennie odmiana 'Dunkle Schoene' oraz 'Happy End'. W rabatach znajdujących się przy drewnianych stelażach na elewacji budynku należy sadzić rośliny pnące: - Aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta) 'Adam' sadzona w odstępie co 1,5 m. - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie w przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy? Odp. Zgodnie z projektem umowy. W szczególności o zmianach takich mówi § 4 ust. 1 in fine, czy § 17 ust. 1 i ust. 2 projektu Umowy. - § 1 ust 6 wzoru umowy: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wskazanego zapisu. Wskazać bowiem należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy zapis ten jest ryzykowny i niekorzystny, ponieważ wprowadza jednostronne polecenia, gdzie Wykonawca ma obowiązek wykonać każde polecenie inspektora uzgodnione z Zamawiającym bez prawa odmowy czy negocjacji. Powyższy zapis może prowadzić do zwiększenia obowiązków bez zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza przy wynagrodzeniu ryczałtowym, które występuje w niniejszym postępowaniu. Ponadto pominięcie części robót może oznaczać, że Wykonawca poniósł już koszty przygotowania, ale nie otrzyma za nie wynagrodzenia. Pojęcie " konieczne dla realizacji umowy", "nie stanowi istotnego odstępstwa" jest bardzo szerokie i dające Zamawiającemu dużą dowolność interpretacji. Zamawiający nie wprowadził także trybu i sposobu rozliczeń. W związku z powyższym Wykonawca prosi o odpowiedź na następujące pytania: - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót (na podstawie poleceń Inspektora Nadzoru) zostanie sporządzony protokół konieczności, który określi wpływ na wynagrodzenie i termin realizacji? Odp. Zgodnie z projektem umowy. W szczególności okoliczności stanowiące podstawę zmiany Umowy zostały określone w § 17 Umowy. - Jak Zamawiający przewiduje rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych wynikających z takich poleceń - czy będzie możliwe ustalenie dodatkowego wynagrodzenia? Odp. Zgodnie z ustawą Pzp, a w szczególności zgodnie z: - art. 455 ust. 2: „Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy” i zmiany w oparciu o ten zapis jest możliwy przy wynagrodzeniu ryczałtowym. - art. 455 ust. 1 pkt 3): „jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków” - Czy możliwe jest doprecyzowanie, że polecenia Inspektora mogą dotyczyć jedynie sposobu wykonania robót, a nie ich zakresu ilościowego, chyba że Strony uzgodnią zmianę umowy w formie aneksu? Odp. Tak, polecenia Inspektora mogą dotyczyć jedynie sposobu wykonania, a nie zakresu ilościowego. - Czy Zamawiający potwierdza, że "pominięcie poszczególnych robót" nie będzie skutkować obniżeniem wynagrodzenia ryczałtowego, jeśli Wykonawca poniósł już koszty przygotowania do ich realizacji? Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. - Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie zapisu, że polecenia Inspektora Nadzoru nie mogą prowadzić do zwiększenia obowiązków Wykonawcy bez równoczesnej zmiany wynagrodzenia i/lub terminu realizacji? Odp. Zgodnie z zapisami w projekcie umowy. Polecenia Inspektora Nadzoru mogą prowadzić do zwiększenia obowiązków Wykonawcy bez równoczesnej zmiany wynagrodzenia, natomiast termin jest określony w umowie. Przy czym, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w § 17 projektu Umowy w związku z poleceniem Inspektora Nadzoru, możliwa jest zmiana Umowy zgodnie z brzmieniem § 17 projektu Umowy. - Wykonawca wnosi o wprowadzenie następującego zapisu: "Polecenia Inspektora Nadzoru uzgodnione z Zamawiającym, o których mowa w § 1 ust. 6, mogą dotyczyć wyłącznie sposobu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy wykonanie takich poleceń powoduje konieczność zmiany zakresu rzeczowego robót, zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy lub wydłużenia terminu realizacji - Strony sporządzają protokół konieczności i zawierają stosowny aneks do umowy, określający należne Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie lub zmianę terminu realizacji. Odp. "Polecenia Inspektora Nadzoru uzgodnione z Zamawiającym, o których mowa w § 1 ust. 6, mogą dotyczyć wyłącznie sposobu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku, gdy wykonanie takich poleceń powoduje konieczność zmiany zakresu rzeczowego robót, zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy lub wydłużenia terminu realizacji - Strony sporządzają protokół konieczności i zawierają stosowny aneks do umowy, określający ewentualna zmianę terminu realizacji. - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób zostanie przeprowadzone rozliczenie prac wykonanych, a także tych niewykonanych a już zamówionych, w zakresie których Wykonawca poniósł koszty wpłaconych zaliczek? Jak zostaną rozliczone koszty zawartych umów z podwykonawcami? Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu, a także procentowego ograniczenia od zawarcia umowy w którym Zamawiający będzie mógł zgłosić roboty zaniechane. Odp. Zgodnie z zapisami w projekcie umowy, a w szczególności zgodnie z § 15 ust. 3 projektu Umowy oraz § 4 Umowy. § 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia umowy liczy się od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, a nie od dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? Odp. Nie, zgodnie z projektem umowy. Wykonawca może zgłosić gotowość do odbioru, gdy zostaną również spełnione przesłanki z § 11 projektu Umowy, a w szczególności, gdy będzie w dyspozycji dokumentów, o których w § 11 ust. 6 i 7 projektu Umowy, w tym właśnie pozwolenia na użytkowanie obiektu. - Czy możliwe jest doprecyzowanie, że opóźnienia organów administracji w wydaniu decyzji nie będą obciążały Wykonawcy i nie będą podstawą do naliczania kar? Odp. Określają to postanowienia projektu Umowy, a w szczególności 17 ust. 1 pkt. 6 e. - Czy dopuszczalne jest wprowadzenie zapisu, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowi odrębny obowiązek Wykonawcy, który może być realizowany po zgłoszeniu gotowości do odbioru i nie wpływa na bieg terminu zakończenia realizacji? Odp. Nie, zgodnie z projektem umowy. - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu, że za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu obciąża Wykonawcę, jednak ewentualne opóźnienia w wydaniu tej decyzji przez organy administracji, niezależne od działań Wykonawcy, nie stanowią podstawy do naliczania kar umownych ani nie wpływają na ocenę terminowości wykonania przedmiotu umowy. Odp. Zgodnie z projektem umowy – przez skuteczne zgłoszenie w rozumieniu prawa rozumie się, że Wykonawca musi złożyć formalne pismo informujące o zakończeniu prac zgodnie z zawartą umową wraz z kompletem wymaganych załączników/ dokumentów. W przypadku opóźnień organów administracyjnych w wydaniu decyzji – zastosowanie znajdzie § 17 ust. 1 pkt. 6 e. § 3 wzoru umowy - Prosimy o doprecyzowanie, że wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji, których konieczność wykonania powstanie w trakcie realizacji i które będą przedmiotem odrębnego protokołu konieczności oraz rozliczenia. Odp. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje robót dodatkowych, które ewentualnie może zostać zlecone na podstawie art. 455 ustawy Pzp. - Prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku robót zamiennych, które zwiększają koszty realizacji, Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie. Odp. W przypadku robót zamiennych wszelkie wnioski Wykonawcy w tym zakresie będą rozpatrywane w oparciu o § 17 projektu Umowy oraz przepisy obowiązującego prawa. § 4 wzoru umowy - Wykonawca wnosi o wprowadzenie miesięcznych okresów płatności, ze względu na konieczność zapewnienia płynności finansowej dla wszystkich uczestników postępowania oraz w związku z dużymi kosztami materiałowymi. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie prac raz w miesiącu. - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w przedmiocie zakresu i warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Odp. Tak, Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. - § 7 Wzór Umowy Brak numeracji ustępów w § 7, co powoduje, iż odnośniki w nim wymienne są nieczytelne i bezprzedmiotowe. Odp. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zaktualizowany Projekt umowy. - Czy możliwe jest wydłużenie 14-dniowego terminu zapłaty podwykonawcom? Odp. Nie, nie jest możliwe wydłużenie 14- dniowego terminu. - Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązek zgłaszania dotyczy wyłącznie podwykonawców wykonujących roboty budowlane, a nie drobnych dostaw i usług pomocniczych? Prosimy o doprecyzowanie w § 7. Odp. W paragrafie 7 podano pozycyjnie tj: „Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane mają obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy: 2) o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi bez względu na wartość” - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość poboru energii elektrycznej oraz wody na terenie placu budowy? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy na działce budowlanej zlokalizowane jest czynne przyłącze energetyczne i wodociągowe (punkt poboru) umożliwiające pobór energii elektrycznej oraz wody czy Wykonawca sam ma zapewnić sobie dostęp do tychże? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie poboru energii elektrycznej oraz wody na terenie placu budowy jednak po przeprowadzeniu uzgodnień z OSD (Operatorem Systemu Dystrybucji). - § 8 Wzoru umowy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie pojęcia udzielenia zamówienia i związanego z tym terminu przekazania terenu budowy. Odp. Pojęcie „udzielenie zamówienia” zostało sprezycowanie w art. 7 pkt. 25 ustawy Pzp zatem Zamawiający nie widzi konieczności wyjaśniania w tym zakresie. - § 9 Wzoru umowy ust. 1 pkt 18 Wykonawca wnosi, aby terminy nie były narzucane przez Inspektora Nadzoru, lecz ustalane przez strony lub wnosi o wprowadzenie takich terminów do umowy w celu ustalenia przez Wykonawcę o ich możliwości zrealizowania. Odp. Zgodnie z projektem umowy. - § 9 Wzoru umowy ust. 1 pkt 22,23. Wykonawca wnosi o szczegółowe określenie jakie czynności będą miały być wykonywane w ramach przeglądów gwarancyjnych w zakresie całego przedmiotu umowy, a także wyjaśnienie kto będzie ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych i konserwacji? Odp. Przeglądy gwarancyjne zgodnie z metryką/ gwarancją zamontowanych urządzeń na koszt Wykonawcy w czasie trwania gwarancji i rękojmi. - § 9 Wzoru umowy ust. 1 pkt 26 w zw. z § 10. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i określenie, że w przypadku wyniku o bezzasadności dodatkowych badań materiałów to Zamawiający poniesie koszty tych badań. Powyższe jest uzasadnione tym, że Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za nieuzasadnione decyzje Zamawiającego w w/w przedmiocie. Odp. Zgodnie z projektem umowy. - § 11 Wzoru umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim terminie Inspektor Nadzoru oraz Zamawiający dokonają odbiorów robót zanikających i częściowych? Odp. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających w ciągu 24 godzin, natomiast częściowych w ciągu 72 godzin. - § 11 Wzoru umowy ust 6 w zw. z § 2. Wobec rozbieżnych zapisów w tym przedmiocie Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kiedy należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie oraz w jakim okresie liczony jest 10 miesięczny termin realizacji przedmiotu umowy. Odp. Po zakończeniu inwestycji w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi z przepisami prawa budowlanego. 10- miesięczny termin realizacji przedmiotu umowy – liczony jest od udzielenie zamówienia, zgodnie z §2 ust. 1 Umowy. Udzielenie zamówienia zostało zdefiniowane w art. 7 pkt. 25 ustawy Pzp - § 12 Wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie zasadności wysokości kar umownych przewidzianych w § 12 projektu umowy. W szczególności kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki oraz kara 30% wynagrodzenia brutto za naruszenia zatrudnieniowe wydają się nieproporcjonalne do wagi naruszeń i mogą naruszać art. 16 oraz art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Czy Zamawiający rozważy obniżenie tych kar do poziomu zgodnego z praktyką orzeczniczą KIO i sądów. Art. 16 pkt 1 i 3 Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek zachowania zasady uczciwej konkurencji, proporcjonalności i równego traktowania wykonawców. Natomiast art. 433 pkt 4 Pzp wprost wskazuje, że projekt umowy musi zawierać postanowienia dotyczące kar umownych, które są proporcjonalne do wartości i przedmiotu zamówienia. Wykonawca podnosi, iż kary umowne zostały określone jako wygórowane. Wykonawca wnosi o zmianę i obniżenie kar umownych w sposób następujący: - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy; - w przypadku braku zapłaty łub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto danej umowy z podwykonawcą, - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o których mowa w § 7 ust. 4, w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki. Kary będą naliczane od dnia podpisania umowy pomiędzy Wykonawca i Zamawiającym do dnia zawarcia umowy z podwykonawcą. - w przypadku nieprzedłożenia, w terminie wskazanym w § 7 ust. 9, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 9 pkt 1 i 2 lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki. - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 7 ust. 9 pkt 2, w zakresie terminu zapłaty, w terminie wskazanym w § 7 ust. 11, w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki, - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 19 ust. 4 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto danej umowy zawartej z podwykonawcą za każdy stwierdzony przypadek. - Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 3 oraz § 18 ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w związku z niewypełnieniem obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace - kara umowna w wysokości 400 zł, za każdy przypadek. - W przypadku stwierdzenia dwukrotnego niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 18 ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto - po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy. - Za niedostarczenie aneksu przedłużającego czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienie nowego zabezpieczenia w sytuacji opisanej z § 13 ust. 4 i 5 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Prosimy o wprowadzenie zapisów, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, za zwłokę w przekazaniu Kierownikowi budowy Dziennika budowy, za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach określonych umową. Wykonawca wnosi również o zmniejszenie limitu kar max do 10 %, gdyż wprowadzony jest zbyt wygórowany, wprowadzenia zakazu kumulacji kar umownych, a także zakazu łączenia kary umownej za odstąpienie od umowy z innymi karami. Wprowadzone obecnie kary są niewspółmierne do wartości umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie powodować, że Zamawiający wzbogaci się na jej istnieniu, co uzasadnia wniosek o ograniczenie kar umownych. Wysokość kar umownych została dostosowana do wysokości kar określanych w podobnych postępowaniach. W celu rekompensaty powstałej szkody umowa przewiduje zapis, ze Zamawiający może dochodzić jej ponad istniejące kary umowne, w związku z tym nie istnieje zagrożenie straty w tym zakresie dla Zamawiającego. Odp. Zamawiający postawia zapisy bez zmian. Art. 433 pkt 4 Pzp w żaden sposób nie wskazuje, że projekt umowy musi zawierać postanowienia dotyczące kar umownych, które są proporcjonalne do wartości i przedmiotu zamówienia. Jego treść brzmi: „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.” Kara umowna to instytucja wywodząca się z systemu prawa cywilnego, pełniąca funkcję swego rodzaju zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych. Do czynienia z karami umownymi mamy również w przypadku umów zawieranych przez podmioty publiczne wydatkujące środki publiczne, a więc w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że przedmiot umowy wykonawca zrealizuje zgodnie z postanowieniami zapisami zwartymi w dokumentacji postępowania i kary umowne nie będą miały zastosowania. Wykonawca jako doświadczony w swojej branży podejmując decyzję o przystąpieniu do danego postępowania i składając ofertę przyjmuje postawione warunki i zawarte zapisy za realne do wykonania a nie zakłada z góry konieczności zapłaty kar umownych. § 14 wzoru umowy - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości posiadanego ubezpieczenia OC? Odp. Nie. - Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek siły wyższej (np. powódź, huragan)? Odp. Wykonawca winien zabezpieczyć inwestycję w należyty sposób i posiadać stosowne ubezpieczenie. - Czy możliwe jest doprecyzowanie, że Wykonawca odpowiada wyłącznie za szkody pozostające w normalnym związku przyczynowym z jego działaniami, zgodnie z art. 361 § 1 k.c.? Odp. Tak. - Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie odpowiedzialności za szkody powstałe "poza terenem budowy", chyba że mają bezpośredni związek z realizacją robót? Odp. Tak. - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób odbędzie się rozliczenie kosztów powstałych po stronie Wykonawcy w przypadku przestoju lub zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również wystąpienia innych utrudnień w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający? Odp. W takim przypadku zastosowanie mogą znaleźć postanowienia § 17 Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 17 Umowy. Zastosowanie znajduję również przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy Pzp. - Czy Zamawiający pokryje rzeczywiste i udokumentowane koszty przestoju / zawieszenia realizacji powstałe po stronie Wykonawcy, jak również inne szkody wyrządzone Wykonawcy wskutek niemożność realizacji prac (np. zw. z podwykonawcami) lub przedłużeniem realizacji umowy? Odp. Wyżej opisane sytuacje będą podlegały każdorazowej wnikliwiej analizie przez Zamawiającego, w szczególności Zamawiający w takich przypadkach przeanalizuje, czy zastosowanie mogą znaleźć właściwe postanowienia Umowy lub obowiązujące przepisy prawa. § 15 wzoru umowy. - Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dziennika budowy lub Terenu budowy przekracza 5 dni roboczych; 2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu Protokołu odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych przekracza 5 dni roboczych; 3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Protokołu odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych w terminie 20 dni kalendarzowych od upływu terminu płatności wskazanym na fakturze. 4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót budowlanych trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych. Powyższe konieczne jest dla utrzymania stabilizacji warunków dla Wykonawcy. Wykonawca nie może pozwolić sobie na sytuację niepewności w zakresie istnienia stosunków zobowiązaniowych pomiędzy stronami w przypadku powyższych sytuacji, gdyż to grozi ewentualnymi konsekwencjami finansowymi w stosunku do dostawców i podwykonawców. Odp. Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania powyższych zapisów, a zarazem nie zgadza się na wprowadzenie wyżej wskazanych zmian. - Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie zapisu, że przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy Wykonawcy przysługuje co najmniej 14 dniowy termin na usunięcie uchybień? Odp. Nie. - Czy Zamawiający doprecyzuje przesłanki rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy, w szczególności z powodu niewykonania i nienależytego wykonania? Wykonawca wnosi o podanie kryteriów oceny oraz wskazanie, że będą oceniane na podstawie obiektywnych kryteriów? Odp. Zgodnie z projektem umowy. - Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób odbędzie się rozliczenie kosztów powstałych po stronie Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego? Czy Zamawiający dokona rozliczenia z Wykonawcą z tytułu zakupionych lub zaliczkowanych materiałów lub urządzeń, jeżeli materiały te lub urządzenia nie podlegają zwrotowi. Odp. Zgodnie z projektem umowy § 15. § 16 wzoru umowy. - Czy Zamawiający potwierdza, że ponowne rozpoczęcie biegu okresu gwarancji/rękojmi dotyczy wyłącznie elementu naprawionego lub wymienionego, a nie całego obiektu? Odp. Zgodnie z projektem umowy §16. - Czy możliwe jest wprowadzenie zapisu, że termin na usunięcie wad będzie uzgadniany indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju usterki i realnych możliwości technicznych? Odp. Zgodnie z projektem umowy. - § 16 ust 5 Wzoru umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu, że termin usunięcia usterki ustalany będzie wspólnie i będzie uzależniony od warunków technologicznych danej wady, w tym także od terminów dostawy materiałów, od których uzależniony będzie Wykonawca. Odp. Zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający zgodzi się, aby w przypadku wykonania zastępczego koszty obciążały Wykonawcę tylko w zakresie udokumentowanych i rynkowo uzasadnionych wydatków? Odp. Zgodnie z projektem umowy. - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie podlegają gwarancji i rękojmi następujące wady i usterki powstałe m.in. wskutek: a) działania siły wyższej, w tym między innymi: - klęsk żywiołowych, w tym powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, osunięcia się ziemi, grad, uderzenia pioruna, silne mrozy i śnieżyce, ulewne deszcze, itp.; - działań wojennych, aktów sabotażu, aktów terroru lub wandalizmu; b) winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Gwarant nie ponosi odpowiedzialności; c) uszkodzeń mechanicznych d) użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami użytkowania; e) uszkodzeń powstałych z powodu oddziaływania na obiekt lub urządzenia czynników fizycznych, biologicznych, termicznych, chemicznych lub geologicznych; f) uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwych parametrów roboczych w sieciach (w tym np. energetycznej, wodociągowej) doprowadzających media do obiektu będącego przedmiotem gwarancji; g) uszkodzeń spowodowanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie w przedmiocie umowy realizowanym przez Gwaranta (Wykonawcę) podczas napraw, przeglądów lub wskutek wszelkiej innej ingerencji podejmowanej na istniejącej instalacji przechodzącej tranzytowo przez działkę, na której zlokalizowany jest obiekt; h) normalnego zużycia obiektu, instalacji lub urządzeń; i) uszkodzeń powstałych na skutek wykonywania samodzielnych (lub za pośrednictwem osób trzecich) robót, napraw, zmian, przeróbek urządzenia lub obiektu, a także podejmowania jakichkolwiek innych ingerencji w urządzenia lub obiekt przez osoby trzecie; j) uszkodzeń powstałych po wykryciu wady i nie zgłoszonych niezwłocznie Gwarantowi, powodujące poważniejsze uszkodzenia mienia; k) uszkodzeń spowodowanych używaniem urządzeń z innym niesprawnym lub uszkodzonym urządzeniem bądź niesprawną instalacją. Odp. Zgodnie z projektem umowy. - § 19 ust. 2 pkt 2 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu, że każda stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik ceny kosztów związanych z realizacją Umowy ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 3 % zamiast 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia umowy. W związku z krótkim okresem realizacji wskaźnik na poziomie 10 % jest nieadekwatny. Odp. Zgodnie z projektem umowy. - Czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji od pierwszego procenta zmiany cen, bez progów istotności? Odp. Zgodnie z projektem umowy. - Wykonawca wnosi o podwyższenie możliwości zmiany wysokości całości wynagrodzenia do co najmniej 10 % wynagrodzenia. Odp. Zgodnie z projektem umowy.