Niepołomice dnia: 2025-09-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.27.2025.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.27.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie - W projekcie technicznym br. Elektrycznej w rozdziale 24. System monitoringu opraw awaryjnych Projektant zawarł zapis: „Na drogach ewakuacyjnych instalacje wykonać przewodami o euroklasie Dca-s1,d1,a1. W pozostałych miejscach przewodami o euroklasie Bca-s1,d1,a1.” Prosimy o potwierdzenie, iż euroklasy dla w/w przewodów odpowiednio: na drogach ewakuacyjnych oraz w pozostałych pomieszczeniach zostały wskazane poprawnie. - Prosimy o udostępnienie schematów szaf RACK, wraz z wymiarami oraz wyposażeniem jakie należy w nich zainstalować. Jedyne informacje na temat szaf RACK zawarte są w przedmiarach, które są tylko pomocnicze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1 ) Tak euroklasy dla w/w przewodów odpowiednio na drogach ewakuacyjnych oraz w pozostałych pomieszczeniach zostały wskazane poprawnie. Ad.2) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa jako „Projekt wykonawczy” po uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem.