Niepołomice dnia: 2025-09-04

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.27.2025.8

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.27.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - Czy wykonanie przyłącza gazowego jest objęte przedmiotem postępowania? - Czy wykonanie przyłącza wodociągowego jest objęte przedmiotem postępowania? - Proszę o udostępnienie podłużnych przekroi wszystkich sieci zewnętrznych. - Czy Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na zamknięcie ulicy Mikołaja Kopernika na okres wykonywania przebudowy kanalizacji sanitarnej? - Czy Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na wykonanie wycinki istniejących drzew? - Prosimy o sprecyzowanie jakie krzewy/drzewa należy zasadzić jako nasadzenia zastępcze – rodzaj, grubość pnia, wysokość sadzonki, etc. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Przyłącze gazowe wykonuje Zakład Gazowniczy w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą, jest przedmiotem postępowania. Ad.2) Przyłącze wodociągowe jest przedmiotem postępowania. Ad.3) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa jako „Projekt wykonawczy” po uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem. Ad.4) O zgodę na zamkniecie ulicy na okres wykonywania robót występuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym. Ad.5) Tak Zamawiający dysponuje decyzjami administracyjnymi pozwalającymi na wykonanie wycinki istniejących kolidujących i inwestycją drzew. Ad.6) Charakterystyka i rodzaje nasadzeń zastępczych są częścią w dokumentacji projektowej, zawarte w projekcie zagospodarowania terenu i arch.-budowlanym.