## ZP-43-2025
Pakiet 1 - Cewnik do kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Introducer do natychmiastowej kaniulacji żył centralnych celem czasowej elektrostymulacji serca z zastawką, portem i osłonką, jałowy, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | 7 F |  | 30 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 2 - Cewniki do karmienia noworodków | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewniki do karmienia noworodków długości 40 cm, sterylne, jałowe, pakowane pojedynczo z zamykanym koreczkiem przymocowanym do cewnika końcem. Cewniki zapakowane prosto, nie zwijane w ślimak. Cewniki wykonane z PCV niezawierające ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym. opakowanie z oznaczeniem producenta, datą ważności, nr serii, nr katalogowym. Z możliwością utrzymania sondy przez okres od 7 - 14 dni (informacja na ulotce lub karcie produktu) | Ch 6 |  | 500 | [6 empty] | 5
|  | Ch 8 |  | 10 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 3 - Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren standardowy z trokarem tępym do drenażu opłucnej, jałowy, jednorazowego użycia, zakończony łącznikiem prostym pasującym do drenu odsysania. Widoczny w promieniach RTG. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 12 CH |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | 16 CH |  | 4 | [6 empty] | 2
|  | 18CH |  | 4 | [6 empty] | 2
|  | 24 CH |  | 30 | [6 empty] | 2
|  | 28 CH |  | 50 | [6 empty] | 2
|  | 32 CH |  | 50 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 4 - Drenaż pola operacyjnego | [8 empty] | Kod CPV: 33141323-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu. | 200 ml-400 ml |  | 4200 | [6 empty] | 2
2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu (nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), lub medycznego PVC, - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; naprzemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 50 cm, - pakowany pojedynczo, podłużnie, w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, - nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 10 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 12 |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | nr 14 |  | 110 | [6 empty] | 1
|  | nr 16 |  | 1800 | [6 empty] | 1
|  | nr 18 |  | 1500 | [6 empty] | 1
| RAZEM: | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 5 - Jednorazowe czujniki saturacji dla noworodków, opaski na rzep oraz pulsoksymetry | [8 empty] | Kod CPV: 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 [kg] lub dorosłych powyżej 40 [kg], w kształcie "L" - sensor kompatybilny z technologią OxiMax i posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami (Nellcor N560 oraz Nellcor Bedside SpO2 Patient Monitoring System), kalibrowany cyfrowo i analogowo |  |  | 144 | [6 empty] | 1
2 | Czujnik pomiarowy saturacji dla jednego pacjenta, samoprzylepny, hydrofobowy nierozciągliwy bandaż, kabel czujnika umieszczony pomiędzy dwoma fotodetektorami na czujniku. Dedykowany dla noworodków poniżej 3 [kg] lub dorosłych powyżej [kg]. Sensor kompatybilny z technologią OxiMax i posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami (Nellcor N560 oraz Nellcor Bedside SpO2 Patient Monitoring System), kalibrowany cyfrowo i analogowo |  |  | 24 | [6 empty] | 1
3 | Opaska na rzep do czujników saturacji. - Pasek mocujący do czujnika spO2 wykonany z miękkiej gąbki o wymiarach 13,0 x 3,5 [cm] (± 10%) z dodatkowym rzepem, - Strona wewnętrzna i zewnętrzna rzepu w różnych kolorach pozwalające na rozpoznanie odpowiedniej strony i łatwą instalację. - Minimum 3 otwory instalacyjne w rozstawie 3,0 [cm] (± 10%) - Szczelina w rzepie umożliwiająca przełożenie kabla czujnika w celu lepszego i stabilniejszego zamocowania - Przeznaczony do użytku dla każdej grupy wiekowej pacjentów |  |  | 1000 | [6 empty] | 1
4 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym |  |  | 2 | [6 empty] | x
5 | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych – zgodnie z załącznikiem 1A* |  |  | 1 | [6 empty] | x | X*
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
* Do pakietu nr 1 należy dołączyć także załącznik nr 1A do SWZ - Specyfikacja techniczno - eksploatacyjna pulsoksymetrów.
Pakiet 6 - Materiały zużywalne do badań | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3, 33141625-7, 33192500-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności około 4-5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85mm. Dno probówki w kształcie kuli, jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, z korkiem w opakowaniach nie większych niż 200 szt. |  |  | 5200 | [6 empty] | 2
2 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności 10 ml, średnicy zewnętrznej 16 mm wysokości ok. 105 mm, z dnem probówki w kształcie stożka, niejałowe, ze znacznikiem i kołnierzem, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 50000 | [6 empty] | 2
3 | Probówki puste z polipropylenu PP o pojemności około 8ml, średnicy zewnętrznej 16 mm, wysokości 70 – 75 mm, z dnem w kształcie kuli, niejałowe, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 1000 | [6 empty] | 2
4 | Kamery z siatką do określania liczby komórek w moczu i innych płynach ustrojowych 10 miejscowe typu Fast Read lub równoważne, w opakowaniu nie większym niż 100 szt. |  |  | 1800 | [6 empty] | 2
5 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 24 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 2
6 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 10 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 30000 | [6 empty] | 2
7 | Pałeczki plastikowe z wacikiem, jałowe, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 – 300 szt. |  |  | 13000 | [6 empty] | 2
8 | Pałeczki bez podłoża do wymazów bakteriologicznych, umieszczone w probówce, pakowane pojedynczo, jałowe, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, z naklejką, z datą ważności oraz miejscem na opis materiału do badań w opakowaniu nie większym niż 500 sztuk. |  |  | 12000 | [6 empty] | 2
9 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml , średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem stożkowym, nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
10 | Probówki puste z PS, bezbarwne, o pojemności 4- 5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85 mm, z dnem w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 20000 | [6 empty] | 2
11 | Korki karbowane o średnicy 12 mm, pasujące do szczelnego zamknięcia probówki z poz.10 |  |  | 20000 | [6 empty] | 2
12 | Pipety plastikowe typu Pasteura, z tworzywa miękkiego, elastycznego, jednorazowe, o poj. 1 ml, długości ok. 14 cm, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
13 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi, przeźroczyste, 9 łezkowatych wgłębień w 1 rzędzie, na 45 testów, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 500 | [6 empty] | 1
14 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 1 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 7 - Prowadnik do intubacji | [8 empty] | Kod CPV: 33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/60 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/60 cm |  | 10 | [6 empty] | 1
2 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie. Elastyczna wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem. Wykonana z poliestrowej plecionki pokrytej żywicą, zapewnia odpowiednią sztywność przy wprowadzaniu jak i termoplastyczność w temperaturze ciała. Posiadająca -wygięty koniec, - znaczniki głębokości, - wymiary 15CH/70 cm, nie zawierająca PCW, dostarczana w sztywnym futerale, oraz dostarczana wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji | 15CH/70cm |  | 1200 | [6 empty] | 1
3 | Prowadnica intubacyjna pokryta materiałem typu Ivory PCW do ukształtowania z drutem, sterylne, jednorazowego użytku. Ułatwiająca intubację zarówno w rutynowych jak i w trudnych intubacjach. Posiadająca: - gładkie, wygięte zakończenie typu J,-sztywna, -do rurek o średnicy od 2.5 do 100mm, sterylna. Śr. 2,0 – dł. 230mm | Śr. 2,0 – dł. 230mm |  | 10 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 8 - Rurka intubacyjna jednorazowa | [8 empty] | Kod CPV: 33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego; znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8 mm; 8,5 mm; 9 mm; 9,5 mm; 10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dla rozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0; 5,5 i 6,0 od 15 cm; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5 i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm; od 5,0 dł. 370mm; od 4,0 i 5,0 dł. 600 mm. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 9 - Sprzęt do cieplarek | [8 empty] | Kod CPV: 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Czujnik z płaską wtyczką bez częśći ruchomych, zabezpieczony przed zalaniem, kodowana kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z automatyczną opaską z miękkiego materiału typu fizelina, z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier z dodatkowymi elementami zwiększającymi adhezję czujnika 6 szt na czujnik- RD SET Inf od 3-20 kg |  |  | 80 | [6 empty] | 5
2 | Płytka termoizolacyjna jednorazowego użytku(plastry ochronne)hypoalergiczne, pokryte folią aluminiową na czujnik temperatury w cieplarkach otwartych |  |  | 500 | [6 empty] | 10
3 | Zestaw noworodkowy do resuscytacji układ T-piece, jednorazowy maska rozmiar 0 |  |  | 20 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 10 - Wzierniki uszne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 100 szt w rozmiarach 2,5 mm, 4 mm; 6 mm. |  |  | 6500 | [6 empty] | 5
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 100 szt w rozmiarach 3,6 mm. |  |  | 1000 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 11 - Zestaw do lewatyw | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 100 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 10 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 12 - Cytoskopy wideo | [8 empty] | Kod CPV: 33168100-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cyfrowy, wielorazowy, giętki, cystoskop wideo, przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin.; Długość robocza min. 370 mm; Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oraz końcówki dystalnej Ø 5,7 mm; Średnica kanału roboczego min. Ø 2,2 mm; Pole widzenia min. 110°; Głębia ostrości min. 3-50 mm; Wygięcie części dystalnej min. 210° w górę i 180° w dół; Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO; Endoskop kompatybilny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd. W zestawie: tester szczelności, zatyczka zaworu do sterylizacji, giętkie kleszczyki 6Fr x 750 mm. |  |  | 80 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 13 - Zgłębniki do tamowania jamy nosowo-gardłowej | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 14 - Żel sterylny do USG w saszetkach | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel sterylny do USG w saszetkach ok 20g, podwójnie pakowany, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, akustycznie obojętny dla szerokiego zakresu częstotliwości, z zaznaczoną datą ważności na każdej saszetce. Posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację). |  |  | 400 | [6 empty] | 10
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 15 - Komora wilgotna | [8 empty] | Kod CPV: 35112300-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przezroczysta komora ochronna do nawilżania rogówki oka, zapewniająca wilgotność rogówki, o wyprofilowanym, ergonomicznym kształacie, przeźroczysta, sterylna, szczelna, jednorazowego użytku, z hipoalergiczną warstwą samoprzylepną, o wymiarach 11,3x8 cm |  |  | 1000 | [6 empty] | 20
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 16 - Rury karbowane do obwodu oddechowego respiratora | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rur karbowanych zmienno- długościowych do obwodu oddechowego respiratora dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe. - ramię wydechowe z odwadniaczem (pułapka wodna) o regulowanej długości całkowitej od 90 - 240 cm - ramię wdechowe: rura długa od 60-180cm; rura krótka od ok. 30-150 cm z możliwością podpięcia filtra lub nebulizatora. - trójnik Y do pacjenta uniwersalny 22 M/15F |  |  | 400 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 17 – Stapler okrężny | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 25, pakowany pojedynczo. System zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, wysokość otwartej zszywki – 4,8 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. |  |  | 16 | [6 empty] | 1
2 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 28 i 31. Pakowany pojedynczo. System potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wysokościach: 3,0 – 3,5 – 4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera. |  |  | 60 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 18 - System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo – kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego składający się z trzech kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu zawieszenia. Implant wzmacniający tkankę wykonany z polipropylenu monofilamentowego. Z możliwością aseptycznego otwierania. Posiadająca tagi. Pakowane pojedynczo, jałowe, jednorazowego użycia. |  |  | 6 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 19 - Zatyczki do cewnika moczowego | [8 empty] | Kod CPV: 33141240-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zatyczki do cewników moczowych, uniwersalne, jałowe, pakowane pojedynczo o budowie schodkowej z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 10000 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 20 - Anoskopy diagnostyczne | [8 empty] | Kod CPV: 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 23 mm |  | 4000 | [6 empty] | 3
2 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 18 mm |  | 200 | [6 empty] | 3
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 21 - Zaciskacze, rozcinacze | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zaciskacz do pępowiny, jałowy, pakowany pojedynczo, uniemożliwiający przypadkowe otwarcie, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 1500 | [6 empty] | 2
2 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, do jednorazowego użytku, sterylny, ostrze ze stali nierdzewne pakowane pojedynczo. |  |  | 50 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 22 - Dren Penrosa | [8 empty] | Kod CPV: 33141300-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jałowy, cienkościenny, silikonowy przewód do drenowania ran powierzchownych; posiadający linię radiocieniującą na całej długości . Szerokość przewodu: od 8 mm do 20 mm, długość: od 28cm do 35 cm., z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne-worek foliowy; zewnętrzne-papier-folia) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 150 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 23 - Akcesoria do pomp płuczących raz ssących | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szeregowy filtr mikrobiologiczny pasujący do ssaka endoskopowego Olympus KV-5, sterylny, typu MH-481 lub równoważny |  |  | 20 | [6 empty] | 1
2 | Szeregowy filtr mikrobiologiczny pasujący do ssaka endoskopowego Olympus KV-6, sterylny, typu K10027322 lub równoważny |  |  | 20 | [6 empty] | 1
3 | Akcesoria pasujące do pompy płuczącej Olympus OFP - dren do płukania doprowadzający wodę do kanału pomocniczego endoskopu, jednodniowy, sterylny, typu MAJ-1608 lub równoważny |  |  | 400 | [6 empty] | 1
4 | Akcesoria pasujące do pompy płuczącej Olympus OFP - dren przyłącza pomocniczego doprowadzenia wody, wielorazowy, typu MAJ-855 lub równoważny |  |  | 2 | [6 empty] | 1
5 | Kompletna butelka na wodę z zatyczką do gastroskopów i kolonoskopów, pasująca do źródła światła CLV-180 i aparatów firmy Olympus. |  |  | 2 | [6 empty] | x
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 24 - Przewód do cytoskopu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, stosowany podczas zabiegów elektroresekcji guzów pęcherza, prostaty. Dren o średnicy 4,8x6,8 mm, 2 igły jednokanałowe, komora do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa. |  |  | 2500 | [6 empty] | 4
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 25 – Osłonki medyczne na głowicę USG | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Osłonki medyczne na głowicę dopochwową aparatu USG, pudrowane, pakowane pojedynczo, Ø 3,5 cm, długość 18 cm. |  |  | 22000 | [6 empty] | 5
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 26 – Nożyki mikrotomowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Kąt ostrzenia | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowe nożyki ze stali nierdzewnej do seryjnego skrawania materiałów zatopionych w parafinie przy użyciu mikrotomów rotacyjnych. · Wymiary 80 mm x 8 mm x 0,25 mm. · Nożyki do cięcia tkanek twardych i miękkich, biopsji, cięcia w kriostatach. · Ostrza o przedłużonej żywotności/wzmocnione. · Zapewnione uzyskiwanie preparatów o gładkiej powierzchni (niskim stopniu marszczenia) · Nożyki testowane będą ze szczególnym uwzględnieniem materiałów twardych. · Opakowanie 50 szt. Uwaga: Bezwzględnie konieczna możliwość przetestowania nożyków. | 35° |  | 3000 | [6 empty] | 10
|  | 34° |  | 1000 | [6 empty] | 10
| Razem |  | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 27 – Cewniki, dreny, maski do podawania tlenu | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem długości nie mniejszej niż 400 cm Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  | 7500 | [6 empty] | 1
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych typu wąsy, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo. Część donosowa wykonana z miękkiego materiału, o gładkich zakończeniach, mocowanie z tyłu głowy, z różnym rozstawem kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, wykonany z materiału, który umożliwia łatwy montaż i zapobiega wypadaniu cewnika od źródła tlenu, z drenem nie krótszym niż 200 cm. Opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie. |  |  | 10000 | [6 empty] | 1
3 | Dren tlenowy do przedłużenia "wąsów tlenowych", jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo, z końcówkami umożliwiającymi połączenie z jednej strony "wąsów", a z drugiej ujęcia tlenowego, bez stosowania dodatkowych łączników , nie krótszy niż 200cm. Wykonany z nietoksycznego PCV, nie zawierający lateksu. Dren odporny na zagięcia. Opakowanie z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np nacięcie. |  |  | 1200 | [6 empty] | 1
4 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych o średniej koncentracji tlenu z miękkiego tworzywa łatwo przylegająca do twarzy z drenem łączącym nie krótszym niż 210 cm. , zakończonym uniwersalnym łącznikiem. Maska jałowa, pakowana pojedynczo, posiadająca opis w języku polskim. Maska ma posiadać możliwość regulacji na nos oraz regulowane przylegania do twarzy pacjenta (gumka). Wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PCV, wolna od lateksu, maska posiada otwarty łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta. |  |  | 3000 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 28 – Rurki sigmoidoskopowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Rurka sigmoidoskopowa, jednorazowego użycia, która przewodzi światło z obturatorem, wejście światła w części zamkowej, rurka podwójna o wymiarach 20 mm, długość 250 mm. Sprzęt kompatybilny z HK 7000 „Heine”. |  |  | 2500 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 29 - Igła do punkcji | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Igła typu Trocar, dwuczęsciowa, końcówka widoczna w USG, sterylna, pakowana pojedynczo. | 18G x 20 cm |  | 700 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 30 - Probówki do pobierania krwi u noworodków i dzieci mikrometodą | [8 empty] | Kod CPV: 33192500-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – surowica, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 10
2 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – morfologia, okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 10
3 | Mikroprobówka z K 3 EDTA, o poj. 200 µl – morfologia, z kapilarą okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  | 200 | [6 empty] | x
4 | Mikroprobówka z cytrynianem sodu, o poj. ok.1,3 ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem, o kształcie umożliwiającym postawienie probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  | 100 | [6 empty] | 10
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 31 – Odsysanie pola operacyjnego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy (bez końcówki do odsysania z pola operacyjnego), długość nie mniejsza niż 340cm, z końcówkami żeńskimi po obu stronach, z miękkimi zabezpieczeniami antyzagięciowymi i uniwersalną, docinaną końcówką od strony ssaka (8 – 18 mm), nie ulegający trwałym odkształceniom. Pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy, zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Średnica drenu nie mniejsza niż 24 CH. |  |  | 8000 | [6 empty] | 2
2 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typu Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości minimum 15 cm, posiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 5,0 mm; zewnętrzna – 7,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 2000 | [6 empty] | 2
3 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typ Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości minimum 15 cm, podsiadająca 4 otwory odbarczające, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 4,8 mm; zewnętrzna: 6,6 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne: folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 1500 | [6 empty] | 2
4 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa, typu Pinpoint (12CH), zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości minimum 15 cm, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 3,0 mm; zewnętrzna: 4,2 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
5 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, jałowy, ortopedyczny, składający się z: - ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem na odłamy kostne, - zapasowego filtru, - końcówki ssącej, prostej o długości minimum 28 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 15 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 23 cm, z otworami odbarczającymi, - drenu do ssaka o średnicy 24 CH i długości 3,5 m zakończony złączami żeńskimi Zestaw pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 600 | [6 empty] | 2
6 | Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego typu Pool, prosta o średnicy 18 CH (średnica wew 4,3 mm/zewnętrzna 6 mm) z 2 otworami odbarczającymi , o długości min 175 mm oraz nasadką widoczną w RTG z 44 otworami. Podwójnie pakowane w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie papierowo-foliowe. |  |  | 1000 | [6 empty] | 2
7 | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące do laparoskopii. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomoczna i lekka, długośc 35 cm, średnica 5mm , z drenem PCV o średnicy wewnętrznej 6,4 mm/zewnętzrnej 9,5 mm , długość drenu 3 m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane "E" (atraumatyczne nieprzewodzące) |  |  | 100 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 32 - Ewakuator pęcherzowy | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Elastyczna butelka typu Elik pozwalająca na użytkowanie do irygacjiw układzie moczowym i filtrowania. Musi posiadać adapter pozwalajacy na wygodne połaczemie z resektoskopem oraz innymi instrumentami. Zestaw składa się z butelki (wykonanej z octanu etylowinilu), korka z filtrem. sylikonowego łacznika oraz adaptera z korkiem do szczelnego zamknięcia zbiornika. |  |  | 500 | [6 empty] | 2
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 33 – Wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (NIBP) | [8 empty] | Kod CPV: 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia min. 25 – 33cm), długi (wydłużony rzep min. 25 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  | 50 | [6 empty] | 1
2 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia min. 34 – 42 cm), wielorazowy, 1 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  | 2 | [6 empty] | x
3 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w standardowym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia min. 25 – 33cm), długi (wydłużony rzep min. 25 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  | 20 | [6 empty] | x
4 | Mankiet NIBP dla dorosłych, w dużym rozmiarze zgodnym z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP (obwód ramienia min. 34-42 cm), wielorazowy, 2 – żyłowy, łagodne brzegi; na mankiecie umieszczone informacje: rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej |  |  | 6 | [6 empty] | x
5 | Uniwersalny mankiet do ciśnieniomierzy elektronicznych. Rękaw o rozmiarze min 22-40 cm, 1-żyłowy, wielorazowy. Przewód łączący o długości min. 50 cm. Na mankiecie umieszczone informacje: rozmiar, oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz lini tętniczej. |  |  | 10 | [6 empty] | x
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 34 – Płaszcz dostępu moczowodowego do litotrypsji | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji, zmniajszający ciśnienie wewnątrz układu moczowego, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogów kamiczych, z systemem ciągłego odsysania, z kanałaem wewnętrznym; o średnicy 9.5-10-11-12f, długości 46 cm. Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnetrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne . Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. Na górze płaszcza czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujacy miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania wiekszych fragmentów złogów kamiczych. Końcówka dystalna płaszcza giętka , "współpracujaca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszcza podziałka centymetrowa. Na górze płaszcza zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu. Jednorazowy, sterylny pojemnik do zbierania złogów podczas litotrypsji. |  |  | 190 | [6 empty] | 1
2 | Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji podczas zabiegów URS i RIRS z systemem ciągłego odsysania, zmniajszający ciśnienie wewnątrz nerki podczas zabiegu, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogówkamiczych. Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej płaszcza. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania oraz z podziałką centymetrową na części dystalnej. Na górze plaszcza czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamiczych. Część "robocza" płaszcza widoczna podczas obrazowania promieniami rentgena. Na górze płaszcza zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu. Mandryn z dwoma niezależnymi kanałami do wprowadzenia drutów prowadzących lub podania kontrastu. Rozmiar 10 do 12 Fr długość 46 cm. |  |  | 10 | [6 empty] | 1
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 35 - Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w parach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności
1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, wewnątrz polimeryzowane. Anatomicznie dopasowane. W podwójnym opakowaniu z możliwością jałowego otwierania, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe z wycięciem ułatwiającym otwieranie, opakowanie wewnętrzne papierowe z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa), to oznaczenie widoczne również na rękawicach. Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości ok 8 cm. Mankiet zapobiegający zsuwaniu się rękawiczek z zaokrąglonym brzegiem wraz z wzmocnieniami. Długość rękawic min. 260-285 mm, grubość na palcu max 0,27 mm, dłoń 0,20 +/- 0,02, mankiet min. 0,145 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem min. 18 N. AQL maksymalnie 0,65. Zawierające poniżej 10 mikrog/g protein, potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium wg normy EN 455-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice musza posiadać badania na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 minimum 18 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671 | 6 |  | 3000 | [6 empty] | 5 par
|  | 6.5 |  | 30000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7 |  | 36000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7.5 |  | 55000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8 |  | 28000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8.5 |  | 1600 | [6 empty] | 5 par
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X