Kraków dnia: 2025-09-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji I” – znak sprawy ZP/44/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie produktu: Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick. Informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie w języku angielskim, jest to powszechna praktyka oznakowania międzynarodowego stosowana także w Polsce. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Olena Dramashko