Kraków dnia: 2025-09-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji I” – znak sprawy ZP/44/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zapisów SWZ: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy Parametry Techniczne: 3. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze papieru 60 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dotyczy Pakietu 2 pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z fałdą w rozmiarach: 75mm x 30mm, 350mm x 80mm oraz 400mm x 80mm? Pozostałe rozmiary bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dotyczy Pakietu 3 Czy Zamawiający wymaga aby testy pakowane były w woreczek strunowy, co zapobiegnie ich zabrudzeniu i ułatwi przechowywanie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Olena Dramashko