Kraków dnia: 2025-09-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji I” – znak sprawy ZP/44/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające wszystkie wymagane oznaczenia umieszczone na papierze od strony folii poza obszarem wypełnienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2.2: Czy w miejsce rękawa 100mmx40mm Zamawiający dopuści rękaw 100mmx50mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2.5: Czy w miejsce rękawa 250mmx60mm Zamawiający dopuści rękaw 250mmx65mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2.6: Czy w miejsce rękawa 300mmx60mm Zamawiający dopuści rękaw 300mmx65mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2.7: Czy w miejsce rękawa 380mmx80mm Zamawiający dopuści rękaw 350mmx80mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr 2.8: Czy w miejsce rękawa 420mmx90mm Zamawiający dopuści rękaw 400mmx80mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 7. Dotyczy Pakietu nr 3, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pakietów testowych Bowie&Dick składających się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru bez pianki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Olena Dramashko