Kraków dnia: 2025-09-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja (rozbudowa z przebudową i remont kapitalny) budynku domu studenckiego DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - DE-dzp.272-462/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. W celu rzetelnej wyceny, proszę o wskazanie na rysunkach oraz podanie zestawienia nadproży prefabrykowanych, które wchodzą w zakres zamówienia.

Odp. Nadproża prefabrykowane wycenić zgodnie z przedmiarem poz. 54. Nadproży w ścianach działowych nie oznacza się na rysunkach.

2. Proszę o informację, czy rozbiórkę pełnego wyposażenia meblowego należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że rozbiórkę wyposażenia meblowego należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

3. Proszę o informację, czy demontaż krat okiennych należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że demontaż krat należy przyjąć zgodnie z przedmiarem

4. W zestawieniu stolarki okiennej oraz przedmiarze występują okna o oznaczeniu O4, O5’ oraz O2P-AL, natomiast brak tych okien na rzutach. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Na kondygnacji są dwa okna nad sobą, proszę wycenić zgodnie z zestawieniem okno O4 i O5’, Okno O2p-AL., zlokalizowane koło okna O1p-AL.; brak dopisu AL na rysunku, proszę wycenić zgodnie z zestawieniem.

5. Na rzucie piwnicy występują okna o oznaczeniu O8 i wymiarach 165x60, natomiast brak ich w zestawieniu stolarki oraz przedmiarze. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp. Proszę ująć w wycenie 2 okna O8 zgodnie z rysunkiem.

6. W zestawieniu stolarki drzwiowej, drzwi oznaczonych jako D3 oraz D6-EIS30 jest odpowiednio 142 i 81 sztuk, natomiast na rzutach występują w ilości 140 oraz 79. Prosimy o informację, ile sztuk drzwi D3 oraz D6-EIS30 należy przyjąć do wyceny.

Odp. Proszę ująć w wycenie odpowiednio 142 i 81 sztuk drzwi zgodnie z zestawieniem.