Kraków dnia: 2025-09-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-453/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-DE-zp.272-453/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1

Poz. 5290 Octan etylu tech nie jest już dostępny do sprzedaży w firmie Eurochem. Odczynnik był dostępny 10 lat temu o stopniu czystości 98%. Czy Zamawiający zgodzi się na produkt o parametrach w załączonej specyfikacji pakowany w opakowanie 20L?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza wskazany produkt w opakowaniu 20L.

Produkt Eurochem jest tylko przykładowym dla pozycji 5290. Wymagana w kolumnie K zawartość 99,9%  jest wartością maksymalną.

Zapytanie 2

Poz. 9430 Odczynnik miedzi I chlorek jest nadal zamieszczony w katalogu Angene, jednak nie ma go już w sprzedaży u producenta. Czy Zamawiający zgodzi się na odczynnik o czystości 98%?

Odp: Nie zamawiający, nie wyraża zgody.

Produkt Angene jest tylko przykładowym, dostępne są na rynku produkty spełniające wymagania minimalne.