Niepołomice dnia: 2025-09-11

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.27.2025.4

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.27.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu LAN, oraz minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu CCTV, oraz minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu SSWIN, oraz minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu SSP, oraz minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu domofonowej, oraz minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. - W dołączonej dokumentacji do przetargu brak schematów systemu nagłośnienia brakuje również minimalnych parametrów urządzeń wchodzących w skład tego systemu – proszę o uzupełnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1) Schematy  systemu LAN oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej  w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2.

Ad.2) Schematy  systemu CCTV oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Ad.3) Schematy  systemu SSWIN oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Ad.4) Schematy  systemu SSP oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Ad.5) Schematy  systemu instalacji domofonowej oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Ad.6) Schematy  systemu instalacji nagłośnienia oraz minimalne parametry urządzeń wchodzących w  skład systemu  zawarte  w części   graficznej  i opisowej w załączeniu do  odpowiedzi zamieszczonym na stronie prowadzonego postępowania folder: Załączniki do wyjaśnienia treści SWZ nr 2