Kraków dnia: 2025-09-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-526/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawa 22 szt. oscyloskopów cyfrowych 100 MHz, 4-kanałowych na potrzeby WEAIiIB” – znak sprawy KC-DE-zp.272-526/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

W wymaganych parametrach jest zapis o wykresie Bodego oraz analizie mocy. Aby spełnić te wymagania, należałoby dodatkowo oferować moduł generatora oraz opcję analizy mocy. Czy Zamawiający wymaga tych dodatkowych pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga spełnienia przez przedmiot zamówienia rozbudowanych opcji analizy danych tj. wyszukiwania, nawigacji, licznika, wykresu Bodego i analizy mocy (opcja).

W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający usuwa z OPZ zapis w brzmieniu:

- rozbudowane opcje analizy danych tj. wyszukiwanie, nawigacja, licznik, wykres Bodego i analiza mocy (opcja)

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.