## Adres dostawcy (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_ADRC
LEGACY_NUMBER | CITY | POSTL_COD1 | STREET | HOUSE_NO | COUNTRY | REGION
ETE;80;0;C;80;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0
Klucz | Adres dostawcy
Numer starszej umowy* Typ: Tekst Długość: 80 | Miejscowość Typ: Tekst Długość: 40 | Kod pocztowy miejscowości Typ: Tekst Długość: 10 | Ulica Typ: Tekst Długość: 40 | Numer domu Typ: Tekst Długość: 10 | Kraj/Region Typ: Tekst Długość: 80 | Region Typ: Tekst Długość: 80

## Teksty nagłówka (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_EKKO_TEXT
LEGACY_NUMBER | TDID | TEXT
ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;0;0;g;0;0
Klucz | Tekst
Nr starszego dokumentu zaopatrzeniowego* Typ: Tekst Długość: 80 | ID tekstu* Textobject for the contract header is always EKKO and the Text ID begins with K. For example: Text ID K01 = Header text and K02 = Header note Typ: Tekst Długość: 80 | Tekst* Typ: Tekst Długość: nieograniczone
4600000001 | Konfiguracja
4600000001
4600000001

## Dane pozycji
Kod CPV | Ilość docelowa (kontrolowana) | Liczba porządkowa z kalkulacji (numer pozycji) | Opis usługi | Liczba szacunkowa | Podstawowa jednostka miary materiału/indeksu (max. 3 znaki) | Skrócony opis usługi (max. 40 znaków) | Liczba znaków | Nr katalogowy materiału (jeśli występuje - max. 35 znakow) | Cena netto (cena jednostkowa usługi uwzględniające wszystkie koszty niezbędne do jej realizacji ) | Właściwa stawka vat | Wartość netto | Uwagi
|  | 10 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali ESSER | 2 | KPL | Przegląd centrali ESSER | 23 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 20 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali ARITECH | 6 | KPL | Przegląd centrali ARITECH | 25 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 30 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali SCHRACK | 14 | KPL | Przegląd centrali SCHRACK | 25 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 40 | Przegląd okresowy i sprawdzenie prawidłowości działania centrali BOSCH | 1 | KPL | Przegląd centrali BOSCH | 23 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 50 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali POLON ALFA seria 4000 | 3 | KPL | Przegląd centrali POLON ALFA 4000 | 33 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 60 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali POLON ALFA seria 6000 | 1 | KPL | Przegląd centrali POLON ALFA 6000 | 33 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 70 | Przegląd okresowy i sprawdzenie poprawności działania centrali seria IGNIS | 2 | KPL | Przegląd centrali IGNIS | 23 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 80 | Przegląd i sprawdzenie centrali oddymiania | 90 | KPL | Przegląd centrali oddymiania | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 90 | Sprawdzenie urządzeń DSO tj. wzmacniaczy, pulpitu mikrofonowego oraz kontrolerów | 3 | KPL | Sprawdzenie urządzeń DSO | 24 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na kwartał
|  | 100 | Przegląd i konserwacja systemu ESSER tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | 243 | KPL | Przegląd i konserwacja ESSER | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 110 | Przegląd i konserwacja systemu BOSCH tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej | 224 | KPL | Przegląd i konserwacja BOSCH | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 120 | Przegląd i konserwacja systemu Aritech tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | 1074 | KPL | Przegląd i konserwacja ARITECH | 30 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 130 | Przegląd i konserwacja systemu SCHRACK tj.: czujki multisensorowej, wskaźnika w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego, czujki zasysającej (8 szt), kabla sensorycznego (3 komplety) | 4745 | KPL | Przegląd i konserwacja SCHRACK | 30 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 140 | Przegląd i konserwacja systemu Polon 4000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, sygnalizatora akustycznego | 753 | KPL | Przegląd i konserwacja POLON 4000 | 33 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 150 | Przegląd i konserwacja systemu Polon ALFA serii Ignis: czujki, przycisku ROP | 47 | KPL | Przegląd i konserwacja POLON IGNIS | 34 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 160 | Przegląd i konserwacja systemu Polon 6000 tj.: czujki, w-z, przycisku ROP, modułu kontrolno sterującego, | 380 | KPL | Przegląd i konserwacja POLON 6000 | 33 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 170 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu D+H tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, moduł sterujący | 125 | KPL | Przegląd i konserwacja OD D+H | 29 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 180 | Konserwacja siłownika systemu OD typu D+H | 95 | KPL | Konserwacja siłownika OD D+H | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 190 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu AFG tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, żaluzje oddymiające | 48 | KPL | Przegląd i konserwacja OD AFG | 29 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 200 | Konserwacja siłownika systemu OD typu AFG | 12 | KPL | Konserwacja siłownika OD AFG | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 210 | Przegląd i konserwacja systemu OD typu MERCOR tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz klapa i okno oddymiania | 54 | KPL | Przegląd i konserwacja OD MERCOR | 32 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 220 | Konserwacja siłownika systemu OD typu MERCOR | 58 | KPL | Konserwacja siłownika OD MERCOR | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 230 | Przegląd i konserwacja systemu UCS 6000 tj.: czujki, przycisku oddymiania,, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz | 45 | KPL | Przegląd i konserwacja OD UCS | 29 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 240 | Konserwacja siłownika systemu OD typu UCS | 13 | KPL | Konserwacja siłownika OD UCS | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 250 | Przegląd i konserwacja systemu oddymiania tj.: czujki, przycisku oddymiania, przycisku przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz klapa i okno oddymiania | 235 | KPL | Przegląd i konserwacja OD – inne | 32 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 260 | Konserwacja siłownika systemu OD | 140 | KPL | Konserwacja siłownika OD – inne | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 270 | Przegląd okresowy, i konserwacja klap ppoż. na wentylacji sterowanych z SSP | 985 | KPL | Przegląd klap ppoż. sterowanych z SSP | 37 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 280 | Przegląd okresowy, i konserwacja żaluzji i kurtyn ppoż. sterowanych z SSP | 10 | KPL | Przegląd żaluzji i kurtyn ppoż. | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 290 | Konserwacja bramek | 4 | KPL | Konserwacja bramek | 18 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 300 | Konserwacja bram ppoż. w tym : 3 centrale sterujące, 6 przycisków zwalniających oraz 6 sygnalizatorów akustyczno-optycznych | 3 | KPL | Konserwacja bram ppoż. | 22 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 310 | Sprawdzenia systemu zjazdu pożarowego wind | 10 | KPL | Sprawdzenie zjazdu poż. wind | 28 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 320 | Przegląd okresowy, i konserwacja elektrotrzymaczy w drzwiach ppoż. i bramach | 150 | KPL | Przegląd elektrotrzymaczy | 25 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 330 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - wzmaczniacza | 15 | SZT | Przegląd wzmacniacza DSO | 24 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 340 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - kontrolera | 3 | SZT | Przegląd kontrolera DSO | 23 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 350 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - pulpitu mikrofonowego | 3 | SZT | Przegląd mikrofonu DSO | 22 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 360 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - głośników | 760 | SZT | Przegląd głośników DSO | 22 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 370 | Przegląd okresowy i konserwacja elementu instalacji nagłośnieniowo-ewakuacyjnej (DSO) - układu zasilania | 3 | SZT | Przegląd zasilania DSO | 22 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 380 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem 1 szt. System detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP | 2 | KPL | Przegląd instalacji gaszenia FM 200 | 35 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 390 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli 300 bar, 80 l, Waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8 | 1 | KPL | Przegląd instalacji gaszenia INERGEN | 36 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 400 | Przegląd okresowy, sprawdzenie działania i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych - Instalacja gaszenia aerozolowego, centrala sterująca Ignis 1520M szt. 2, przyciski START i STOP, moduł WAA 2016, generator FP3000 3 szt., generator FP500s 2szt, generator SP2000 szt. 1, generator SP3000 szt.1 | 2 | KPL | Przegląd inst. gaszenia aerozolowego | 36 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 2 x na rok
|  | 410 | Przegląd urządzeń usuwania dymu z korytarzy | 10 |  | Urządzenia do usuwanie dymu z korytarzy | 39 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 420 | Sprawdzenie współdziałania technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego | 34 |  | Sprawdzenie współpracy systemów | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 430 | Przegląd i konserwacja gaśnic | 850 | SZT | Przegląd i konserwacja gaśnic | 29 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok (zgodnie z datą na kontrolce)
|  | 440 | Wymiana środka gaśniczego w gaśnicach 4 kg | 250 | SZT | Wymiana środka w gaśnicach 4 kg | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok (zgodnie z datą na kontrolce)
|  | 450 | Wymiana środka gaśniczego w gaśnicach 6 kg | 200 | SZT | Wymiana środka w gaśnicach 6 kg | 31 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok (zgodnie z datą na kontrolce)
|  | 460 | Przegląd i konserwacja systemów oddymiania przy ul. Czarnowiejskiej 103 i ul. Staszczyka 3 - System oddymiania typu D+H tj.: centrala OD, czujki, siłownik elektryczny, przycisk oddymiania, przycisk przewietrzania, czujnika wiatr – deszcz, klapa i okno oddymiania, sygnalizator akustyczny, zjazd pożarowy windy | 34 | KPL | Oddymianie – Czarnowiejska D+H | 30 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
|  | 470 | Przegląd i konserwacja systemów oddymiania przy ul. Czarnowiejskiej 103 i ul. Staszczyka 3 - Autonomiczna czujka dymu | 16 | KPL | Oddymianie – Czarnowiejska czujka dym | 37 |  |  | 23% | 0 | Przegląd wykonywany 1 x na rok
SUMA | [10 empty] | 0

## Adres dostawy (hidden)
Źródło danych obiektu migracji: MM - kontrakt zaopatrzeniowy
Version S4CORE 107 - Standardowy zakres - 28.02.2025 © Copyright SAP SE. All rights reserved.
S_ADRC_2
LEGACY_NUMBER | ITEM_NO | CITY | POSTL_COD1 | STREET | HOUSE_NO | COUNTRY | REGION
ETE;80;0;C;80;0 | ENU;5;0;N;5;0 | ETE;40;0;C;40;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;60;0;C;60;0 | ETE;10;0;C;10;0 | ETE;80;0;C;80;0 | ETE;80;0;C;80;0
Klucz |  | Adres dostawy
Numer starszej umowy* Typ: Tekst Długość: 80 | Numer pozycji umowy* Typ: Liczba Długość: 5 | Miejscowość Typ: Tekst Długość: 40 | Kod pocztowy miejscowości Typ: Tekst Długość: 10 | Ulica Typ: Tekst Długość: 60 | Numer domu Typ: Tekst Długość: 10 | Kraj/Region Typ: Tekst Długość: 80 | Region Typ: Tekst Długość: 80