Kraków dnia: 2025-09-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-40/25-900.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów opatrunkowych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-40/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr 8 w poz. 1 – 2 materiału hemostatycznego  o czasie hemostazy 2 min, pozostałe parametry zgodnie z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

- Pakiet 14 poz.1 Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny pakowany po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 14 poz.3 Czy zamawiający dopuści opatrunek chłonny pakowany po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.2:

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy (w zakresie danego pakietu), o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 4

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 8 poz. 1:

Rozpuszczalną gazę hemostatyczną II generacji z karboksymetylocelulozy (CMC), otrzymywaną z oksydowanej częściowo regenerowanej celulozy I generacji, o tych samych właściwościach fizycznych i chemicznych, hamującą krwawienie, która może szybko wchłonąć wodę lub wysięk z powierzchni rany tworząc lepki żel, całkowicie rozpuszczalna. Sterylizowana radiacyjnie. Klasa IIb Rozmiar 10 x 20 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści w części nr 8 poz. 2:

Rozpuszczalną gazę hemostatyczną II generacji z karboksymetylocelulozy (CMC), otrzymywaną z oksydowanej częściowo regenerowanej celulozy I generacji, o tych samych właściwościach fizycznych i chemicznych, hamującą krwawienie, która może szybko wchłonąć wodę lub wysięk z powierzchni rany tworząc lepki żel, całkowicie rozpuszczalna. Sterylizowana radiacyjnie. Klasa IIb. Rozmiar 5 x 7 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

- Pytanie do Zadania nr 6, l.p. 6

Czy zamawiający dopuści  w pozycji 6

Tampon do nosa wykonany z PVA, samorozprężalny, wyposażony w silikonowy dren wentylacyjny ułatwiający oddychanie i przełykanie. Rozmiar 80x30x15 mm  wobec rozmiaru z SIWZ 75x15x30mm. Kształt anatomiczny. Nić bezpieczeństwa o dł. min. 14,5 cm. Pakowany sterylnie pojedynczo.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

- Część nr 18 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku przyjaznego dla skóry?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wskazanych w opisie.

- Część nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 10 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

- Część nr 18, Poz. nr 1-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych włókninowych opatrunków z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym nieprzywierających, samoprzylepnych, pokrytych klejem kauczukowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Część nr 18, Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanego opatrunku w rozmiarze 10 cm x 35 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

- Pytanie dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany proszek hemostatyczny ulegał pełnej resorpcji w ciągu 48 godzin od zastosowania w polu operacyjnym?

Uzasadnienie kliniczne:

Resorpcja proszku hemostatycznego w czasie do 48 godzin jest istotnym parametrem z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta i prawidłowego procesu gojenia. Utrzymywanie się materiału hemostatycznego w ranie dłużej niż 2 doby może wiązać się z:

• Zwiększonym ryzykiem reakcji zapalnych i powikłań infekcyjnych, wynikających z przedłużonej obecności ciała obcego w polu operacyjnym.

• Potencjalnym zaburzeniem procesu gojenia, poprzez opóźnienie resorpcji i integracji tkankowej.

• Ryzykiem powstania zrostów i ziarniniaków, szczególnie w chirurgii laparoskopowej i zabiegach w obrębie jam ciała.

• Trudnościami diagnostycznymi w badaniach obrazowych (TK, MRI, USG), gdzie pozostałości materiału mogą być błędnie interpretowane jako krwiak lub ropień.

Hemostatyki, które ulegają szybkiemu i pełnemu wchłonięciu w ciągu 48 godzin, charakteryzują się korzystniejszym profilem bezpieczeństwa klinicznego, zmniejszają ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz ułatwiają prawidłową rekonwalescencję pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oferowany proszek hemostatyczny ulegał pełnej resorpcji w ciągu 48 godzin od zastosowania w polu operacyjnym. W związku z powyższym, zmianie ulega treść załącznika nr 1.B do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie pakietu 2.

- Pytanie dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby środek hemostatyczny zapewniał pokrycie powierzchni zgodnie z parametrami: 1 g = 29,12 cm², 3 g = 82,88 cm²? Prosimy o potwierdzenie, ponieważ wyższa wydajność produktu przekłada się na lepszą efektywność kliniczną oraz realne oszczędności ekonomiczne dzięki mniejszemu zużyciu materiału i niższym kosztom zabiegów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć wysokość kar umownych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, do 10%wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Pytanie nr 9

- Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie w umowie zapisu jw. dotyczącego minimum logistycznego.

- Zadanie nr 14 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 
w rozmiarze 20 x 25cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 1-5, 10-15– Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji i dopuszczenie piktogram informujący o sterylności produktu, oraz o sposobie sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od ww. wymogu.

- Zadanie nr 17 pozycja 1-5, 10-15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opakowania z marginesem otwarcia min 1cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,45g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.24x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min. 0,65g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.17x18,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,85g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.22,5x38cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,02g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.18x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.0,50g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.12x19,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 6– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.0,67g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 6– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.17x18,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,49g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.24,5x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 8– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.34,5x38,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 9– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.5,25g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 9– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.38x62cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 10– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.16,5x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 11– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.25,5x28cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 12– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wadze min.2,82g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 12– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x38,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 13– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x37cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 14– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x38cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 15– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wadze min.5,42g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 15– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.38x64cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 18– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski dzianej 
o wadze min. 3,5g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 19– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski dzianej 
o wadze min. 7,3g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 20– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski dzianej 
o wadze min. 10,1g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 27-28– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów 
z nitką RTG?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 17 pozycja 28– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów pakowanych a’10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,45g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.24x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.0,65g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 2– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.17x18,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,85g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.22,5x38cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,02g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 4– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.18x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.0,50g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 5– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.12x19,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 6– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.0,67g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 6– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.17x18,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu o wadze min.1,49g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.24,5x28,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 8– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.34,5x38,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 9– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.38x62cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 10– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.16,5x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 11– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.25,5x28cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 12– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wadze min.2,82g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 12– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x38,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 13– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x37cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 14– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.33x38cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 15– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresu 
o wykroju min.38x64cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 16– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy o wadze min. 20,92g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zadanie nr 19 pozycja 16– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie gazy 
o gramaturze ≥23g/m2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

- PAKIET 3

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę musi posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Wykonawca nie musi posiadać koncesji hurtowni farmaceutycznej.

Pytanie nr 11

- Zadanie  2

Poz. 1. 2 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Proszek hemostatyczny z utlenionej regenerowanej celulozy  z zachowaniem pozostałych opisów zgodnie z  SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

- Zadanie  8

Poz. 1. 2 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Materiał hemostatyczny z utlenionej regenerowanej celulozy  czas hemostazy do 2 min:, bez etykiet samoprzylepnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral