Kraków dnia: 2025-09-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-521/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawa 1 zestawu maszyny wytrzymałościowej na potrzeby WTK” – znak sprawy KC-DE-zp.272-521/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

W pkt. 8 specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga wyposażenia maszyny wytrzymałościowej w dwa czujniki siły 500N i 10kN. Czy wymógł ten jest konieczny? Czy jest możliwość dostawy maszyny tylko z jednym czujnikiem 10 kN o klasie dokładności 1 ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę maszyny wytrzymałościowej wyposażonej w 1 czujnik siły 10 kN o klasie dokładności 1.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 8 w następujący sposób:

Jest:

Maszyna wyposażona w dwa czujniki siły 500 N i 10 kN o klasie dokładności 1.

Powinni być:

Maszyna wyposażona w jeden czujnik siły 500 N i 10 kN o klasie dokładności 1.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.