10WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2025-09-24

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 7328/25

Sprawa nr: 88/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 88/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Dotyczy części 15 Czy Zamawiający dopuści sterylne medium o gęstości 1.077-1.080g/ml spełniające pozostałe warunki OPZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dotyczy części 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki wirówkowe 1,5ml, typu Eppendorf z zamknięciem Snap Lock, Wolne od Dnaz i Rnaz, bezbarwne, zakres temperatur: około -80 do +120°C, max. możliwość wirowania 16700xg, w worku 1x500szt./500szt ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 2 Pytanie - zadanie 10 Czy jako jedną sztukę mamy rozumieć jeden oligonukleotyd? Odpowiedź: Jedna sztuka dotyczy startera o długości do 30 nukleotydów, czyli zadanie 10 dotyczy 120 starterów o takiej długości.

PYTANIE NR 3 1. Dot. zadania nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę zgodnych ze specyfikacją pipet Pasterowskich o objętości 6 ml, pakowanych po 250 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania nr 9 poz. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie płytki z certyfikatem czystości PCR (tj. produkt wolny od DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR) pakowany sterylnie po 50 szt. (5 x 10 szt.) i zbiorczo po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie probówek pakowanych zbiorczo po 500 szt. Gdzie w opakowaniach typu inner box probówki zapakowane są 5x50szt=250 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania nr 16 poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie końcówek 0,1-20 ul (współpracujących z pipetą zarówno 10 ul jak i 20 ul) o długości 46 mm (extra long) w opakowaniach 480 szt. (5x96 szt.) z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dot. zadania 23 poz. 5 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli probówki nisko wiążące białka czy kwasy nukleinowe? Czy zgodzi się na zaproponowanie produktu pakowane po 200 szt. Z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli kwasy nukleinowe. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktu pakowane po 200 szt. z przeliczeniem ilości. 6. Dot. przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający, w przypadku wątpliwości, iż przedmiot zamówienia w złożonej ofercie spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte w SWZ, będzie wymagał od Wykonawców próbek (na żądanie) po 1 szt. do pozycji budzących wątpliwości? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dotyczy projektu umowy §8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy.

PYTANIE NR 4 Pytanie dotyczące - ZADANIE 7, pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5: Czy Zamawiający dopuści końcówki odpowiadające opisowi, pakowane w statywach w sposób: 10 pudełek po 96szt./960 szt. w opakowaniu zbiorczym i wycenić odpowiednio: - w pozycji nr 1: 20 opakowań po 10 pudełek po 96szt./960 szt. - w pozycji nr 2: 5 opakowań po 10 pudełek po 96szt./960 szt. - w pozycji nr 3: 10 opakowań po 10 pudełek po 96szt./960 szt. - w pozycji nr 4: 12 opakowań po 10 pudełek po 96szt./960 szt. - w pozycji nr 5: 20 opakowań po 10 pudełek po 96szt./960 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie dotyczące - ZADANIE 7, pozycja nr 5 oraz pozycja nr 10: Zamawiający wyszczególnia końcówki o pojemności 20ul zarówno w pozycji nr 5 oraz w pozycji nr 10. Proszę o wskazanie do jakiej pipety Eppendorf mają być komaptybilne końcówki z pozycji nr 5 oraz pozycji nr 10? Pipety Eppendorf z oznaczeniem żółtym czy pipety z oznaczeniem szarym? Odpowiedź: pozycja nr 5 – Pipeta Eppendorf z oznaczeniem żółtym pozycja nr 10 – Pipeta Eppendorf z oznaczeniem szarym. Pytanie dotyczące - ZADANIE 9, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści pipety o objętości roboczej 3 ml (z podziałką co 0,5ml do 3,0ml), objętości całkowitej z bańką ssącą 7 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie dotyczące - ZADANIE 16, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści probówki odpowiadające opisowi, pakowane w opakowania jednostkowe (worek 50 sztuk) i zaoferowanie oraz wycenę 100 takich opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 5 - Dotyczy opisu przedmiotu umowy, zadanie 8, pozycji nr 2, Exonuclease I kit (20 U/µL) 1000 U/op. Czy w przypadku pozycji 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniu zawierającym 4000 U ( Thermo Fisher Scientific/ nr kat, EN0581/Exonuclease I (20 U/µL) w ilości 2 ( 8000 U) lub 3 opakowań ( 12000u). Producent pozostałych odczynników z pakietu nie posiada Exonukleazy I (20 U/µL) w opakowaniu zawierającym 1000U. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy opisu przedmiotu umowy, zadanie 8, pozycji nr 7, TRI Reagent® lub równoważny Czy w przypadku pozycji 7 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniu zawierającym 100 ml ( Thermo Fisher Scientific/ nr kat, AM9738/ TRI Reagent® w ilości 2 opakowań (200 ml)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy Załącznika nr 7, projektu umowy, § 2 ust 1 . dla zadania 8 Prosimy o umożliwienie dostaw do godziny 16:00. Nasze dostawy są realizowane z magazynu centralnego znajdującego się poza granicami kraju. Ich transport odbywa się drogą lotniczą. Cena produktów nie zawiera kosztów dostaw w określonych godzinach. Aby moc spełnić postawiony przez Zamawiającego warunek musielibyśmy uwzględnić specjalny serwis w cenie co wpłynęłoby na cenę końcową oferty. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. - Dotyczy SWZ r. 21, pkt 21.2 . dla zadania 8 Zamawiający zapisał: min 2 dni robocze maksymalnie 5 dni roboczych Prosimy o korektę w/w zapisu, tak aby brzmiał następująco: .min 2 dni robocze maksymalnie 18 dni roboczych Prośbę nasza motywujemy tym, iż producent wymienionych odczynników deklaruje czas dostawy do 18 dni roboczych. Odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy Załącznika nr 7, projektu umowy, § 2 ust 2 . dla zadania 8 Zamawiający zapisał: .2. Zamówienie może być złożone także faksem pod nr ............................... lub na adres e-mail ................................. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający prześle oryginał zamówienia pocztą, przy czym za termin złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wysyłki faksu/ wiadomości e-mail. Prosimy o korektę w/w ustępu, tak aby brzmiał następująco: .2. Zamówienie może być złożone także faksem pod nr ............................... lub na adres e-mail ................................. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający prześle oryginał zamówienia pocztą, przy czym za termin złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wysyłki faksu/ wiadomości e-mail. Uprzejmie informujemy, iż Wykonawca nie posługuje się faksem do odbioru składanych zamówień. Zamówienia można składać telefonicznie lub mailowo. Odpowiedź: W takim wypadku Zamawiający przekreśli zapisy dot. zamówienia za pomocą faksu i pozostawi możliwość zamawiania za pomocą adresu e-mail. - Dotyczy Załącznika nr 7, projektu umowy, § 2 ust 9 dla zadania 8 Zamawiający zapisał: 9. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji.” Prosimy o korektę w/w ustępu, tak aby brzmiał następująco: .9. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 18 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego produktu w ramach reklamacji z maksymalnie do 5 dni roboczych na do 18 dni roboczych? Prośbę swoją motywujemy tym, iż na dostawę produktów producent, którego reprezentujemy deklaruje 18 dni roboczych. Produkty te są magazynowane poza granicami kraju. Biorąc pod uwagę te czynniki podany przez Zamawiającego czas jest niewystarczający i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych w ramach nieterminowego dostarczenia produktów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy Załącznika nr 7, projektu umowy, § 8 ust 1, pkt 2), 3), 4) . dla zadania 8 Zamawiający zapisał: . 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9 Wnosimy o korektę w/w zapisów, tak aby brzmiały następująco: . 2) 0,2 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, 4) 0,2 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9 Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień. Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowi. inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. - Dotyczy Załącznika nr 7, projektu umowy, § 10 ust 4 . dla zadania 8 Wnosimy o uzupełnienie wachlarza możliwych zmian o zapis: wycofania z produkcji. Umowa ma charakter umowy na dostawy sukcesywne w trakcie 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy. Producent odczynników wymienionych w zadaniu nr 8 może w tym czasie podjąć decyzję o wycofaniu danego produktu bez zapewnienia zamiennika, o czym Wykonawca nie wie na etapie prowadzonego postępowania przetargowego. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

PYTANIE NR 6 Pytanie 1 – dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 1, pakiet nr 21 Czy Zamawiający zgodzi się przedłużyć termin przesyłania faktur w formie wiadomości e-mail w ciągu 48 godzin. Wymagany obecnie termin 24 h jest zbyt krótki i może spowodować nie wywiązanie się z tego obowiązku przez Wykonawcę. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. ( dotyczy wszystkich zadań) Pytanie 2 – dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 3, 6, pakiet nr 21 W przypadku oferowanych przez nas odczynników w pakiecie 21 producent gwarantuje, że okres ich ważności w chwili dostawy wynosi minimum 3 miesiące. Zgodnie z SWZ Zamawiający może zamawiać odczynniki sukcesywnie co gwarantuje, że zostaną one wykorzystane w terminie. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników z terminem ważności min. 3 miesiące liczonym od dnia dostawy? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Pytanie 3 - dotyczy: Projekt umowy §2 ust. 9, pakiet nr 21 Czy Zamawiający dopuści termin wymiany wadliwych produktów wynoszący 10 dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie? W przypadku oferowanych przez nas produktów czas obsługi reklamacji podyktowany jest procedurami obowiązującymi u Producenta oraz uwarunkowaniami logistycznymi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 – dotyczy: Projekt umowy §7 ust. 4, pakiet nr 21 W związku z tym, iż dostawy będą odbywać się sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenie o 3 m-ce proponujemy zawrzeć w umowie następujący zapis: „Zamawiający ma prawo realizować zamówienia u Wykonawcy w oparciu o wszelkie bieżące promocje, oferty specjalne, rabaty, o ile cena będzie niższa niż określona w formularzu cenowym i o ile powoła się na promocję, ofertę specjalną, rabaty w swoim zamówieniu. W przypadku realizacji takich zamówień, ceny promocyjne mają pierwszeństwo przed cenami z formularza cenowego”. Informacja o aktualnej promocji będzie przekazywana mailowo w momencie złożenia zamówienia. Jednocześnie prosimy o usunięcie zapisu §7 ust. 4 dotyczącego wymogu powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej obniżce cen co najmniej na 7 dni przed zmianą ceny. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie 5 – dotyczy: SWZ, pkt 21 Opis kryteriów, Formularz oferty zał. nr 5 do SWZ, pakiet nr 21 Czy Zamawiający dopuści termin dostawy produktów do 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania? Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w SWZ z uwagi na brak dostępności produktów w magazynie Producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 7 Pytanie nr 1 -dotyczy Formularz Cenowy, zadanie 14 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania równoważnego, ostrzy do mikrotomu wykonanych ze stali nierdzewnej, które zamiast dodatkowego hartownia wykonane zostały w technologii plazmowej, podnoszącej trwałość ostrza. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 8 Dotyczy: Formularz cenowy, zadanie 29 Zamawiający pisze: Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych wirusów, umożliwiający izolację z podłoża do cytologii płynnej, zestaw kompatybilny do aparatu Maxwell RSC 48, z certyfikatem IVD (48 izol/opak.) Czy zamawiający ma na myśli: Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych wirusów, umożliwiający izolację z podłoża do cytologii płynnej, zestaw kompatybilny do aparatu Maxwell CSC 48, z certyfikatem IVD (48 izol/opak.)? Zestawy z certyfikatem IVD są kompatybilne z urządzeniem Maxwell CSC 48 lub Maxwell CSC. Odczynniki kompatybilne z urządzeniem Maxwell RSC 48 nie posiadają certyfikatu IVD. Prosimy o odpowiednie doprecyzowanie. Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wymaga odczynników kompatybilnych z urządzeniem Maxwell RSC 48, które nie posiadają certyfikatu IVD. Tym samym sformułowanie użyte w załączniku nr 6 do SWZ, tj. formularzu cenowym „z certyfikatem IVD” zostaje wykreślone. Dotyczy : Formularz cenowy, Zadanie 2, pozycje 1, 1.1, 2 oraz 3 Zamawiający pisze: W pozycji 1.1 ujęte są 3 różne numery katalogowe wraz z nazwą produktu referencyjnego, natomiast w pozycji 1, 2 i 3 nie ma podanych nazw i numerów katalogowych. Prosimy o stosowne doprecyzowanie który produkt referencyjny ma Zamawiający na myśli w poszczególnych pozycjach. Odpowiedź: W pozycji 1 jest opis ogólny dotyczący łącznie zakupu 20 opakowań produktów wyszczególnionych w pozycji 1.1 Pozycja 2 dotyczy produktu AS1640 Maxwell ® RSC Buccal Swab DNA kit lub równoważny, kompatybilne z urządzeniem Maxwell RSC 48 Pozycja 3 – dotyczy produtku AS1440 Maxwell ® RSC RNA FFPE Kit lub równoważny. Komaptybilne z urządzeniem Maxwell RSC 48 Pytanie 3: Dotyczy: Formularz cenowy, zadanie 2, pozycja 6 i 14 Zamawiający pisze: 6. Plexor (R) Calibration Kit Set A 14. Plexor® Calibration Kit, Set A Czy zamawiający ma na myśli ten sam produkt w obydwu pozycjach? Czyli łącznie 2 op. Plexor® Calibration Kit, Set A? Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż pozycja 6 i 14 są omyłkowo zdublowane i wymaga zaoferowania łącznie 1 opakowania. Zatem pozycja 14 formularza cenowego podlega usunięciu. Pytanie 4: Dotyczy: Formularz cenowy, zadanie 2, Pozycje 15 i 16 Prosimy o wyłączenie pozycji 15 i 16 do odrębnego pakietu lub o ich przeniesienie do zadania nr 29 (o ile Zamawiający w tym zadaniu wymaga produktu posiadającego certyfikat IVD). Produkty referencyjne z certyfikatem IVD są dystrybuowane na rynku przez innego Wykonawcę niż pozostałe produkty z zadania nr 2. Wynika to z wymagań prawnych dotyczących rejestracji wyrobów medycznych. udzielasą Produkty określone przez Zamawiającego z Certyfikatem CE IVD Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wskazuje, iż w zadaniu nr 2 w pozycjach nr 15 i 16 sformułowanie „CE-IVD” zmienia na sformułowanie „Research use only” Pytanie 5: Dotyczy: zadanie 2 oraz 29 – termin dostawy Zamawiający określa termin dostawy: min 2 dni robocze max 5 dni roboczych. Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy dla zadania 2 na max 10 dni roboczych Uzasadnienie: Umowa ma obowiązywać 12 miesięcy. W tym okresie może zajść sytuacja w której konieczne będzie sprowadzenie pojedynczych produktów z magazynu w USA. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9 1. Dot. zadania nr 7 poz. 6 Ponieważ probówki z poz. 6 pakowane są po 500 szt. w najmniejsze opakowanie handlowe i jest to wyrób medyczny, którego zgodnie z dyrektywami unijnymi nie można rozpakowywać, czy Zamawiający zobowiąże się do zakupu pełnego opakowania handlowego? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dot. zadania nr 23 poz. 3 Ponieważ pudełka na probówki pakowane są po 5 szt. w najmniejsze opakowania handlowe czy Zamawiający zobowiąże się do zakupu pełnego opakowania handlowego? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 10 Dotyczy: terminu dostawy produktów dla zadania nr 1 (SWZ pkt 21 ppkt 21.2) Prosimy o wydłużenie terminu dostaw odczynników do 15 dni roboczych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby produkt oferowany w Pakiecie 10 miał skalę syntezy 0,2 µmol jako produkt przeznaczony do sekwencjonowania? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 12 Czy Zamawiający wyraża zgodę na termin dostawy 30 dni roboczych dla zadania 19? Spowodowane jest to tym, że zestawy te robione są na zamówienie klienta, a producent nie jest w stanie ich szybciej wyprodukować. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-09-24