Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.3x4) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.5x6) | Wartość brutto (kol.5+kol.7) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Odczynnik do przygotowywania próbek - IVD Matrix HCCA opakowanie 10 fiolek | 14 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola do aparatu- Bacterial Test Standard IVD opakowanie 5 fiolek | 14 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki jednorazowe- Biotarget IVD opakowanie 20 płytek | 14 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki epTIPS Standard, 0,1-10 ul (Eppendorf) box 10x96 | 26 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki epTIPS Standard, 2-200 ul (Eppendorf) | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki epTIPS Standard, 50-1000 ul (Eppendorf) | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Patyczki do nakładania próbek | 20 opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 8 | MTB Sepsityper IVD Kit | 1300 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MSP Adapter for MALDI Biotarget | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik OS (acetonitryl 50%, woda 47,5%, kwas tri-fluorooctowy 2,5%) | 1000 ml (w szklanym (!) opakowaniu 4 x 250 ml) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas mrówkowy | 100 ml |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Save Lock Tubes 1,5 ml | 1000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Chusteczki bezpyłowe Kimtech | 2 opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Mikrotube 0,5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  | X |

| L.p. | Wymagania merytoryczne i organizacyjne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcesoria z pozycji 1-3 od jednego producenta | TAK |  |
| 2 | Akcesoria z pozycji 1-3 posiadają CE IVD | TAK |  |
| 3 | Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia wsparcia aplikacyjnego przez 7 dni w tygodniu, online, przez zdalne, bezpieczne łącze internetowe | TAK |  |
| 4 | Wykonawca zapewni coroczne szkolenia personelu z obsługi systemu i dodatkowych modułów | TAK |  |
| 5 | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy | TAK |  |
| 6 | Wykonawca zapewni pełne wsparcie aplikacyjne i merytoryczne w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonych odczynników, oraz w zakresie wypracowania prawidłowych procedur odnośnie wykorzystania aparatu do identyfikacji drobnoustrojów | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu oddziałów w obszarze rozwiązań diagnostycznych w zakresie szybkiej diagnostyki sepsy | TAK |  |
| 8 | W przypadkach wystąpienia awarii, potrzeby wymiany części i wykonania usługi serwisowej będących następstwem wad jakościowych dostarczanych odczynników, Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaistniałą sytuację = będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty materiałowe i serwisowe | TAK |  |
| 9 | Wykonawca dostarczy 1 pipetę Eppendorf, nastawną, 0,5 - 10- mikrolitrów oraz statyw do pipet Eppendorf, nie później niż 14 dni od podpisania umowy | TAK |  |

………………………………………………………………..

data, podpis