Kraków dnia: 2025-09-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala  III” – znak sprawy ZP/42/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 14 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, cewnik dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera minimum: igłę wprowadzającą, prowadnicę Seldingera, o długości 50 cm, strzykawkę 5 ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika. Rozmiar: jednokanałowy 20cm, dwukanałowy 15cm, 20cm i trzykanałowy 15cm, 20cm; pozostałe zapisy bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 14 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy do długoterminowej ochrony przed zakażeniami odcewnikowymi. Cewnik z hydrofilną wysokospolaryzowaną powierzchnią powodującą rozpad ścian komórkowych mikroorganizmów, redukcje powstawanie skrzepów. Cewnik posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.). Skład zestawu min: prowadnica 50 cm, igła do nakłucia 18 G cm, rozszerzadło, skalpel, cewnik 12 Fr 11/11 GA, długości 15cm i 20 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel