Kraków dnia: 2025-09-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala  III” – znak sprawy ZP/42/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1; Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści próbki w wersji niesterylnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy nasączony parafiną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 3 warstwowego laminatu na całej powierzchni (włóknina + folia + włóknina) o gramaturze 75g/m2? Odpowiedź: Zamawiajacy nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 2, 4, 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z 2 warstwowego laminatu (włóknina + folia)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową barierową o wymiarach 50 cm x 75 cm z otworem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkową serwetą o wymiarach 50 cm x 80 cm służącą jako owinięcie zestawu, aktualnie dostarczanego do szpitala? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 18, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opaskę w rozmiarze 12cm x 4m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel