Kraków dnia: 2025-09-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC- DE-zp.272-555/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont zabezpieczeń p-poż. na instalacji wentylacji mechanicznej aneksów kuchennych w budynku domu studenckiego DS1 "Olimp" przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC- DE-zp.272-555/25” – znak sprawy KC- DE-zp.272-555/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W przedmiarach brak pozycji montażu 180 sztuk klapy rewizyjnej 50x50cm w sufitach GK. Prosimy o dodanie pozycji. Odpowiedź 1: Powyższe prace należy wykonać zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w projektach. Projekt wskazuje konieczność montażu 180 szt. "BUDOWA KLAPY P-POŻ. DRZWICZKI REWIZYJNE MIN. 50 X 50 GABARYTY OBUDOWY : 100 X 50 CM”. Zamawiający przypomina, że zgodnie z SWZ przedmiar robót został zamieszczony jako materiał pomocniczy.