Kraków dnia: 2025-09-26

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-574/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# 2 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawa obiektywu do mikroskopu na potrzeby WIEiT” – znak sprawy KC-DE-zp.272-574/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obiektywu bez kontrastu fazowego?

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu nieimersyjnego?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu bez kontrastu fazowego

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu nieimmersyjnego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający usuwa z OPZ w pkt 4.1 SWZ zapisy w brzmieniu:

| Obiektyw immersyjny | Tak |
| --- | --- |

| Kontrast fazowy | Tak |
| --- | --- |

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  uległy zmianie, o czym Zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie.