Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, jałowe, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, obustronnie polimeryzowane. Poziom AQL 0,65. Długość min. 295 mm. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,22-0,24 mm, dłoni 0,21-0,22 mm, mankietu 0,16-0,18 mm. Siła zrywania przed starzeniem powyżej 16 N. Poziom protein <10 µg/g. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III Typ B. Pakowane w opakowania folia-folia, nieskładane na pół. Zgodność z normami EN 455; EN ISO 374-1/EN 16523, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie min. 15 substancji cytostatycznych powyżej 240 minut wg ASTM D 6978. Rękawice odporne na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 i krwi syntetycznej wg ASTM F1670. Rozmiary: 5,5-9,0. Parametry potwierdzone kartą techniczna importera? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol