Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 1, 5, 9 dopuszcza opakowania handlowe po 1000 szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 2 w dopuszcza probówki o wymiarach 16x103? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. - Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 3 w dopuszcza probówki w opakowaniach handlowych po 2500 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 6 i 14 dopuszcza ezy z polipropylenu ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. - Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 9 dopuszcza probówki o średnicy 10.5mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 6. Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 12 dopuszcza pipety o długości całkowitej 16 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol