Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 35 poz.1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych, lateksowych, bezpudrowych, wewnątrz polimeryzowanych. Anatomicznie dopasowane. W podwójnym opakowaniu z możliwością jałowego otwierania, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe bez wycięcia w listku ale z listkiem min.1cm ułatwiającym otwieranie, opakowanie wewnętrzne papierowe z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa/R, lewa/L), to oznaczenie widoczne również na rękawicach. Zapakowane z wywiniętymi mankietami, mankiety o długości ok 8 cm. Mankiet zapobiegający zsuwaniu się rękawiczek z zaokrąglonym brzegiem oraz opaską adhezyjną. Długość rękawic min.300mm dla wszystkich rozmiarów, grubość na palcu max 0,27 mm, dłoń 0,20 +/- 0,02, mankiet min. 0,145 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania przed starzeniem min.18N. AQL maksymalnie 0,65. Zawierające poniżej 10mikrogram/g protein, potwierdzone badaniami producenta wg normy EN 455-3. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIA i środek ochrony osobistej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Rękawice posiadają badania na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, EN 16523-1 minimum 7 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony. Posiadają dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol