Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści: Osłona oczu z klejem na bazie silikonu, przezroczysta konstrukcja z klejem pozwalająca na ciągłe monitorowanie oka i okolicy oczodołu podczas operacji. Zabezpiecza gałkę oczną przed wysychaniem, zmniejsza ryzyka otarcia rogówki i infekcji. Opakowanie i arkusze jednorazowego użytku Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli klej na bazie silikonu jest hipoalergiczny, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol