Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie pakiet 26 W treści SWZ (opis przedmiotu zamówienia) wskazano: *"Jednorazowe nożyki ze stali nierdzewnej do seryjnego skrawania materiałów zatopionych w parafinie przy użyciu mikrotomów rotacyjnych. Wymiary 80 mm x 8 mm x 0,25 mm. Nożyki do cięcia tkanek twardych i miękkich, biopsji, cięcia w kriostatach. Ostrza o przedłużonej żywotności/wzmocnione. Zapewnione uzyskiwanie preparatów o gładkiej powierzchni (niskim stopniu marszczenia). Nożyki testowane będą ze szczególnym uwzględnieniem materiałów twardych. Opakowanie 50 szt. Uwaga: Bezwzględnie konieczna możliwość przetestowania nożyków."* Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie i rozdzielenie przedmiotu zamówienia na dwie odrębne pozycje asortymentowe: Ostrza do materiałów miękkich i biopsji - ilość 3000 szt. Ostrza do materiałów twardych - ilość 1000 szt. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w obu powyższych pozycjach dopuszczone będą nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 35°, co pozwoli na zaoferowanie szerzej dostępnych produktów spełniających wymagania jakościowe oraz użytkowe. Uzasadnieniem wniosku jest różnica w technologii i przeznaczeniu ostrzy do cięcia materiałów miękkich/biopsji oraz do materiałów twardych, co powoduje, że jednoznaczne rozdzielenie pozycji asortymentowych zwiększy konkurencyjność i przejrzystość ofert oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najbardziej korzystnych rozwiązań. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol