Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 27, poz. 1 Proszę o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos dla dorosłych z drenem 600cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 27, poz. 4 Proszę o dopuszczenie maski tlenowej z drenem 200cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol