Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet Nr 34 Poz. Nr 1 i Poz. Nr 2: Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego Koszulka dostępu moczowodowego do giętkich Ureterorenoskopów z funkcją odsysania: - Płaszcz pokryty powłoką hydrofilną na całej długości, o śr. 9/11Ch, 9,5/11,5Ch, 10/12Ch, 11/13Ch i 12/14Ch oraz dł. 35, 45 i 55cm, - Skalowanie co 1cm, - Rozmontowywalna uszczelka, - Końcówka traktu giętka na odcinku 15cm, - Stalowe pierścienie usztywniające na całej długości części sztywnej, - System odsysania próżniowego materiału pozostałego w nerce i moczowodzie podczas zabiegu litotrypsji, - Port boczny do przyłączenia ssaka wyposażony w suwak do manualnej regulacji siły ssącej przez operatora, - Pojemnik na zebrany materiał o poj. 180ml - Bez czerwonego znacznika w kształcie oringu, wskazującego miejsce wycofania endoskopu - Zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzania edoskopu - Z hydrofilnym dokanałowym mandrynem z pojedynczym kanałem do wprowadzania drutów prowadzących lub podawania kontrastu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol