Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do lewatywy o pojemności 1500ml z drenem o długości 145cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kankę z otwartym końcem, bez otworów bocznych, CH od 16 do 20 (średnica 5,3 - 6,7 mm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-36? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu o poniższych parametrach: - sterylizowane EO - bez DEHP - bez latesu Składniki:; Materiał:. 1; Kolec z osłoną; LDPE/ABS. 2; Dren 7,0x9,0x200 mm; PCV bez DEHP. 3; Zacisk on-off; ABS. 4; Złącze typu Y; PCV bez DEHP. 5; Dren 6,4x9,0x50 mm; PCV bez DEHP. 6; Standardowa komora kroplowa z 1-drożną pokrywą; PVC bez DEHP. 7; Dren 5,5x8,0x1500 mm; PVC bez DEHP. 8; Docisk rolkowy; ABS. 9; Uniwersalne złącze; ABS. 10; Dren 6,4x9,0x170 mm; PVC bez DEHP. 11; Łącznik Luer-Lock; ABC.. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 25 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonki medyczne na głowicę dopochwową aparatu USG, pudrowane pakowane pojedynczo o średnicy 34 mm i długości 195mm (±2mm)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 27 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z drenem 2m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol