Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 do pakietu 9 poz.1 Mając na uwadze fakt, że czujniki oznaczone jako Inf 3-20kg przeznaczone są dla niemowląt do zakładania na duży palec u stopy lub kciuk, prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga czujników do zakładania na duży palec na stopie lub kciuk czy zamawiający wymaga czujników typu neo, które dedykowane są dla noworodków do zakładania na stopę lub rączkę (czujniki te mają oznaczenie < 3kg lub > 40kg). Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga czujników typu neo. Pytanie 2 do pakietu 9 poz.1 Czy zamawiający dopuści czujniki typu L z elastyczną rozciągliwą i wymienną opaską w kolorze cielistym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie 3 do pakietu 9 poz. 1 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set, pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji, dedykowanych i zgodnych z instrukcją obsługi wszystkich urządzeń, w których zastosowana jest technologia pomiaru saturacji Masimo Set? Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol