Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 26 Czy Zamawiający dopuści w obu pozycjach (dla nożyków o kącie ostrzenia 34° i 35°) zaoferowanie nożyków z kątem ostrzenia 35°, pod warunkiem, że pozostałe wymagania techniczne i funkcjonalne zostaną spełnione w pełnym zakresie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2- SWZ- Przedmiotowe środki dowodowe Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski? Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że nie wszystkie bardzo szczegółowe informacje techniczne dla urządzeń zawierane są w folderach / ulotkach informacyjnych producentów. W związku z powyższym bazując tylko i wyłącznie na oryginalnej dokumentacji producentów nie sposób by było potwierdzić spełnienie wszystkich szczegółowych wymagań techniczno-użytkowych postawionych przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w Rozdziale 9 ust. 1 a) na następujący: - INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych: - Foldery (materiały producenta, ulotki firmowe, instrukcje obsługi) dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnienie przez oferowane produkty parametrów wymaganych i określonych przez Zamawiającego. Muszą być w języku polskim, opisane zgodnie ze złożoną ofertą – nazwa Wykonawcy, Nr pakietu, Nr pozycji której dotyczy. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi produktów lub oficjalnych materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca jest upoważnionym dystrybutorem. Powyższe zmiany zawarte są w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1”, który zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol