Znak sprawy K-2.381/39/2025
Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa;
Wykonanie   prac  przedprojektowych   (wielobranżowa inwentaryzacja  architektoniczna, wielobranżowa koncepcja, opracowanie  programów funkcjonalno-użytkowych, ekspertyza  p-pożarowa , opinia  geotechniczna, ekspertyzy konstrukcyjne  itp. )  istniejącego kompleksu składającego się z połączonych; budynku Głównego  (część A i B), budynków pawilonów naukowo-dydaktycznych I-IV i budynku Auli w  Krakowie  przy  al. Jana  Pawła  II  78  w  zakresie  rozbudowy, przebudowy oraz dostosowania do obowiązujących przepisów  techniczno-budowlanych i  p-pożarowych.
I. Zakres zamówienia 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac przedprojektowych;
a) wykonanie wielobranżowej inwentaryzacji budynków do celów projektowych w zakresie  który będzie warunkował prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych 

b) pozyskanie mapy zasadniczej działki w wersji elektronicznej w celu wykonania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej rozbudowy Pawilonów I-II
c) wykonanie niezbędnych odkrywek i badań (ekspertyz konstrukcyjnych) budynków, których wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie projektu budowlanego przebudowy i realizację robót budowlanych dot. Dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonania rozbudowy i przebudowy Pawilonów Naukowo-Dydaktycznych nr I i II
d) wykonanie audytu energetycznego i określenie charakterystyki i klasy energetycznej kompleksu budynków; 
e) wykonanie ekspertyz budowlano-konstrukcyjnych pod kątem przebudowy/rozbudowy budynków pawilonów naukowo-dydaktycznych I-II: konstrukcja klatek schodowych i stropów, analiza  fundamentów  budynku ( wymagane  odkrywki fundamentów  celem  określenia  ich parametrów oraz  stopnia  zachowania ) jak  i  inne pozostałe  elementy konstrukcyjne na które wpływa przebudowa w zakresie warunkującym prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych

f) wykonanie geotechnicznych  warunków  posadowienia  lub  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej dla przebudowy oraz rozbudowy budynków
g) sporządzenie dokumentacji dla procedur Oceny  Oddziaływania  na Środowisko  ( OOŚ)  i raportu oddziaływania na środowisko (przygotowanie oceny lub raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem )
h) wykonanie bilansów zapotrzebowania na poszczególne media ( energia  cieplna,  energia elektryczna, woda, przepustowość kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych)  oraz  analiza techniczno-ekonomiczna źródeł zasilania budynku

i) uzyskanie w razie takiej konieczności warunków technicznych do projektowania w   zakresie instalacji wewnętrznych, zewnętrznych i przyłączy mediów

j) wskazanie konieczności uzyskania odstępstw od przepisów technicznych w zakresie sanitarnym (np. wysokości pomieszczeń) od  Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
k) Dla Pawilonów nr I i II opracowanie  koncepcji rozwiązań instalacyjnych i technologicznych dla wszystkich branż (wentylacja, wod –kan, elektryka, teletechnika, itd.);

l) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów (w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie przebudowy dróg i chodników, oraz budowy elementów zewnętrznych budynku oraz jego rozbudowy) 
m) wykonanie wszystkich innych opracowań lub uzgodnień  warunkujących prawidłowe późniejsze wykonanie prac projektowych i robót budowlanych 

n) wykonanie  dwóch wariantów wielobranżowej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu naukowo – dydaktycznego nr I oraz zagospodarowania terenu  zgodnego  z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” . Projekt planu dostępny na stronie:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73158 wraz  z  wykonaniem  wizualizacji koncepcji  budynku
o) wykonanie  dwóch wariantów wielobranżowej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynku pawilonu naukowo – dydaktycznego nr II oraz zagospodarowania terenu  zgodnego  z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” . Projekt planu dostępny na stronie:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73158 wraz  z  wykonaniem  wizualizacji koncepcji  budynku
p) uzyskanie pozytywnego zaopiniowania wybranych koncepcji przebudowy i rozbudowy Pawilonów nr I i II przez przedstawicieli Zamawiającego, a w razie takiej potrzeby naniesienie zmian których wprowadzenia domaga się Zamawiający, o ile ich wprowadzeniu nie stoją na przeszkodzie przepisy prawa  
q) wykonanie wielobranżowej koncepcji dostosowania budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

r) wykonanie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa  pożarowego z określeniem możliwych do uzyskania odstępstw w zakresie przepisów technicznych i warunków projektowych do spełnienia w celu ich uzyskania  oraz  uzgodnienie z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej zaprojektowanych rozwiązań z uzyskaniem prawomocnego   postanowienia  w  sytuacji   niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów – dla całego kompleksu składającego się z Budynku Głównego, Pawilonów naukowo-dydaktycznych I-IV, Auli oraz dróg pożarowych przynależnych do tych budynków
s) złożenie wniosku o uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
t) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie Pawilonu Naukowo – Dydaktycznego nr I zgodnie z obowiązującymi przepisami, który wraz zatwierdzoną Koncepcją przebudowy i rozbudowy budynku będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające z rozdziału nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst  jednolity . Dz.U. 2013 poz. 1129). 
u) przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie Pawilonu Naukowo – Dydaktycznego nr II zgodnie z obowiązującymi przepisami, który wraz zatwierdzoną Koncepcją przebudowy i rozbudowy budynku będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi zawierać wszelkie dane, wynikające z rozdziału nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst  jednolity . Dz.U. 2013 poz. 1129). 
v) Opracowanie opisu warunków wykonania i odbioru robót budowlanych o szczegółowości specyfikacji technicznych dla obydwu w/w zadań. Zakres i forma STWiOR musi zawierać wszelkie dane, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst  jednolity . Dz.U. 2013 poz. 1129).

w) wykonanie wstępnego zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (WKI ) dla obydwu wymienionych w ppk. r) i s) zadań , który będzie również elementem opisu przedmiotu zamówienia w postepowaniu „zaprojektuj i wybuduj” . Należy je wykonać zgodnie z rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z  2004 r.)
x) wykonanie koncepcji dostosowania przyziemii budynków do obowiązujących przepisów technicznych, przeciw-pożarowych oraz sanitarnych (funkcja naukowo – dydaktyczna)
2. Zamówienie obejmuje w zakresie wykonania wielobranżowej koncepcji rozbudowy i przebudowy budynków oraz zagospodarowania terenu  wykonanie prac projektowo – koncepcyjnych dla następujących robót budowlanych:

 2.1.  Przebudowa całego kompleksu budynków obejmująca;

a) dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r. (tekst  jednolity  tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 późn. zmianami) w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  oraz pozostałych ustaw, przepisów i norm.

b) dostosowanie zagospodarowania terenu wokół budynków do obowiązujących przepisów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r. (tekst  jednolity  tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 późn. zmianami) w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki i  ich  usytuowanie oraz pozostałych przepisów przeciw-pożarowych
c) wielobranżowa koncepcja przebudowy funkcjonalnej pomieszczeń budynków zgodnie z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu Umowy
2.2. Przebudowa i rozbudowa budynków Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I i II
a) rozbudowa budynków o szyby windowe z dźwigami dla osób z niepełnosprawnościami wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi  zgodnie z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu Umowy
b) koncepcja zagospodarowania terenu wokół Pawilonów z szczególnym uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych i zmiany układu urbanistyczno-drogowego
2.3. Przebudowa przyziemi budynków Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I – IV

a) przebudowa przyziemi Pawilonów Naukowo – dydaktycznych I-IV pod kątem dostosowania dla funkcji dydaktyczno – naukowej zgodnie z wytycznymi wymienionymi szczegółowo w zał. nr 1 do projektu Umowy
2.4.Etapowanie inwestycji

a) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać odrębne Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla każdego Pawilonu I i II
b) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać opracowanie koncepcyjno – opisowe możliwości etapowania prac związanych z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych pozostałych budynków t.j. Budynku Głównego i Auli

c) na podstawie uzyskanej dokumentacji (ekspertyza pożarowa, ekspertyza konstrukcyjna, koncepcje rozwiązań instalacyjnych i technologicznych) należy wykonać opracowanie koncepcyjno – opisowe prac związanych z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych pomieszczeń naukowo- dydaktycznych znajdujących się w przyziemiach pawilonów I-IV ( dla każdego Pawilonu odrębnie).
3. Zamówienie obejmuje również:

- uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
II. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Wszystkie szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące Zamówienia zawarte są w projekcie Umowy oraz załącznikach opisowych i rysunkowych do tej umowy.
1

