Kraków dnia: 2025-10-06

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-575/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa utwardzonego placu na potrzeby estrady na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej - KC-DE-zp.272-575/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-575/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Budowa utwardzonego placu na potrzeby estrady na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego AGH w Młoszowej – KC-DE-zp.272-575/25” prosimy o doprecyzowanie poz. przedmiaru nr 4.4 poprzez określenie parametrów projektowanej geokraty. Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga, aby geokrata komórkowa (komórka średnia) posiadała następujące parametry: wielkość po rozłożeniu 285x345 mm, wysokość min. 75 mm. Geokratę należy przysypać warstwą ziemi co najmniej 0,2 m i obsiać trawą z koniecznością potwierdzenia skutecznego ukorzenienia. Dodatkowo Zamawiający przypomina, iż dopuszcza wykonanie zabezpieczenia skarp zgodnie z opisem i detalem dokumentacji technicznej poprzez technikę historyczną tzw. palikowanie - opis PZT ust. 3 pkt. 3 oraz rysunek nr PZT-A 1.4 "detal skarpy i gabionu".