Kraków dnia: 2025-10-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-597/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku C-1 oraz C-2 dla wybranych pomieszczeń Pionu Kwestury na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.272-597/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-597/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych, prób i badań, których zakres określony jest w DTR-kach, instrukcjach eksploatacji urządzeń i innych przepisach Prawnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Ponadto zgodnie z treścią załącznika do wzoru umowy - "Oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy-Gwaranta"

Zamawiającemu  z tytułu  gwarancji udzielonej przez Wykonawcę-Gwaranta przysługują uprawnienia między innymi:

14. a) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest do bezpłatnego przeprowadzenia w okresie gwarancji, wspólnie z Zamawiającym, przeglądów gwarancyjnych całego zakresu prac objętych Umową oraz istotnych dla jego prawidłowego funkcjonowania elementów nie rzadziej niż 1 raz na rok;

zgodnie z zapisami pkt 14. c) Wykonawca-Gwarant zobowiązany jest między innymi do wykonywania czynności:

- konserwacyjnych i obsługowych urządzeń klimatyzacyjnych (w szczególności czyszczenie, odgrzybianie, sprawdzanie i uzupełnianie czynnika chłodniczego) minimum 2 raz w roku (w kwietniu i listopadzie). Czynności te winny być realizowane zgodnie przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.