Kraków dnia: 2025-10-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-597/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku C-1 oraz C-2 dla wybranych pomieszczeń Pionu Kwestury na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.272-597/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-597/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Zaprojektowane urządzenia marki LG mają zakres pracy w trybie chłodzenia -10C do 48C. Proszę o poprawę projektu. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagania techniczne dotyczące urządzeń zostały jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej i przetargowej. Jeżeli przywołane przez Wykonawcę urządzenia marki LG spełniają wszystkie wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, ich zastosowanie jest dopuszczalne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ, pkt. 4.3 "Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne".